<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage"><pkg:part pkg:name="/_rels/.rels" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml" pkg:padding="512"><pkg:xmlData><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-properties" Target="docProps/app.xml"/><Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-properties" Target="docProps/core.xml"/><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument" Target="word/document.xml"/><Relationship Id="rId4" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-properties" Target="docProps/custom.xml"/></Relationships></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml" pkg:padding="256"><pkg:xmlData><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId8" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/footer" Target="footer1.xml"/><Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles" Target="styles.xml"/><Relationship Id="rId7" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/endnotes" Target="endnotes.xml"/><Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/numbering" Target="numbering.xml"/><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/customXml" Target="../customXml/item1.xml"/><Relationship Id="rId6" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/footnotes" Target="footnotes.xml"/><Relationship Id="rId5" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/webSettings" Target="webSettings.xml"/><Relationship Id="rId10" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme" Target="theme/theme1.xml"/><Relationship Id="rId4" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings" Target="settings.xml"/><Relationship Id="rId9" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/fontTable" Target="fontTable.xml"/></Relationships></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/document.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xml"><pkg:xmlData><w:document xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"><w:body><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"><w:pPr><w:numPr><w:ilvl w:val="255"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:numPr><w:ilvl w:val="255"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>二、技术规格及具体配置</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:小鼠独立通气笼盒IVC等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>638.100000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠独立通气笼盒IVC(内部流水号30277)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>31</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>16.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>511.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>干养大鼠笼及架(内部流水号32281)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>28.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠饲养笼(内部流水号32282)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2,000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.021800</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>43.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>无菌鼠软包隔离器(内部流水号32283)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>44.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>手术隔离器(内部流水号32284)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>10.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠独立通气笼盒IVC(内部流水号30277)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">主机要求： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1．主机规格</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>385</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>600</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1590(mm)（外包尺寸），电源220V/50Hz，最大运行功率约200W。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2．主机外壳采用ABS工程塑料（正面）配304不锈钢材质（侧面） 。底部带可移动静音万向轮，其中两个带刹车 。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3．主机要求设计正面进风 。进风口面积</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">900cm2，进风口为均匀排布的规则圆孔，内侧自带SUS304不锈钢初效滤网，保证了进风的洁净有效。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4．主机的内外连接插座均为航空插座，所有连接头均排布在主机顶部，方便连接和检修。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5．主机同笼架分离，主机和笼架实现零距离对接。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6．风机需选用永磁无刷EC电机，承诺风机可连续运行</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50000小时（约5.7年）无故障；风机要求大叶轮设计，保证设备的低功率低噪音运行。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7．主机智能控制设计PLC模块组；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8．显示屏采用</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">7英寸竖直设计。触摸屏需带有自动息屏模式(时间可自行设定）。屏幕可实时显示温湿度、换气次数、压差数值等。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9．主机的进排风过滤采用完全密封式结构，有效保证了过滤气体的洁净度。进排风通道均提供至少两级筒式过滤。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10．主机正面带滤网三色LED警示灯。人性化设计直观帮助管理人员掌握过滤器的使用情况且不影响动物的正常生长和活动。正常运行亮绿色，滤网堵塞到达预警值亮黄色，滤网严重堵塞达报警状态需更换滤网亮红色。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11．</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">主机连接精准数据变送笼盒，变送笼盒中需含压力传感器和风速流量传感器，在线实测单个笼盒内数据的压力值和风速流量值。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12．主机配置UPS电源，可保证供电中断后主机仍可连续工作6-8小时，两种工作模式可调。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13．可实现远程监管功能可于帮助管理人员实现在监控室电脑或手机端查看设备的运行情况。故</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">障停机、参数异常可实现手机报警 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14．主机的换气次数及运行噪音：换气次数可调，15～70次/小时；主机＋笼架在换气次数</w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">40次/时 。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">笼架要求： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.笼架采用SUS304不锈钢管制造，方管</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.5mm 。底部有</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4个不锈钢万向脚轮，其中</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2个带刹车装置。 可整体高温高压灭菌。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>单面10层笼架规格厚度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>500mm（带防撞围栏）,高度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1990mm ，长度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1562mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.笼架送风气管和排风气管采用SUS304异形不锈钢气管。气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接；气嘴与气管采用旋转式卡槽连接 ；气嘴口与笼盒接触点为硅胶软连接，有效保证了气密性。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>…</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>…</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，方便笼盒位置的准确记录。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">笼盒要求： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠笼盒规格</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>380*204*162mm（不含饮水瓶），笼盒底面积</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>535cm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>²</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，参数符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.笼盒要求采用聚亚苯基砜（PPSU）材料， 耐高压灭菌温度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>134</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，保证灭菌</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">350次不变形。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.不锈钢全网罩设计，网盖主框不锈钢丝直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Φ≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.0mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Φ≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.0mm，圆钢间隙</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象。多个金属全网罩叠放一起，需保证最上方的网罩平面与地面水平，不得出现网罩叠放歪斜情况。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.网盖上的饲料槽和饮水瓶插口应设计在同一侧，便于观察是否缺水缺料。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.饲料三角区挡板为固定式，无左右晃动，钢丝衔接处应留有足够的空间间距，确保动物无卡脚倒挂现象。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.笼盒采用侧密封结构，胶条安装于盒底侧边；该密封条应用无毒无害材料，保证很好的密封效果，无密封不严或灰尘逸出。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.笼盒采用一体式搭扣结构设计，搭扣与盒底注塑一体成型 。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.笼盒瓶口阀要求为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.笼盒盒底叠放高度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">40mm，盒底侧边带自动落锁功能，当笼盒摆放到位后自动锁住。不会因为操作失误导致笼盒的进排风口对接不准，影响鼠的饲养。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.外置式饮水瓶，饮水瓶容积</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">250ml，方形带液位刻度，瓶身需为聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶嘴需为316不锈钢材质，电抛光处理，无漏水、毛刺现象。水瓶盖杆与笼盒连接处带有硅胶密封圈。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.每个笼盒的笼盖上配有独立悬挂的标签牌的位置；挂牌位置需同水瓶上下，便于观察是否缺缺料、水及动物活动状态。标签牌记录卡采用左右抽插方式，记录卡片不易掉落。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.生命窗盖板整体均无侵入笼盒内的部分，保证笼盒的密闭性；覆盖</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.2</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m高效过滤膜（面积</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>230cm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>²</w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">），滤膜可水洗、耐高温高压灭菌；生命窗采用注胶一体技术完成软硬无缝连接，需解决传统易脱落的问题。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13.笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部。笼盒要求为上部送风、上部排风结构；进风口与排风口之间有较长的阻隔板（长度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10cm)，保证洁净空气能有效进入笼盒，完成气流的充分交换。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">物联网监控要求： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.主机的运行系统软件可免费升级，数据可通过物联网MQTT协议上传到云端服务器，客户端电脑</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">和管理人员手机可以远程访问监控平台软件，实现数据上传、远程监视及报警提示等功能，同时可以定时集中自动导出报警信息，方便管理人员查看 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.采用有线通讯方式，最多可以联机500台IVC主机。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.提供远程电脑测控软件，支持本地监控室查看或异地手机网址直接登录查看。4.支持远程在线查看及管理设备：每个功能区的多台IVC远程监控均能在外区一台电脑服务器显示（支持本地声光报警、远程监控，监控内容包括换气次数、压力、压差、温度、湿度等具体数值显示。支持各参数过高或过低报警，报警信息储存容量</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">500条记录；以图形化在一个页面中展现多个IVC的基本状态，点击单个IVC图标可读取该IVC的详细状态。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.IVC基本状态：包括压差及换气次数数值，是否异常警告，是否状态故障，是否人为停用等，均以不同颜色显示在外区监控屏幕的主界面上。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.IVC的详细状态：包括压差、换气次数、送排风机转速、送排风滤网压差及过去30天的历史数值（当天每2-5分钟一次刷新），温湿度数值，风机的运行状态（包括转速）），所有历史报警记录，上次关机时间，开机时间等。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.可在监控软件端设置各项参数的报警范围，预警范围（异常但可用），比如风机高转速、过滤网压差超范围，定义为预警范围，实现真正意义上的自动化。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.配备远程监控主机和远程监控报警软件免费安装及终生免费升级。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve"> 配置清单及其它：  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠一拖二，单面架2个，主机1台，总笼位</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">140笼。100%备用笼盒（含水瓶、料槽等）。   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.本项目为交钥匙工程，供应商负责产品的运输、排风管道改装、设备调试、培训等工作，期间不再产生任何费用。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>干养大鼠笼及架(内部流水号32281)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、规格：约2240*440*1700mm；支架底层加有三角固定架；排列：4层*6笼，设计24个笼位；支柱/层梁采用约25*38*1.2mm的304管材;支柱带有调节栓。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、304不锈钢鼠笼规格：约400*310*200mm；笼子框材质为约￠2.5mm，加强径（横）采用约￠2.5mm，加强径（竖）采用约￠1.0mm304不锈钢丝，钢丝间距约8mm；底网采用304不锈钢编织型外框，加强径（横）约￠2.5mm，加强径（竖）约￠1.8mm，钢网条间距约10mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3、干养式饮水瓶：瓶身为PP材质，容量500ml，橡胶瓶塞饮水管使用弯嘴式304不锈钢设计； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、304不锈钢干养托盘：使用厚度约0.7mm的304不锈钢板材一体折弯而成，每层三个（两笼合一托盘）、无焊接毛刺，无渗漏。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5、配置清单：304不锈钢干养笼架（排列为4层*6笼）1个，304不锈钢笼子48个（每笼配不锈钢饲料盒、干养式饮水瓶）、304不锈钢托盘24个。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、配4寸不锈钢万向脚轮，带刹车。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠饲养笼(内部流水号32282)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">笼盒规格：约295*185*130mm、笼盒为PP材质；每套含不锈钢网盖一个，（外框采用约￠3.5mm、加强径（竖）约￠1.8mm的钢丝，钢丝间距约约8mm）、鼠盒三个、pp材质饮水瓶三套（容量：250ml、pp瓶体、橡胶瓶塞、饮水管为304不锈钢材质） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment

w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>无菌鼠软包隔离器(内部流水号</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>32283)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">软包架尺寸：约1450*800*1300mm、软包尺寸：约1300*650*650mm每套配PPSU </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">小鼠笼盒108套.配UPS不间断电源。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.无菌隔离器须满足无菌鼠、免疫缺陷性动物生产、繁育、实验的基本需求，在符合《实验动物环境及设施》（GB14925－2010）标准要求上进行设计、制造。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.隔离器软包内环境要求：保持隔离软包内环境为正压，最小换气次数</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20次/h以上，空气洁</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>净度应达5级，氨浓度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15mg/m3，噪音</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>60dB(A)，静压差</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>50Pa（隔离器设备内外静压差），气流速度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.2m/s，落下菌数0个/皿小时；经国标GB/T14926.41-2001方法无菌检测合格。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.双层（304）不锈钢软包架车：四轮子带刹车，由上下两层和支架构成一组，两层间的隔板采用纯白色PP板，耐酸耐腐蚀、不变形、使用寿命长3年以上材质，上层架可移动至下层，最大宽高度（加软包）。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.隔离软包：隔离软包：包体为透明PVC软膜，包体材质能耐酸耐腐蚀，柔韧性好。包手臂壁材质，采用防止粘连的半透明PVC软膜，耐酸耐腐蚀，柔韧性好，反复使用中不出现褶皱，裂纹，包体气密性高，检测：对隔离软包充气静置24小时候后包内气压变化</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50Pa，包内压差稳定于200Pa以上。软包规格：约650*650*650mm，传递窗正面开口。软包使用寿命保证2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.移动式送风风机：该风机用于维持隔离器送排风系统，风机带初效、中效、高效三级过滤，机箱带可移动脚轮（带刹车），1个仪表机箱，带2个压差表及调速电源开关，机箱带2个终端高效过滤桶。内置UPS电源，UPS电源使用寿命约6年。停电后能自动启动，UPS电源运行时间150-300分钟，机箱为防火阻燃，噪音55dB(A)。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.传递仓：物料传递仓使用pp材料，耐酸耐腐蚀寿命长不变形材质，直径为约330mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.7.传递窗内外帽：采用透明PVC软膜材质，耐酸耐腐蚀，气密性高，使用寿命12个月，外帽设消毒口并配置硅胶塞，带不锈钢卡箍锁紧固定密封，内帽附带帽沿并配置硅胶密封圈，使用中便于操作观察。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.手套：每个软包配2只可更换操作长手套，规格大小根据采购人需求配备，耐酸碱腐蚀（如过氧乙酸、次氯酸钠、臭氧O3消毒），使用寿命12个月材质。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.手套固定环：与手套及软包手臂配套，材质要求：耐酸耐腐蚀，无毛刺尖角，够保证手套与软包手套壁进行无缝隙连接，气密性高。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.进排风连接钢丝管软管：隔离器进排风连接钢丝管软管采用（耐酸耐腐，壁厚：0.4MM-2mm）材质连接，每台隔离器集中排风管采用PP管汇集排出。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.配套产品 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.1、配套繁育笼盒：笼盒可耐受131</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">高温不形变，耐酸碱耐腐蚀，使用寿命3年以上。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>笼盒为透明色PPSU材质。空间要求：满足GB14925－2010标准笼盒空间要求与隔离器配套，笼底内净高度约13cm，笼底面积约420cm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>²</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">。笼盒尺寸约294*180*125mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.2饮水瓶：方形水瓶带刻度，材质PPSU，水瓶容量250ml，瓶塞为白色硅胶。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.3不锈钢笼盖：采用SUS304不锈钢材料，带扣型笼盖，动物或人员接触处无毛刺尖角现象。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>手术隔离器(内部流水号32284)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、规格：约1000*800*1400mm，由不锈钢外壳及支架组成； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、外壳采用SUS304不锈钢拉丝板，经切割焊接成形，无毛刺，两边可两人面对面同时操作， </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">操作面设计成倾斜式，便于观察； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3、操作面采用进口软塑PVC透明膜，膜厚度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.45mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、操作面板设有操作手套；

</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、设有渡槽及传递口，底面设水加温，可恒温37</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，温度可调节，圆桶式过滤器更 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>换方便，独立式风机箱可减少振动，风机</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">75W，顶部装有日光灯。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、支架采用约25*25*1.5mm不锈钢304方管； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、配3寸不锈钢聚胺脂万向轮，带刹车。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">项目指标 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>换气次数</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20次/h； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">洁净度，100级； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">氨浓度 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">14mg/m3  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">落下菌数（个/皿小时） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0个/皿小时 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>风外静压差</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50Pa   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">噪音 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">55dB(A) </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">备注：所有不锈钢材质为304。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:大小鼠专用脑立体定位仪等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>398.520000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠专用脑立体定位仪(内部流水号30424)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.980000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>11.960000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>VisuTrack 动物行 为学分析设备(内部流水号30425)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>14.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠 Morris 水迷宫(内部流水号30426)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠巴恩斯迷 宫(内部流水号30427)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠 Y 迷宫(内部流水号30428)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠八臂迷宫(内部流水号30429)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠穿梭避暗跳台实验视频分 析系统(内部流水号30430)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>13.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠旷场箱(内部流水号30431)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠 O 迷宫(内部流水号30432)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠高架十字迷宫(内部流水号30433)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.750000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠强迫游泳悬尾箱(内部流水号30434)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.350000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.700000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>四通道饮水电击实验设备(内部流水号30435)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠场景恐惧实验设备(内部流水号30436)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>19.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠条件性位置偏爱箱(内部流水号</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>30437)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>热板测痛仪(内部流水号30438)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>甩尾测试仪(内部流水号30439)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.700000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>足底热刺痛仪(内部流水号30440)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小动物实验跑台(内部流水号30441)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠转棒测试仪(内部流水号30442)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠抓力测定设备(内部流水号30443)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.100000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>四通道睡眠剥夺实验视频设备(内部流水号30444)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.700000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>11.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc

w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>四通道小鼠自主活动轮分析设备(内部流水号30445)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>13.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>23</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠单通道震惊反射实验设备(内部流水号30446)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>16.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠自身给药箱(内部流水号30447)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠社会支配地位分析设备(内部流水号30448)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>14.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>26</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p

w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠攻击行为分析设备(内部流水号30449)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>17.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>27</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>视觉水迷宫视频分析设备(内部流水号30450)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>19.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>38.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>28</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠抓挠行为视频分析设备(内部流水号30451)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>29.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>59.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>29</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>智能化光遗传系统(内部流水号30452)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>20.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>40.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>光遗传整合系统(内部流水号30453)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd

w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>29.980000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>59.960000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>设备名</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠专用脑立体定位仪(内部流水号30424)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、垂直方向可180度旋转，水平方向可360度旋转且均可随时锁定任意位置 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻使用 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、双头丝杆设计，操作臂上下、左右、前后移动更精确平滑 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、特殊处理的材料表面，容易清洗并长期保持良好的清洁度 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、特殊工艺处理的刻度部件，消除读数产生的疲劳感，单操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、动物适配器头部采用曲线设计，对动物头部的固定方式更紧密 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、耳杆锁紧方式采用压板方式，方便使用 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、材质：合金材料 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、尺寸：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>350</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>250</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">340mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、操作臂360度回转，摆动幅度180度  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11、计数精度不大于</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01mm，配备数字显示器，读数更加方便 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12、三维推进行程：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">80mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、配备大小鼠数显脑立体定位仪1套、微量注射泵1套、颅骨钻1套，大、小鼠适配器各1个，配备精细旋转适配器，上下调整范围最大不低于30mm，调整精度优于0.1mm，适配器前后调整范围不小于43.5mm，头部可旋转角度范围0-60</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，耳杆2根 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>动物行为学分析设备(内部流水号30425)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.软件具有全面实时功能，可以实时显示插件窗口，用以实时显示动物的跟踪状态，判断是否准确跟踪；Event窗口，实时显示动物跟踪分析过程的精细行为事件；Result窗口，实时显示指标测量结果； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.软件拥有完善的外部输入输出控制，将行为与生物信号（脑电图、血压、神经元活动、超声波发声）和实验刺激（声音、光、电击等）整合； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.软件可新建多个实验平台，实验平台之间互不影响，采集分析可支持多视频窗口展示，支持窗口数量不低于16个，每个窗口可独立开启测试，可自动检测动物随动时间、OMR 值、有效 pattern 次数等，可生成头部旋转速度归一化图、散点图、OMR热区图、活动速度能量图等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4软件拥有丰富的插件功能，如Lat迷宫插件、交替行为插件、头部探索行为插件、旷场实验插件、Morris水迷宫搜索行为插件等，使得实验指标更加丰富； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.系统可以侧拍和俯拍视角自动分析实验动物的精细行为, 包括修饰、弯曲、伸展、嗅探、甩头、转圈、站立、急冲、僵直、行走、睡眠、跳跃等，并可以生成相应时间内的动物行为图谱及节律时序图； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.软件包含了GLP模块（GLP Module），可以实现用户权限、用户策略分配，系统自带管理员模式、审阅用户模式以及实验员模式，对应有不同的软件使用权限，并可以导出符合GLP要求的操作日志表以及审阅日志表，同时可以开展动物行为</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>双盲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.同一套软件可以在同一台电脑上同一时刻在线或离线分析不同的动物行为实验，提高实验效率的同时更增加了药效评价的可靠性、实时性以及同步性，且分析结束后数据会自动按照实验类别归类； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.软件支持多种动物追踪功能，包括三点追踪、四点追踪及多体位追踪，并支持动物行为数据量化展现：轨迹图、轨迹矢量图、热图（2D、3D）、活动量图（2D、3D）、区域偏好指数图及精细行为图谱等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.软件可在箱体内虚拟测试环境及非静态环境中全自动实时热成像追踪动物，实时测量动物视力</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">及视觉对比敏感度，可以自由设定刺激的速度、频率、对比度、间隔时间、方波、正弦波等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.软件可提供复验功能，即对检测的事件可以通过点击来自动回/播放相应事件对应的视频，便于校验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.软件可根据用户的喜好更改图表的颜色、背景色等，并可修正轨迹图； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.软件拥有sequence功能，可定义动物的运动步骤，生成富集指数，并自动检测动物的行为序列以及动物头部和身体的夹角； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.每年定期保养培训至少2次； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.软件可以针对录像环境进行全部或者部分区域亮度和对比度的调节，并可进行滤波平滑调节，已达到最佳跟踪效果； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.软件可适用于各种普通迷宫类实验，如Morris水迷宫、旷场、Lat迷宫、高架十字迷宫等，同时支持各种特殊行为学实验检测，如精细行为监测、社会支配地位实验、Looming实验、抓挠行为监测、捕食行为监测、震颤行为监测等； 　 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.软件拥有强大的数据统计分析功能，实验人员可按照动物分组、动物属性、动物测试批次等进行数据统计，可自动生成直方图、饼状图，并且可对图表的颜色等属性进行自由编辑。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>17.配套加密狗，软件安装盘u盘，Usb采集卡，软件盒个1个，配备高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠 Morris 水迷宫(内部流水号30426)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.大鼠水迷宫迷宫规格：水池直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>160cm，高</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.小鼠水迷宫迷宫规格：水池直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>120cm，高</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">45cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.材质：宫体采用医用ABS工程材料，支架采用工业级铝型材； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.加热功率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1000瓦

</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.大鼠站台直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12cm，高度15-40cm可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.小鼠站台直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">9cm，高度15-40cm可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.配置泛光窗帘，蓝色，数量至少4片； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.摄像机水平清晰度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>700线，摄像分辨率:不低于1280</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1024，摄像机帧速率15-30帧/秒可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.可自动检测动物的搜索策略：直线式搜索、趋向式搜索、边缘式搜索等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.可自动生成热图、活动量图、矢量图等。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.配备动物行为学分析软件，大小鼠水迷宫1套、摄像机1套，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠巴恩斯迷 宫(内部流水号30427)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.宫体材质：医用ABS工程塑料； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.可自动生成头部运动轨迹图以及头部运动热图； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.支架：工业级铝型材； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.大鼠迷宫规格:直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>120cm，高</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>100cm ，小鼠迷宫规格:直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>90cm，高</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">100cm 框架为工业铝型材； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.大鼠或者小鼠洞数:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20个洞，直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.旋转角度:360</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">可旋转； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.摄像机水平清晰度：不低于700线，摄像分辨率:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1280</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1024； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.接口：BNC标准视频接口； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.配备动物行为学分析软件，大小鼠巴恩斯迷宫1套、摄像机1套，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">大小鼠 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>Y

迷宫(内部流水号30428)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">1.采用医用ABS工程板制作，可清洗，接触面不反光 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">2.支架采用工业级铝型材组装，易于拆卸 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.硬件设备通用性高，可接入多种行为学软件 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.小鼠规格：臂长</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>35cm，臂宽</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5cm，臂高</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10cm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.大鼠规格：臂长</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>50cm，臂宽</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10cm，臂高</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15cm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.摄像机水平清晰度：不低于700线，摄像分辨率:不低于1280</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1024 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.接口：BNC标准视频接口 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.可自动检测动物的自由交替行为，自动统计交替率和打破交替的次数 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.可生成3D活动量图来判断动物在臂的活动情况。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.配备动物行为学分析软件，大小鼠Y迷宫1套、摄像机1套，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠八臂迷宫(内部流水号30429)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、采用医用ABS工程板制作，可清洗，接触面不反光 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、硬件设备通用性高 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、小鼠规格：臂长不低于35cm，臂宽不低于5cm，臂高不低于9cm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、大鼠规格：臂长不低于50cm，臂宽不低于10cm，臂高不低于13cm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、支持识别动物的头部、重心、尾巴以及四肢，对于判断动物进入区域标准非常有效 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、最低照度:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.005Lux </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、摄像机水平清晰度：不低于700线；摄像分辨率</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1280</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1024 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、动物活动轨迹可视化展现，可导出轨迹图、轨迹矢量图（支持多倍无损放大/缩小）、热量图以及二维活动量图、三维活动量图。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、配置IObox外部输入输出控制，支持与第三方设备同步实验，如电生理记录、光遗传设备以及钙成像系统 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10、配备动物行为学分析软件，大小鼠八臂迷宫1套、摄像机1套，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠穿梭避暗跳台实验视频分 析系统(内部流水号30430)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.系统可以提供以下行为活动技术参数：观察时间、总路程、穿梭总次数、主动回避次数、被动回避次数、无反应次数、主动回避潜伏期、被动回避潜伏期、无反应潜伏期、主动回避平均反应时间、被动回避平均反应时间； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.系统提供多种观察对象识别的方法：灰度法，静态背景法、动态背景法，可以应对几乎所有的困难的试验环境； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.系统标配隔音箱，双开门设计，可有效杜绝外界噪音，系统至少可扩展至8只动物同时进行实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.条件性刺激控制器：需采用不小于5英寸液晶电容触摸屏操作，适用于多种动物行为范式，控制器的实验模式需包含本机控制模式、TTL控制模式、通讯控制模式、实验模式等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.声音刺激模块：5～16KHz 频率可调、音量可调；声刺激输出：声音刺激模式支持连续模式和间歇高频模式；支持外部音源输入，可播放用户自定义的音频文件； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.白噪声刺激输出模块，50-120db；   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.光刺激模块：多级光照亮度可调，时间设定（如延迟时间、闪烁间隔）等可以在触摸屏控制器上灵活设定。 　 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.电刺激模块：可输出正弦波和双极性直流脉冲两种电刺激信号，兼容进口产品；电刺激：0～4mA 恒流电刺激输出，调整步长 0.01mA， 可直接在触摸屏控制器上进行精密数字校准。9.每只动物视频采集分析过程中后，软件可以实时显示动物状态行为与条件刺激的对应关系； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.提供多种检测过滤算法，比如可以有效过滤电栅栏泛光引起的噪点、可以过滤光刺激过程中引</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>起的局部变亮、能够有效滤除动物</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>嗅探式的穿梭行为</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>和</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>摇摆不定的穿梭行为</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.大鼠穿梭实验箱规格：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">480mm*240mm*300mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.电栅栏采用9路电流循环输出设计，可以杜绝动物刺激</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>盲区</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13.配备动物行为学分析软件，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠旷场箱(内部流水号30431)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.组件材质：医用ABS工程塑料；  　 　 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.支架：工业级铝型材 ；　 　 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.大鼠规格：不低于1000*1000*400mm，小鼠规格：不低于500*500*400mm； 　 　 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.支架高度：不低于1500mm，摄像高度可调；   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.摄像机水平清晰度：不低于700线，摄像分辨率:不低于1280</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1024；   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.接口：BNC标准视频接口； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.可以自动检测动物的跨格行为及计算跨格等级； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.可自动检测动物的支撑性站立和非支撑性站立，可自动生成精细行为图谱及时序图； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.可自动实时计算动物头部与身体的正向和反向夹角。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.配备动物行为学分析软件，大小鼠旷场实验箱1套、摄像机1套。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz

w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠 O 迷宫(内部流水号30432)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.材质：宫体采用医用ABS工程材料，支架采用工业级铝型材； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.大鼠规格：直径不低于1000mm 、高不低于300mm 、宽不低于100mm，离地面不低于750mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.小鼠规格：直径不低于500mm 、高不低于150mm、宽不低于50mm、离地面不低于750mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.支架高度：不低于1600mm，摄像机高度可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.摄像机水平清晰度：不低于700线，摄像分辨率:不低于1280</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1024； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.接口：BNC标准视频接口； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.可自动生成heatmap热图、活动量图、矢量图，可自行设置图像放大倍数。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.配备动物行为学分析软件，大小鼠O型迷宫1套、摄像机1套，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠高架十字迷宫(内部流水号30433)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.采用医用ABS工程板制作，可清洗，接触面不反光； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.支架采用工业级铝型材组装，易于拆卸； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.硬件设备通用性高，可接入多种行为学软件； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.小鼠规格：臂长不低于35cm，臂宽不低于5cm，臂高不低于10cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.大鼠规格：臂长不低于50cm，臂宽不低于10cm，臂高不低于20cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.摄像机水平清晰度：不低于700线，摄像分辨率:不低于1280</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1024； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.接口：BNC标准视频接口； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.可自动检测动物的探臂次数，生成热图及活动量图。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.配备动物行为学分析软件，大小鼠高架十字迷宫1套、摄像机1套，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠强迫游泳悬尾箱(内部流水</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>号30434)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">1.支架材质：工业级铝型材，坚固美观，方便拆卸 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.实验箱离地高度不低于700mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.大鼠水桶内径不低于19cm，小鼠水桶内径不低于11cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.摄像机水平清晰度：不低于700线，摄像分辨率:不低于1280</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1024 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.配备灯板，增强对比度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">6.对于强迫实验，可检测动物的漂浮、挣扎、游泳、潜泳等指标； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.对于悬尾实验，可检测动物的摇摆、挣扎、攀爬等指标。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.配备动物行为学分析软件，大小鼠强迫游泳悬尾箱1套、摄像机1套。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>四通道饮水电击实验设备(内部流水号30435)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.可以同时支持4只老鼠进行实验，至少可扩展至8只动物进行饮水冲突实验测试 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.能够定义饮水冲突实验参数，如舔水/电击比例，刺激时长，记录间隔，舔水阀值 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.实验中直观显示当前动物饮水和电击状态 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.多种开始实验方式：第一次添水开始，第一次电击开始，手动开始 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.可以自动实时处理与保存实验数据 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.软件能够模拟学习并智能调整动物受电击阻抗阈值 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.舔水/电击比例范围：1-100 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.电击刺激时长：0-5s </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.刺激强度：0-4mA </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.记录间隔：0-60min </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.实验时长：0-60min </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.舔水阈值：0-3V </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.采样波特率：约115200 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.测试指标：（1）舔水次数（2）电击次数（3）测试时间段（4）实验时间、舔水/电击比例、电击时长等 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15.配备动物行为学分析软件，配套实验软件加密锁，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠场景恐惧实验设备(内部流水号30436)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.条件恐惧实验箱规格不低于：300mm*300mm*440mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.实验箱材质：医用有机板； 　 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.系统采用先进的图像处理算法，将被测动物的形状变化以及其他因素综合处理，得到的因子作为判决条件，其稳定性和可靠性是采用重心跟踪算法所无法匹及的； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.系统可支持声光电刺激信号为线索信号，自动完成实验所需的信号控制；系统也可以根据实验需求切换场景；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.条件性刺激控制器：需采用约5英寸液晶电容触摸屏操作，适用于多种动物行为范式，控制器的实验模式需包含本机控制模式、TTL控制模式、通讯控制模式、实验模式等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.声音刺激模块：5～16KHz 频率可调、音量可调；声刺激输出：声音刺激模式支持连续模式和间歇高频模式；支持外部音源输入，可播放用户自定义的音频文件； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.白噪声刺激输出模块，50-120db；   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.光刺激模块：多级光照亮度可调，时间设定（如延迟时间、闪烁间隔）等可以在触摸屏控制器上灵活设定。 　 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.电刺激模块：可输出正弦波和双极性直流脉冲两种电刺激信号，兼容进口产品；电刺激：0～4mA 恒流电刺激输出，调整步长约0.01mA，可直接在触摸屏控制器上进行精密数字校准。　　 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.相机集成Led照明，可调节摄像机的照明强度且红外强度可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.系统可自动在视频中添加声光电线索图标，方便用户回放进行阈值校准； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.系统支持一键刷新实验数据功能，用户无需重新分析离线视频； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.系统可智能检测声光电线路是否连接正常； 　 　 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14.电栅栏采用9路电流循环输出设计，可以杜绝动物刺激</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>盲区</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； 　 　　 　 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.系统可以提供以下行为活动技术参数： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">各阶段及总的Freezing持续时间、潜伏期、时间比（%） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">immobility持续时间、潜伏期、时间比（%） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">mobility持续时间、潜伏期、时间比（%） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">实验总时间、轨迹图、状态关系图等  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16.配备动物行为学分析软件，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠条件性位置偏爱箱(内部流水号30437)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、实验箱组成：明箱、暗箱以及中间箱（起始箱）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、实验箱材质：医用有机板； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、底板样式：平板、条纹、孔洞； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、明箱或者暗箱尺寸不低于18cm*18cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 需采用封闭式设计，每室需要标配摄像机； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.摄像机水平清晰度：不低于700线，摄像分辨率:不低于1280</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1024； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.每室的光照强度可调，可调范围0-1200lux可调；每室的红外强度可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.可兼容动物行为视频分析软件使用，自动生成heatmap热图、3D活动量图，并支持扩展至多通道同时实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.配备动物行为学分析软件1套、小鼠位置偏爱箱1套。保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>热板测痛仪(内部流水号30438)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、设备拥有两种实验模式：恒温模式及线性加温模式；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、采用独家开发的超级模糊 PID 控制算法，可进行斜率比例、斜率积分、斜率微分等温度控制参数的设置；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、系统拥有快速降温模式；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、温度显示及温度控制精度均不大于 0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、时间显示精度不大于0.01s； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、温度传感器： 采用进口数字温度传感器；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、温度设置范围：室温~80</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、显示方式：触摸屏；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、显示内容： 实际温度、设定温度、痛阈时间、分组信息等；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、数据导出方式：配备打印机进行数据打印，也可进行 USB 数据导出；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、控制方式： 脚踏开关控制、触摸开关控制、上位机软件控制；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、可选配疼痛实验数据管理软件进行数据的详细管理；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、电源电压： AC110~220V</w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20V；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、热板加热盘尺寸不低于23cm，可同时满足不同体重的老鼠进行实验；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、仪器自带动物防烫伤参数设计，防止实验过程中烫伤老鼠皮肤；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16、保修至少2年，配外控加热模式，可满足动物温度相关课题的研究需要，支持第三方软件控制温度。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>甩尾测试仪(内部流水号30439)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1．机器屏幕尺寸：约5英寸触摸屏； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 仪器采用约805nm红外光斑； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3．光照总功率：约50w； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、光强调节范围：1%~100%，步长1%； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5．最大光照时间为60秒（避免鼠尾灼伤）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6．计时最小单位</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01秒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">7．记时方式:自动探测记录痛阈值，无需手动停止（自动手动可选）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8．设内电时钟连续运行不低于10年，无需时间调整； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9. 仪器外形尺寸：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>340</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>260</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">135mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10．触发开始：脚踏开关、屏幕触发两种方式 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11．仪器带分组功能，最大储存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4000条数据（记录数据：组别、序号、实验时间、时间、总时间）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12．仪器配带大、小鼠固定筒架各一套（小鼠筒五个一套，大鼠筒两个一套）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13．输入电压：AC 110~220V</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5%； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14．最大输入功率：约10W； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15．可通过软件或USB接口将数据导出，上传至计算机，方便用户后期处理数据，配备激光打印机实时打印实验数据及128G U盘2个； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16．重量：约3.5kg； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>17</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>足底热刺痛仪(内部流水号30440)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、测试箱可同时进行不低于3只大鼠或不低于6只小鼠同时实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、光源采用镀金反射式卤素光源，配合滤光片，800nm光波以上波长全通过 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、采用微电脑控制方式，动物在自由状态下的足底光热刺激痛阈时间； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、痛阈值记录范围：0~30.00秒 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、计时精度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1秒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、光照强度调控范围：1%-100%； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、光照上限：1~30秒 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、电源：110~220V  50Hz，总功率：约50W </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t

xml:space="preserve">9、采用光学玻璃底板，长度：不低于1000mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、约5英寸触摸液晶显示屏大容量信息显示方式，动态实时显示当前样本的各项实验数据； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11、可自动存储</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2000条实验记录，可随时查询，自动分组功能。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、带USB接口，可将实验数据导出到U盘，上传至计算机，方便用户后期处理数据，配备激光打印机实时打印实验数据及128G U盘2个。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、透明光学玻璃厚度大于等于6mm钢化处理,方便拆卸清洗 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14、观察箱外形尺寸：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1040X160X300mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小动物实验跑台(内部流水号30441)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、跑步机结构采用铝镁合金材质，重量轻强度高。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、约2mm厚度跑步带，特殊表面处理避免对足底损伤。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、采集指标：实验时间、运动距离、电击次数、力竭时间 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、自动化角度升降系统，无需人工调节角度，省时省力 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、人机对话采用约7英寸全彩TFT屏，适合现代流行趋势 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、至少6跑道模块化设计灵活调整跑道数和跑道的宽度; </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、86进口伺服电机带信号反馈系统，实时采集不丢速带补偿。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、闭环反馈控制。控制精度高，实时性强，速度控制范围0.0-60.0m/min（安全速度），精度达1mm/min。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、电刺激：采用直流恒流电流可调的刺激方式，刺激范围0.1-5mA，步进约0.1mA. </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、电击次数采用电感原理，解决了以往对管检测的一系列问题。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11、系统有电击耐受时间设置及电刺激次数设置，当动物达到设定的电击时间或者电击次数后，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">该通道刺激实验结束，记录各项数据。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、带电击功能，可将声电作为条件信号开展行为学实验。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、带电击耐受设置，到达耐受时间后停止电击，对动物的保护机制。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、刺激声音可控。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、系统自动保存不低于70组实验数据，实验员可以浏览任意实验数据，并同时提供上传至U盘，方便用户后期处理数据。配备激光打印机实时打印实验数据及128G U盘2个。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16、跑台倾角约45</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">可调。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17、模拟按键控制：电刺激、发光、发声。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18、数据自动存储，也可以通过USB导出。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19、使用电压约220V50HZ，总功率约160W。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">20、保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>19</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠转棒测试仪(内部流水号30442)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、小鼠转棒直径：约30mm ，大鼠转棒直径：约90mm  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、小鼠转棒长度：约62mm ，大鼠转棒长度：约90mm  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、小鼠/大鼠通道数：不小于6 通道 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、转速范围：1~100 转/圈  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、调整度：约1 转／分 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、设备拥有多种实验模式：匀速实验模式、匀加速实验模式、正反转实验模式、混合多阶速度模式、摇滚模式等，用于加强动物的运动平衡训练  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、记录通道数可设置：1~6 通道  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、实验时间范围：1 秒~3000 分  </w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、内电式时钟可运行 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10 年 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10、每小时误差</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0．0828 秒  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、带 USB 接口，可将数据导入U 盘，配备激光打印机实时打印实验数据及128G U盘2个。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12、机内最大存储：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">500 组数据  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、使用环境温度：5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃—</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>40</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、输入电压：110~220V 50Hz  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、跌落光电自动记录  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16、体积：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">620X230X390mm  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17、保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠抓力测定设备(内部流水号30443)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、最大拉力：不低于2000g </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、精度：约0.1%F.S.</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、采样频率：16KHZ，8KHZ，2KHZ </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、抓力板体积约：不低于200mm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>100mm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">80mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、分析软件可按照动物多次测试情况合并导出抓力力学图，保存为图片格式 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、分析数据自动求平均值、标准差以及标准误并导出Excel格式文件 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、微机端实验数据可存储数量：不低于1000组 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、采集器接口：usb </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、USB直接供电无需外接电源 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10、抓力技重量：约1.4kg</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、分析软件可进行实验信息设置，包括实验分组、测试次数以及动物数量等 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、软件里有力率配置工具，保证实验员每次测试的作用力尽可能一致 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">13、系统自动检测动物最大抓力值并记录 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、配多种抓杆、抓网等配件，适合动物前肢、后肢以及四肢的抓力测试 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、配有脚踏开关，可以灵活控制实验的开始，操作便捷 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16、配备抓力分析软件，需提供软件著作权书，确保正版软件及售后服务质量，保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>21</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>四通道睡眠剥夺实验视频设备(内部流水号30444)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、采用</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5英寸液晶触摸电容屏操作，界面语言支持中英文切换； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、运转方向：正转、反转、正反转，干扰棒360度无死角旋转，避免动物夹伤； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、剥夺强度：温和、均衡、强劲，三档可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、转速范围：5-20RPM； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、筒直径：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30cm，高度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">35cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、系统自带仪器管理员模式，可实现更多仪器参数的设置，比如转速上限可升至最高70RPM、剥夺强度自定义、随机转的随机时长上下限等功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、运转方式：随机转、连续转和间歇周期转，其中随机转可减少睡眠剥夺的动物对环境的适应； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、配置有饮食和饮水装置可长期实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、实验时长：0-9999分钟； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、支持三种实验方式：标准模式、外控模式和软件控制模式； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、配套睡眠记录分析软件，可判断动物的睡眠状态进行智能化的触发剥夺； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、配备红外相机，可以实现日夜监测，并自动生成节律图； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、配备高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>四通道小鼠自主活动轮分析设备(内部流水号30445)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.机箱材质：优质合金 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.小鼠活动轮规格：不低于320X230X157mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.实验数据：实验时间、总距离、总圈数、顺时针圈数，逆时针圈数，单位时间段内的参数等  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.具有可调性的阻尼器，降低惯性运动造成的数据误差 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.实验时间显示位数：000:00（小时:分） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.编码器分辨率：约100P/R </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.数据输出：计算机联机导出 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.通过动物分组信息进行数据筛选，可以自动生成大小鼠日常活动节律图、时相图等 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.通道数：1-255通道可选 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.配备动物行为学分析软件，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>23</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠单通道震惊反射实验设备(内部流水号30446)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、可支持大鼠或者小鼠进行震惊反射实验，最高可支持16通道同时采集； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、系统采用进口三轴数字化传感器技术，能够感知动物在XYZ任何一个方向的肌群收缩反应； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、用户可以在软件中自动一键校准传感器，无需手动校准，方便高效； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、纯音刺激：分贝可调范围：30-120db；频率可调范围200～20000Hz； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、实验箱与计算机之间通过高速通讯线连接，数据传输抗干扰性强，可靠性高； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、白噪声刺激：持续时间1～10000ms，30-120dB可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、系统配备隔音箱，有效降低外界的环境干扰，隔音箱尺寸不低于50cm*50cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、测试指标：震惊峰值、平均峰值、震惊振幅均值、前脉冲振幅均值、前脉冲抑制率、反应潜伏期等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、系统配备多级声音矫正表，用户可对声音分贝进行精确校准； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">10、系统采集频率不低于1000Hz，毫秒级检测精度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、高度灵活的实验流程编辑器，用户可设置不同的刺激单元来完成自己刺激方案； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、用户可根据自己的实验需求自由调节震惊阈值，系统可根据调节后的震惊阈值自动刷新实验数据，无需重新实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、系统需采用不低于USB3.0高速数据采集方案，杜绝复杂的网关配置，提高实验效率； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14、配备动物行为学分析软件，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>24</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠自身给药箱(内部流水号30447)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.系统可支持小鼠进行自身给药实验，至少可扩展至8只小鼠同时进行实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.系统标配隔音箱，隔音箱与动物自身给药箱配套使用，双开门结构，可有效阻断动物间通讯； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.系统可实时显示每个实验箱状态及实验箱数据，拥有计数变量及计时变量；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.系统需至少配置16路输入，16路输出，可快速调用多种刺激协议，如声音刺激、光刺激等，能够结合光遗传和电生理同时进行实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.软件采用模块化布置（硬件环境配置、任务程序编程、程序运行、数据分析和数据总览），具备编程、记录和数据分析等多项功能，逻辑化操作性强； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.功能模块包括光遗传电生理拓展模块、刺激模块，奖励模块、任务模块等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.系统标配踏杆装置、光刺激装置、声音刺激装置、蠕动泵等刺激包，用户可自由切换刺激包的类型及刺激包的位置来完成不同的实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.系统内置多个实验范式，实验人员可快速调用，并且实验人员可以根据自己的实验方案自由编辑实验流程； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.系统拥有累进记录器功能，可切换各个单元的状态，实时展示老鼠的操作行为集中度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.系统拥有行为记录器功能，可自动记录行为发生序列及实验日志； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.可设置占空比调整泵速，泵速范围2-80RPM可调，流量范围12-128ml/min可调。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12、配备动物行为学分析软件，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠社会支配地位分析设备(内部流水号30448)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.社会支配地位管：长度不低于30cm，直径不低于3.5cm的树脂玻璃圆柱形管； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.可检测的指标包括：僵持、前进、后退、进攻、抵抗、回击等特征行为； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.系统实时分析的同时可自动保存实验录像； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.系统可实时在线统计分析实验过程中动物的进攻防守策略； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.系统采用智能图像识别算法，对动物的整体形态进行分类，将所有的分类进行特征提取，形成完整的数据后台，特征提取的判断速度需毫秒级别，正式实验的时候每一帧图片与数据库里面的特征进行对比，确保检测的准确性；

</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.系统可拥有外部输入输出控制功能，可结合光遗传、钙成像等进行同步实验，触发信号也会同步标记显示在时序图里面； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.摄像机分辨率不低于：1280</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1024，采集帧率不低于：15帧/秒 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.摄像机水平清晰度不低于1200线 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.系统标配IO box，输出接口不低于8个、输入接口不低于8个，接口支持热插拔，IO box需配备一路继电器； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.系统需采用约940nm的红外捕捉灯板，确实实验录像不受自然环境的干扰。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.配备社会支配地位分析软件，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>26</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠攻击行为分析设备(内部流水号30449)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.系统能够在同一场景下区分不低于2只动物的身份编号，不低于4只可以单独训练模型；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.系统可以自动识别动物骨骼关键点，包括但不限于鼻尖、眼睛（耳朵）、轮廓重心、后肢（四肢）及尾巴；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.软件至少支持实时分析和离线分析2种模式；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.第三方信号触发功能，可与光遗传、钙成像等实验同步记录；   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.全自动识别、分析功能，实验过程不需用户介入；   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.支持时间分段数据输出； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.同一场景下的多只动物无需染色或者剃毛标记、个体大小无差异，都能够实时跟踪；   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.强大的排除干扰功能，对变化光照和非均匀光照自适应，支持自适应实验场景的动物模型训练，可应用于多场景；   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.提供已分析实验的双击复验、数据可视化及智能纠错的功能，方面后期实验 校准；   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.批处理模式允许连续处理多个视频； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.常规指标：每只老鼠的运动路程、平均速度、静止时间等指标；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.丰富的动物交互行为训练库，特定行为的分类积分卷积算法学习需采用不低于1万张动物骨架关键点的图片； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.软件实时处理视频/图像的帧率不低于15帧/秒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.软件可以直接生成动物交互行为关系图表、热图、轨迹图等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15.配备动物行为学分析软件，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.保修至少2年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>27</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>视觉水迷宫视频分析设备(内部流水号30450)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.软件支持多种动物追踪功能，包括三点追踪、四点追踪及多体位追踪，并支持动物行为数据量化展现：轨迹图、轨迹矢量图、热图（2D、3D）、活动量图（2D、3D）、区域偏好指数图及精细行为图谱等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.系统包含了GLP模块（GLP Module），可以实现用户权限、用户策略分配，系统自带管理员模式、审阅用户模式以及实验员模式，对应有不同的软件使用权限，并可以导出符合GLP要求的操作日志表以及审阅日志表，同时可以开展动物行为</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>双盲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.软件具有全面实时功能，可以实时显示插件窗口，用以实时显示动物的跟踪状态，判断是否准确跟踪；Event窗口，实时显示动物跟踪分析过程的精细行为事件；Result窗口，实时显示指标测量

结果； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.同一套软件可以在同一台电脑上同一时刻在线或离线分析不同的动物行为实验，提高实验效率的同时更增加了药效评价的可靠性、实时性以及同步性，且分析结束后数据会自动按照实验类别归类； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.软件可提供复验功能，即对检测的事件可以通过点击来自动回/播放相应事件对应的视频，便于校验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.系统可以自由设定目标大小跟踪阈值，排除干扰物； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.软件可新建多个实验平台，实验平台之间互不影响，采集分析可支持多视频窗口展示，支持窗口数量不低于16个，每个窗口可独立开启测试，可自动检测动物随动时间、OMR 值、有效 pattern 次数等，可生成头部旋转速度归一化图、散点图、OMR热区图、活动速度能量图等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.系统配备双目相机，可俯观和侧观动物的各项运动指标，并实时保存实验视频用于后期核验校对； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.系统可以根据用户的需求自由选择轨迹合并，用于观察动物的运动趋势； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.设备需呈倒梯形，能够在黑暗环境下进行动物的视觉测试，顶端需配备两块显示屏，可以自由设定屏幕刺激的频率、亮度、对比度、方波、正弦波等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">11.系统拥有完善的外部输入输出控制，将行为与生物信号（脑电图、血压、神经元活动、超声波发声）和实验刺激（声音、光、电击等）整合； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.软件可以针对视频进行全部或者部分区域亮度和对比度的调节，并可进行滤波平滑调节，已达到最佳跟踪效果； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.系统需配备红外灯板，灯板功率可调，用于纯黑暗环境下的动物视觉敏感度测试； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14.配备视觉水迷宫视频分析软件，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.保修至少3年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>28</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠抓挠行为视频分析设备(内部流水号30451)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 系统使得实验动物处于无压力环境，可以客观地量化和评估动物的抓挠行为。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 实时分析可以显著减少分析时间和人力成本，并可以实时保存实验视频，便于二次分析。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 使用定制二次开发的图像算法摄像机，高精度测量分析。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 系统拥有缩略图功能，便于直观的后续分析。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">系统使用不可见的近红外光，采用计算机视觉技术进行分析。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.无需任何植入子，不需要对动物进行预处理便可计算动物的抓挠次数。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.红外灯板功率可调，功率调节范围0-30w。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8. 可以连续记录和分析抓挠行为不低于24 小时。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9. 可以选配输入输出功能，与光遗传、钙成像等第三方设备同步记录。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.抓挠盒尺寸不低于30cm*30cm，可以容纳4只小鼠。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.摄像机采集速率15-120帧/秒可调。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.配备约940nm滤光片，用于排除环境光线的干扰。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.测试指标：抓挠回合数、抓挠时长、抓挠次数、抓挠强度等。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.软件支持快速、慢速及正常回放三种模式，方便客户校准核对。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15.配备分析软件，高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.保修至少3年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>29</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>智能化光遗传系统(内部流水号30452)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、主机：集成光源与控制模块，一体化铝合金机身，触屏控制，小巧便携，尺寸不大于（长*宽*高）30 cm*23 cm*9 cm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、光源类型：激光光源，波长约465、589nm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、光刺激程序设置：可设置单一波形或不同组合波形输出，可设置单周期或多周期循环输出。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、软件配置：提供嵌入式、PC端、移动端三部分软件，三部分软件均具备更新提醒功能，支持OTA更新。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、软硬件连接与控制：可通过数据线、WIFI、热点三种方式连接，可实现远程控制，远程控制距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10 m。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、提示功能：程序运行中倒计时提示；可设置运行结束蜂鸣音提示。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、光刺激波形：可输出Square、Constant、Sine、Triangular、Linear、Exponential、Polynomial七种光刺激波形，所有波形可组合在同一程序中输出。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、光刺激波形预览：可实时预览所设置波形，可实时显示当下输出波形。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、光强调节：约465nm光源0-100 mW可调， 约589 nm光源0-60 mW可调, 调节精度不大于0.1%，可定制不同光强范围光源。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、光刺激频率与脉宽：频率0.001-1000 Hz，可调精度不大于0.001 Hz，脉宽：0.1-100000 ms，可调精度不大于0.1 ms。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、信号输出：可选择Start，Stop，Start &amp; Stop，Synchronous，Sweep五种输出模式，可选择输出TTL或Analog信号，。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">12、信号输入：可接受0.5-10.0 V信号输入，可识别TTL与Analog信号。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、触发模式：可实现边沿，随机，实时，门控四种触发模式，最高支持100 Hz信号触发。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、触发延时与不应期：延时响应时间1 ms-9999 ms可调，调节精度1 ms；不应期0-3600 s可调，调节精度不大于0.1 s。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、配置智能单光源（465）、智能单光源（589）、光功率计各1台，光纤滑环（1x1）1支、夹持器2支、插芯针（白色）20支，单通道光纤、对接光纤（1x2）各1条，陶瓷套管、陶瓷套管各100支。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16、配备高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17、保修至少3年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>30</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>光遗传整合系统(内部流水号30453)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.主机：集成信号采集，数字同步与扩展接口模块，一体化铝合金机身，小巧便携。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.配套软件：配置专用采集与分析软件，软件可在Windows 10及以上系统中运行，软硬件通过USB3.1-Type-C数据线连接。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.软件自动识别：软件可自动识别仪器内部光源类型与数量，自动匹配对应波长与控制模块。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.滤光片兼容性：可兼容约635 nm，589 nm光源，每个通道均可实现同一位点刺激与记录同时进行。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.可升级帧数范围不窄320-450 fps，波长范围不窄于380 nm-700 nm，分辨率不低于0.25uV。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.动态温控调节，调节方式：热电半导体技术，控温范围：环境温度-5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-70</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，控温精度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，内置采集卡采样率不小于2kHz，采样精度不小于24bit </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.采样通道数：采样通道数无限制，可自定义采样通道数，可自定义每个通道ROI名称与区域大小。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.光源类型：LED或激光光源，激发光中心波长约410 nm，470 nm；软件控制激发光功率大小，光功率调节范围0-100</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>W，调节精度不大于0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">W。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.感光元件：CMOS芯片，采样帧率1-320 fps可调，调节精度不大于1 fps；曝光时间1-100ms可调，调节精度不大于1ms；增益设置范围0-24，调节精度不大于1。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.软件启停与采集模式：可设置四种软件启停模式，可自定义启停条件；可设置持续记录或间断记录两种采集模式。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.软件更新：软件可联网自动更新，也可下载更新包手动更新。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.视频录制与导入：可通过记录软件打开USB外接摄像头，数量无限制，并同步记录荧光信号与视频信号；分析软件可导入外部视频，实现视频与荧光信号同步回放，可自定义回放时间精度。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.滤波与Offset：可设置高通滤波、低通滤波或中值平滑滤波；可设置Offset功能开启或关闭。

</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.数据回放与坐标轴调节：记录过程中支持数据回放；坐标轴可选择自适应调节或手动调节。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.数据打标：可通过外部设备输入打标，可通过快捷键手动打标，可在开始与结束时自动打标，可设置信号阈值自动打标。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.信号输出：可通过快捷键手动输出，可在开始与结束时自动输出，可设置信号阈值自动输出。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.接口类型：至少8路数字信号接口，可通过配套软件将每路设置为输入或输出接口；至少8路模拟信号输入接口，可设置信号采集范围0-30k Hz，设置精度不大于1 Hz；至少4路模拟信号输出接口；至少2路触发接口。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.原始数据处理与分析选项：可对原始数据进行基线矫正与背景扣除；可在毫秒级调整Marker位置，可添加，删除，批量移动Marker；可提供Static、Relative、Dynamic三种基线选取模式进行分析。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>19.数据导入与绘图：可批量导入多组数据同时分析；可不借助Matlab等第三方软件绘制并导出</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>△</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>F/F，Z-score，Heat-map矢量图；可指定删除Heat-map中任一Trial数据, 同时Z-score及</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>△</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">F/F会同步作出更改；图片导出前可自定义Y轴标尺。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">20.自动识别与计算：可自动识别指定区间内的Peak点并进行标记；可自动计算指定区间内的线下面积，均值，标准差，标准误，峰值及其所在时间点，谷值及其所在时间点。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>21.可进行</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24，96位点刺激，程序可设置</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6组，每组位点和数量可自由选择。支持多节参数设定</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5节。可设置的参数包括运行时间、光强、闪烁频率 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22.配置双色多通道光纤记录仪（兼容光遗传）、智能单光源（635）、光功率计各1台，插芯针（白色）20支，单通道光纤、合束光纤（1x2）各1条，夹持器2支，陶瓷套管（黑色护套）、陶瓷套管（黑色护套）各100支。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>23 .配备高端便携笔记本电脑：屏幕</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14英寸、内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8G 、硬盘</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">24.保修至少3年。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:二氧化碳培养箱等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>237.104000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc

w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>二氧化碳培养箱(内部流水号30512)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>10.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>梯度基因扩增仪(内部流水号30513)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>荧光定量PCR仪(内部流水号30514)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电泳仪(内部流水号30515)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.478000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.956000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电泳槽(内部流水号30516)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70"

w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.218000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.436000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超微量紫外分光光度计(内部流水号30517)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>14.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>14.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>台式冷冻离心机(内部流水号30518)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>22.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>分析天平(内部流水号30519)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.585000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.585000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>精密天平(内部流水号30520)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.158000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.158000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>实验室PH计(内部流水号30521)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.409000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.409000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>转移脱色摇床(内部流水号30522)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>蛋白电泳仪(内部流水号30523)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.450000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>凝胶成像系统(内部流水号30524)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超声波清洗机(内部流水号30525)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.735000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.735000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>手掌离心机(内部流水号30526)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.118000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.236000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>空气摇床(内部流水号30527)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>隔水式培养箱(内部流水号30528)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.609000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.609000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>雪花制冰机(内部流水号30529)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.180000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.180000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>恒温水浴锅(内部流水号30530)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>恒温金属浴(内部流水号30531)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>低温存储系统（液氮罐）(内部流水号30532)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment

w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>动物转基因系统(内部流水号30866)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>56.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>56.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>23</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视显微镜(内部流水号30867)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>11.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>常规倒置显微镜(内部流水号30868)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>研究型倒置荧光显微镜(内部流水号30869)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>26</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc

w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>多功能变焦荧光显微镜(内部流水号30870)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>二氧化碳培养箱(内部流水号30512)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 电源电压：AC220～240V  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50Hz； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 具备紫外灯杀菌功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 控温范围：RT+5～55</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 工作环境温度：+5～30</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 温度波动度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. CO2控制范围：0～20%； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7. CO2控制精度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1% (红外线传感器)； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8. CO2恢复时间：(开门30秒恢复到5%) </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3分钟； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9. 温度恢复：（开门30秒恢复到37</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>）</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8分钟； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10. 相对湿度：自然蒸发&gt;95%（可配相对湿度数字显示）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.

容积：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">230 L； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>12. 载物托架：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3块。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>梯度基因扩增仪(内部流水号30513)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 两种及以上规格（</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>96*0.2 ml+</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">77*0.5 ml）模块； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 具备多项故障自诊断功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 要求具备两种以上的温控模式可任意选择； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 需具备时间和温度的Touch down PCR和Long PCR功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 温度控制范围为0～100</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 需具备温度梯度功能，梯度范围为30～99</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，梯度温度宽度为1～30</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7. 要求升降温速率</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">/s；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8. 温度均一性</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.2</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>（45</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>～75</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">时）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9. 要求务必热盖与试管充分接触； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10. 主机标配程序可达到存储量</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2000； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11. 最大循环数</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">999； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12. 要求具备断电保护功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">13. 要求具有热盖升降控制机构，可任意角度定位热盖系统； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14. 要求支持用户实验预约设定和TM值计算； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15. 主机能够直接连接互联网，要求可连接PC机，并实现PC机的一机多控，可实现打印和程序升级功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16. 具有环境温度感应系统，保证温度控制的精确性； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17. 要求具有密码功能。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>荧光定量PCR仪(内部流水号30514)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 工作环境： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.1工作温度：5～32</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.2工作湿度：20～80%； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.3工作电压：AC100～240 V，50～60 Hz。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 技术参数： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1主要功能： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1.1在PCR过程中能够实时监测、实时在线显示反应过程； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1.2具备出色的温控系统； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1.3可同时检测5色荧光； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1.4各种科研和临床试剂均可适用； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1.5适用于染料法及探针法荧光标记； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1.6普通的PCR薄壁管或96孔板等均可适用； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1.7具有熔解曲线分析功能。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2主要技术指标： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2.1检测器：大面积高效硅光电倍增管（MPPC）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.2.2发射光透镜：菲涅尔透镜； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2.3激发/检测范围：455～650 nm/510～715 nm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.4荧光检测通道：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6个，可同时检测至少5个目标基因； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.2.5检测灵敏度：要求能够检测1拷贝人基因组DNA基因； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.2.6分辨率：在单重反应中可区分</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.33倍浓度差异； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.7动态范围：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10个数量级； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.8扫描时间：多色快速整板（96孔）扫描</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8.5秒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.2.9具备双FAM通道快速扫描模式； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2.10样品容量：0～96个； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2.11反应体系：10～50 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">l； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.12温度范围：4～100</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">C； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.13最大升降温速率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">C/秒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.14温度均一性：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">C； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.15温度准确性：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">C； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2.16温控模块能够实现极佳的温度均一性及稳定性。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电泳仪(内部流水号30515)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 输出范围：10～600 V、1～500 mA、1～300 W； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 分 辨 率：电压（</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1 V）、电流（</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1 mA）、功率（</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1 W）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 定时范围：1分钟～99小时59分钟； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 显    示：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>128</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">64 像素； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 输出插孔：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4组。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电泳槽(内部流水号30516)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 凝胶面积(W</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>L)：W：48～130(mm)</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L：75～130(mm)； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 样品通量：(</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.0 mm厚)5～26齿；(</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.5 mm厚)3～26齿； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 缓冲液容积：0～600 ml。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超微量紫外分光光度计(内部流水号30517)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 波长范围：190～840 nm全波长扫描； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 波长精度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5 nm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 波长分辨率（带宽）：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.5 nm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4. 光程：最小光程</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.02 mm，满足高浓度精确检测； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 样品量：0.5～1 ul； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 吸光值准确度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.5% at 0.75 AU at 260 nm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 吸光值测量范围：0.04～750(等效于10 mm)； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8. 核酸测量范围：微量：0.75～37500 ng/</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">l dsDNA，比色皿最低0.04 ng /ul DNA； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9. 蛋白测量范围：0.002～1125 mg/ml BSA； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10. 检测时间：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4秒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11. 配置比色皿检测模式及对应参数： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.1光束高度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8.5 cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.2加热范围：37～45</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>/</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.3光程：10，5，2，1，0.5，0.25，0.125 mm可选。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>台式冷冻离心机(内部流水号30518)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 电源：AC220V</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">22V，50～60 Hz； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 可根据实验的时间间隔自行设置仪器休眠时间； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 要求一键预冷，且可实现提前预约预冷； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 最多可选中五组程序，实现阶梯离心； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 可以设置</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">100组程序，方便实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6. </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11种升速曲线，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12种减速曲线，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10档为自定义档位； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 具备运行记录和故障记录自动保存功能；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8. 定时范围：1s～99 min 59 s或1 h～99 h 59 min两种及以上模式可以任意选择，计时模式：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">启动计时或到转速计时或连续计时三种及以上模式可以任意选择； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">9. 0.2 ml～750 ml所有试管、试瓶和工作板都可以离心； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10. 最高转速：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">21000 r/min； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11. 最大容量：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">750 ml（水平转子）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12. 最大相对离心力：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">32752 xg； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13. 整机噪声：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">65 dB(A)； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14. 转速精度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10 r/min； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15. 温度设定范围：-20</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:t>～+40</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16. 温控精度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17. 要求具备点动功能和转子识别功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18. 离心量：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4*750 ml水平圆杯转子配</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>28*50 ml/</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>60*15 ml适配器（最高转速</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4000 r/min，最大相对离心力</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3500 xg）。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>分析天平(内部流水号30519)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 可读性：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1mg，量程：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">120g； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 重复性：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1mg，线性误差：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.2mg，稳定时间：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2S； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 最小称量值(U=1%, k=2)：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16mg； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 要求天平能够自动内置砝码校正； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 水平调节功能，以便在数秒内能调节至水平状态； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. 要求称重传感器免受环境的影响和冲击，确保一致性和称量精度。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>精密天平(内部流水号30520)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 最大称量值/可读性：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1620 g/0.01g； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 重复性(sd)：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.007g； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 线性误差：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.006g； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 灵敏度漂移（校验砝码）：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.018g（校验砝码：1600g）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 最小称量值(5%加载，k=2，U=0.10%) ：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14g；最小称量值(5%加载，k=2，U=1%)：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.4g； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. 保证天平能够内置校正砝码； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 支持统计数据分析； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8. 要求具备水平控制功能，以最快的时间内将天平调至水平。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>实验室PH计(内部流水号30521)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 测量范围：pH</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-2.00～16.00，分辨率：pH：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.01pH，精度：pH：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01pH； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 自动校准、缓冲液识别功能，可进行</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5点校准，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4组预定义缓冲液组； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 电极状态可显示，随时提醒电极使用情况； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 具有自动/手动温度补偿，提高测量的精确度。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>转移脱色摇床(内部流水号30522)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 电源：110～220 V； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 功率：30～40 W； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 频率：10～80转/分； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 速度：无极调速； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 托盘：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>280</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">260 mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 摆幅：上下</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20 mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>蛋白电泳仪</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>(内部流水号30523)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>1. SDS-PAGE 电泳时间：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">45分钟（200 V恒压）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 需具备上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样； </w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">3. 凝胶数：1～4块； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 凝胶厚度：0.75 mm～1.5 mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 加样梳齿数：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15齿； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 玻璃尺寸：短玻璃板（9.5～10.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.0～7.5 cm）、长玻璃板（9.5～10.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8.0～8.5 cm）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7. 凝胶大小：手灌胶（7.5～8.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.0～7.5 cm）、预制胶（8.0～9.0</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6.0～7.0 cm）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8. 电源输出范围（显示分辨率）：6～400 V(1 V)；4～400 mA(1 mA)；220～240 W； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9. 要求电源在工作状态中，可以实时微调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10. 电源并联输出：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4组； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11. 电源液晶显示，能够同时显示电压，电流和定时时间； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12. 电源具备存储记忆的功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13. 电源具备多项（如过压、过流、过载、变载、空载等）报警保护功能。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>凝胶成像系统(内部流水号30524)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 摄像头信噪比：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">62 dB； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 摄像头像素大小：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.2 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m(H)</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.2 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m(V)； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 摄像头曝光时间：1～2000 ms； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 接口方式：USB2.0及以上； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 反射紫外光源波长：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">254 nm/365 nm可选； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 透射紫外光源波长：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">302 nm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7. 紫外光透射面积：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>252</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">252 mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8. 白光透射面积：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>260</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">175 mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9. 摄像头有效分辨率</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">130万像素，确保高品质成像。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign

w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超声波清洗机(内部流水号30525)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 容量：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">90 L； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 频率：20～40 KHz； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 超声功率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1500 W； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 加热功率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4000 W； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 温度可调：室温～80</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. 时间可调：1～99 min。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>手掌离心机(内部流水号30526)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 电源：110～220 V； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 功率：30～40 W； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 转速：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">7000转/分； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 离心量：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6*1.5 ml，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6*0.5 ml，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6*0.2 ml，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16*0.2 ml。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>空气摇床(内部流水号30527)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 电源：AC220V</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10%  50HZ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2%； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 转速范围：启动~300转/分钟； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 振幅：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20 mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 转速精度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5转/分钟； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 总功率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2500 W； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. 定时范围：0~999 min/h； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7. 温控范围：室温+5~100</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8. 温控精度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">（恒温状态）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9. 温度均匀性：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">（振荡时）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>10. 最大容量：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20支</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>100 ml，或</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12支</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>250 ml，或</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6支</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>500 ml，或</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3支</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1000 ml。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>17</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>隔水式培养箱(内部流水号30528)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 电源电压：AC220～240 V  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50HZ； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 输入功率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">650 W； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 控温范围：RT+5～65</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">（最低37度，最高65度）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 温度分辨率/波动度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>/</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.3</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 温度均匀度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>（测试点为37</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 工作环境温度：+5～35</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 定时范围：0～9999 min； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8. 容积：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">80 L； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9. 载物托架：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2块。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>雪花制冰机(内部流水号30529)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 电源电压：220～240 V； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 输入功率：180～280 W； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 制冰量：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50 kg/24 h； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 储冰量：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15 kg； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 耗水量：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.0 L/H； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. 压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>恒温水浴锅(内部流水号30530)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 电源电压：AC220～240V  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50HZ； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 消耗功率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1500 W； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 定时范围：0～999 min； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 恒温波动度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 跟踪报警：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 容积：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">14.8 L； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7. 控温范围：RT+5～99</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>（室温加5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>到100</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，一般最低温度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 40</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">）。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>恒温金属浴(内部流水号30531)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t

xml:space="preserve">1. 功率：1～200 W；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 升温时间：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15分钟（20</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>～100</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 时间设置：0～99 h 59 min； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 显示精度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 模块温度均匀性：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 控温精度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7. 控温范围：RT+5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>～100</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>（室温加5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>到100</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，最低温度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>37</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，最高</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>100</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">）。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>低温存储系统（液氮罐）(内部流水号30532)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 几何容积：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">175 L； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 静态蒸发率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.95 L/d； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 静态保存期：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">184 d； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 方提桶数量：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">7 EA； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 安瓶数量：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5670 EA； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 配件：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">7个方形提桶等。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>动物转</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>基因系统(内部流水号30866)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">一、倒置荧光显微镜 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">1、主机机身 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.1透射/落射荧光切换按钮布置在前面板上，而透射光照明控制按钮和落射荧光照明控制按钮则分别位于显微镜机身两侧，操作便利； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.2透射光照明：高亮度LED环保照明，提供明亮的照明效果。内置复眼透镜确保整个视场内亮度一致； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.3落射荧光照明：使用不同的LED照明器，可以轻松高效地进行多色荧光观察；复眼透镜确保整个视场内亮度一致；始终准确再现照明强度，当再次使用相同波长时，将复制之前定义的照明强度，避免切换波长时手动调节光照强度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.4聚光器: </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>七孔位系统聚光镜转盘，聚光镜数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.4，工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">44mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.5样品夹：环形载物板，35mm培养皿标本夹； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、物镜 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.1物镜转换器：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">六孔位； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2物镜螺纹口径：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥Ø</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">25mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.3高级调制相衬物镜：  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.3.1 4X（数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.13，工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">17.10 mm） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.3.2 10X（数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.25，工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6.20 mm） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.3.3 20X（数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.45，工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8.2-6.9mm） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.3.4 40X（数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.60，工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.6-2.8mm） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、落射荧光装置 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.1 LED荧光光源，使用寿命</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10000小时；光源系统无需预热使用，随开随关；至少三个波长385nm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2nm/470nm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2nm /560nm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2nm；光源内置，提供了高亮度荧光照明；可连续调节光强度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2荧光激发块： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2.1 蓝色荧光：激发波长 361-389nm，发射波长430-490nm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2.2 绿色荧光：激发波长465-495nm，发射波长 512-558nm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2.3 红色荧光：激发波长 540-580nm，发射波长 600-660nm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.3调焦：通过物镜转盘上/下运动，行程（手动）：上</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 8 mm 下</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 3 mm，粗调行程：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.0mm/圈，微调行程：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1mm/圈，粗调运行转矩可调，安装有重新调焦机构。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t

xml:space="preserve">4、显微专用彩色数码成像装置 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.1与显微镜同一品牌； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.2图像传感器：彩色CMOS图像传感器； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.3拍照像素：总像素</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">590万（2880 x 2048）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.4动态预览速度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15fps/2880 x 2048像素，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30fps/1440 x 1024像素； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.5曝光时间：100微秒至 30秒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、显微图像分析处理软件 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.1与显微镜同一品牌，专用软件加密锁驱动； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.2硬件控制：支持系统配套的成像装置； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.3图像采集：支持动态图像图像拍摄、时间间隔图像拍摄、Z系列图像拍摄、多通道图像拍摄、多点实验图像拍摄、</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4维（可从X、Y、Z、波长、时间、多点中选择4维数据）拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.4多层文档结构：使用先进的图像记录结构（注释图层、二进制图层、颜色图层），可无损保存各种图像数据，其中包括注释、测量数据、用来存储阀值结果或分类过程的二进制数据等元数据信息； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.5大图像拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动或电动载物台</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.6多通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记的样品。并内置多种荧光染料，并可以根据波段编辑染料颜色； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.7交互式测量：提供所需的所有测量参数，例如：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至电子表格； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.8计数测量模块：通过创建的二进制图像来进行自动测量。它可自动测量长度、面积、密度与色度等参数集等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.9目标计数：自动目标计数，通过单个控制窗口设定阀值、形态和限制等复杂步骤，简化了测量操作并提高了易用性。设定可实时应用于测量结果； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.10图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">二、液压微型操作系统 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.操作系统采用悬挂型触感柔软的操作杆。液压远程控制器确保顺畅、稳定的操作，最大程度上减少注射针偏移，可以在粗调和微调之间无缝切换。粗调控制机构上有角度指示器有助于注射针调节。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.三维电动粗调：移动范围：X/Y/Z轴各</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22mm；移动速度（高速模式）：XY轴</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.4mm/sec.，Z轴</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.8mm/sec。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.三微手动细调：移动范围：X/Y/Z轴各</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10mm；移动精度：每旋转一圈: </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>250</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m；最小步进: </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m；操纵杆 X-Y 平面最大的移动范围 ：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.显微注射器（充油式）：控制容积</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">l /圈，控制范围旋钮一圈 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>500</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.显微注射器（充气式）：控制范围</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>三、恒温热热板：圆形钢化玻璃加热板，为标本提供准确、稳定的温度控制，温控范围从室温-50</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">之间。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">四、台式商务电脑，配置不低于以下：i7CPU/16G内存/1T HDD+256G SSD/集显/DVD刻录/键盘/鼠标/23.8英寸IPS显示器/WIN 10系统。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>23</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc

w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视显微镜(内部流水号30867)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.光学系统：平行（变焦）光学系统； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.变焦比：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8：1； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.变焦范围：1-8X； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.综合倍率1x-80x（物镜1倍，目镜10倍）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.镜筒：双目观察镜筒，倾斜角度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.物镜：1倍高分辨率平场复消色差物镜； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.目镜：10x（视场数</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">22mm）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.透射光照明：LED照明光源；底座可调节对比度钮，清晰观察无色透明样品；底座带双侧扶手架，减轻操作疲劳； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.落射光照明：环形LED照明光源。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>常规倒置显微镜(内部流水号30868)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.光学系统：无限远光学系统，齐焦距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.观察方式：明场、切趾相差； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.透射照明：LED照明（环保照明），提供适于相差观察的高强度光照。通过内置复眼透镜，整个视场内均能提供一致的亮度。具有</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60000小时寿命，可减少更换灯泡的频率； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.目镜筒：铰链式目镜筒；瞳距调节范围：50-75mm，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">45度倾角； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.目镜：10x(视场数</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">22mm)； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>6.调焦方式：粗调行程每转</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>37.7mm，微调每转</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.2mm，通过物镜转盘上下移动实现调焦；粗调扭矩可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.物镜转盘：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">五孔物镜转盘； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.聚光器：超长工作距离聚光器，工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>75mm，数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.3； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.相差滑板：预定心型相差滑板(PHL,PH1,中空位)； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.机械载物台：控制XY移动，移动范围</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">126（X） x 78mm(Y)； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.样品夹：配套通用样品托板； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.物镜：采用切趾相差或类似技术，可以最大程度上减少较厚标本中的不必要光晕。可呈现较厚标本（例如分裂细胞）的更清晰细节。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.1平场半复消色差相差物镜4X（数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.13）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.2消色差相差物镜10X（数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.25）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.3长工作距离消色差相差物镜20X（数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.40）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.4长工作距离消色差相差物镜40X（数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.55）。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>25</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>研究型倒置荧光显微镜(内部流水号30869)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、主机机身 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.1透射/落射荧光切换按钮布置在前面板上，而透射光照明控制按钮和落射荧光照明控制按钮则分别位于显微镜机身两侧，操作便利； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.2透射光照明：高亮度LED环保照明，提供明亮的照明效果。内置复眼透镜确保整个视场内亮度一致； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.3落射荧光照明：使用不同的LED照明器，可以轻松高效地进行多色荧光观察；复眼透镜确保整个视场内亮度一致；始终准确再现照明强度，当再次使用相同波长时，将复制之前定义的照明强度，避免切换波长时手动调节光照强度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.4聚光器: </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>七孔位系统聚光镜转盘，长工作距离聚光镜，工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.5样品夹：通用标本夹，多孔板样本夹；可观察载玻片、培养瓶/皿、多孔板； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、物镜 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.1物镜转换器：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">六孔位； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2物镜螺纹口径：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥Ø</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">25mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.3平场半复消色差系列荧光相差物镜：  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.3.1 4X（数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.13，工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16.40 mm，PHL） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.3.2 10X（数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.30，工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15.20 mm，PH1） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.3.3 20X（数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.45，工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8.2-6.9mm，PH1） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.3.4 40X（数值孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.60，工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.6-2.8mm，PH2） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、落射荧光装置 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.1 LED荧光光源，使用寿命</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10000小时；光源系统无需预热使用，随开随关；至少三个波长385nm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2nm /470nm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2nm /560nm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2nm；光源内置，提供了高亮度荧光照明；可连续调节光强度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2荧光激发块： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2.1 蓝色荧光：激发波长 361-389nm，发射波长430-490nm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2.2 绿色荧光：激发波长465-495nm，发射波长 512-558nm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2.3 红色荧光：激发波长 540-580nm，发射波长 600-660nm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.3调焦：通过物镜转盘上/下运动，行程（手动）：上</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 8 mm 下</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 3 mm，粗调行程：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.0mm/圈，微调行程：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1mm/圈，粗调运行转矩可调，安装有重新调焦机构。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、显微专用彩色数码成像装置 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.1与显微镜同一品牌； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">4.2图像传感器：彩色CMOS图像传感器； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.3拍照像素：总像素</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">590万（2880 x 2048）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.4动态预览速度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15fps/2880 x 2048像素，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30fps/1440 x 1024像素； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.5曝光时间：100微秒至 30秒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、显微图像分析处理软件 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.1与显微镜同一品牌，专用软件加密锁驱动； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.2硬件控制：支持系统配套的成像装置； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.3图像采集：支持动态图像图像拍摄、时间间隔图像拍摄、Z系列图像拍摄、多通道图像拍摄、多点实验图像拍摄、</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4维（可从X、Y、Z、波长、时间、多点中选择4维数据）拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.4多层文档结构：使用先进的图像记录结构（注释图层、二进制图层、颜色图层），可无损保存各种图像数据，其中包括注释、测量数据、用来存储阀值结果或分类过程的二进制数据等元数据信息； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.5大图像拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动或电动载物台拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.6多通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记的样品。并内置多种荧光染料，并可以根据波段编辑染料颜色； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.7交互式测量：提供所需的所有测量参数，例如：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至电子表格； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.8计数测量模块：通过创建的二进制图像来进行自动测量。它可自动测量长度、面积、密度与色度等参数集等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.9目标计数：自动目标计数，通过单个控制窗口设定阀值、形态和限制等复杂步骤，简化了测量操作并提高了易用性。设定可实时应用于测量结果； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.10图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6．台式商务电脑，配置不低于以下：i7CPU/16G内存/1T HDD+256G SSD/集显/DVD刻录/键盘/鼠标/23.8英寸IPS显示器/WIN 10系统。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00E55FBA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>26</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>多功能变焦荧光显微镜(内部流水号30870)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00E55FBA" w:rsidP="00E55FBA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.显微镜变倍体 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.1光学系统：平行（变焦）光学系统； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.2变焦：手动； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.3变倍倍率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12.7：1； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.4变倍范围：0.63～8x； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.5目镜筒：三目倾斜式镜筒（观察/照相=100/0、50/50），倾角：0-30度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.6目镜：10倍，双侧屈光度均可调；

</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.物镜：1X高分辨率平场复消色差物镜； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.透射&amp;落射照明 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.1透射光照明：内置倾斜相干相衬照明装置，可增强标本的对比度；光源为长寿命白色LED光源，产生热量少、耗电量低、使用寿命长； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2落射光照明：环形柔性光纤照明，提供均匀照明；外置型长寿命白色LED光源； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.落射荧光装置 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.1落射荧光光源：长寿命荧光光源； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.2荧光附件上使用复眼透镜，即使在低倍率下，也可确保大视场内明亮、均匀的照明； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">4.3荧光装置：四孔位荧光激发块转盘； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.4高性能荧光滤光块： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.4.1绿色荧光GFP：激发波长460-500nm，发射波长510-560nm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.4.2红色荧光RFP：激发波长530-560nm，发射波长</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">590nm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.显微专用彩色数码成像装置 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.1与显微镜同一品牌； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.2图像传感器：彩色CMOS图像传感器； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.3拍照像素：总像素</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">590万（2880 x 2048像素）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.4动态预览速度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15fps/2880 x 2048像素，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30fps/1440 x 1024像素； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.5曝光时间：100微秒至 30秒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.显微图像分析处理软件 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.1与显微镜同一品牌，专用软件加密锁驱动； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2硬件控制：支持系统配套的成像装置； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.3图像采集：支持动态图像图像拍摄、时间间隔图像拍摄、Z系列图像拍摄、多通道图像拍摄、多点实验图像拍摄、</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4维（可从X、Y、Z、波长、时间、多点中选择4维数据）拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.4多层文档结构：使用先进的图像记录结构（注释图层、二进制图层、颜色图层），可无损保存各种图像数据，其中包括注释、测量数据、用来存储阀值结果或分类过程的二进制数据等元数据信息； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.5大图像拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动或电动载物台拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.6多通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记的样品。并内置多种荧光染料，并可以根据波段编辑染料颜色； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.7交互式测量：提供所需的所有测量参数，例如：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至电子表格； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.8计数测量模块：通过创建的二进制图像来进行自动测量。它可自动测量长度、面积、密度与色度等参数集等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.9目标计数：自动目标计数，通过单个控制窗口设定阀值、形态和限制等复杂步骤，简化了测量操作并提高了易用性。设定可实时应用于测量结果； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.10图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.11景深扩展（EDF）模块：在不同焦面处拍摄Z轴序列的高清晰度图像，通过景深扩展功能合成全聚焦图像。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.台式商务电脑，配置不低于以下：i7CPU/16G内存/1T HDD+256G SSD/集显/DVD刻录/键盘/鼠标/23.8英寸IPS显示器/WIN 10系统。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:微量注射泵等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>378.900000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern

w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>微量注射泵(内部流水号30495)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠麻醉机(内部流水号30496)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>24.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>手术器械包(内部流水号30497)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.250000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小动物呼吸机(内部流水号30498)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>14.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视显微镜(内部流水号30499)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>16.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>立体定位头架(内部流水号30500)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>23.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>多功能手术显微镜(内部流水号30501)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠尾静脉注射仪器(内部流水号30502)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993"

w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>单通道蠕动泵(内部流水号30503)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大鼠尾静脉注射仪器(内部流水号30504)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>尿液分析 仪(内部流水号30505)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>酶标仪(内部流水号30506)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto"

w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>洗板机(内部流水号30507)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超纯水机(内部流水号30508)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>15.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>动物全自动五分类血液分析仪(内部流水号30678)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>19.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>38.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>动物全自动生化分析仪(内部流水号30679)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign

w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>16.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>糖化血红蛋白分析仪(内部流水号30680)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>12.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>无创血压仪(内部流水号30682)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>24.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>48.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>血气分析仪(内部流水号30683)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>12.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>24.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>倒置显微镜(内部流水号30684)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>12.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd

w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生物显微镜(内部流水号30685)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>17.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>离心机(内部流水号30686)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>32.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>23</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生化培养箱(内部流</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>水号30687)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.250000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>24</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>干燥箱(内部流水号30688)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.980000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.960000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>恒温振荡器(内部流水号30689)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>26</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>恒温水浴锅(内部流水号30690)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>27</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>涡旋混合仪(内部流水号30691)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.180000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.360000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>28</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生理数据采集仪(内部流水号30692)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.150000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>29</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment

w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8道可调移液器(内部流水号30693)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>件</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.170000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.680000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视荧光显微镜(内部流水号31261)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>12.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>12.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00293D8D"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="Times New Roman"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="Times New Roman" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>微量注射泵(内部流水号30495)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、应用于小鼠、大鼠、斑马鱼、昆虫、蟾蜍等模式动物，以及体外细胞（卵细胞，胚胎细胞）；微量注射病毒、染料、蛋白、药物等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、注射级别：皮升、纳升、微升级。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、工作模式：注射，回抽，注射/回抽，回抽/注射和连续五种模式。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、金属针注射器装载容量：0.5-100ul,注射速率范围 0.005nl/min(0.5ul) </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>–</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体"

w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 152.4ul/min(100ul)； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、毛细玻璃管针装载规格：内径不小于0.5mm，外径不大于1.5mm，容量 5ul, 注射速率范围0.119nl/min - 17.9ul/min ； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠麻醉机(内部流水号30496)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.用于大小鼠等小动物的吸入式麻醉实验。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.具备温度和流量补偿功能，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>低温仍然保持准确的浓度输出，精确度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15%。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.可变旁路定量型回路，不产生泵效应和抗倾斜功能；Pour Fil注药方式，注药罐内部容量</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>120ml，麻醉浓度范围0-5%，精度＜</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1％；内部承受压力</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50kPa。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.开关气路切换，切换时间</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1秒钟；寿命</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10万次。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.氧气流量计，0-4LPM气流控制，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4级精确度，稳定性优于</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1LPM；快氧速度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10LPM；0.2-10LPM适用流量范围，输出压力波动范围P</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.5kPa。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.诱导盒翻盖式，有挡板，防倾倒，入口与出口位于同侧，便于连接，尺寸</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22cm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10cm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18cm；有效吸收增重</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">200g。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.小鼠及幼大鼠麻醉面罩，外径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20mm，内径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10mm，深度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>28mm，大鼠麻醉面罩，外径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25mm，内径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15mm，深度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>38mm，进出气连接管</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">45cm，配备小动物手术麻醉操作台，乳白色亚克力板材，不反光，材料耐酒精擦拭，尺寸不小于300*210*10mm，四周含不少于10个固定脚，便于对动物的四肢和头部进行固定。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.配备主动回收型定位仪专用麻醉面罩，适合30g以下小鼠和300g以下大鼠的麻醉定位实验。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">9.配备五通道扩展流量计，量程不小于1 L/min，各通道独立控制，互不干扰。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>空气泵额定压力</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1kg/cm2，流速</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18LPM，AMP</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.18A，最大真空度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">320 milibar，噪音＜40dB。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>配负压式废气抽吸装置，满足多只动物麻醉时的主动回抽力需求；最大流速不小于60L/min，流速连续可调并实时显示于LED屏幕；噪音</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>50dB；具有称重功能，称量范围为1-2000g，分辨率</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1g，具有I级（重量超900g）,II级（重量超1010g）及超重报警提示及故障报警提醒。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12. 所有设备和耗材均为同一品牌，确保不出现兼容性故障。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13.提供免费的安装调试和培训服务，提供7</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">24小时线上技术支持，接到需求后2小时内响应，24小时内能够到达现场 。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>手术器械包(内部流水号30497)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.  弹簧剪 -直 /三菱形 /尖头 &amp;尖头 /8cm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.  弹簧剪 -弯 /三菱形 /尖头 &amp;尖头 /8cm 2把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.   精细剪 -直 /尖头 &amp;尖头 /10.5cm6. IRIS-Fine 精细剪 -弯 /尖头 &amp;尖头 /9.5cm2把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 精细镊 -直 /尖部 0.2*0.12mm/11cm8. 精细镊 -弯 /尖部 0.2*0.12mm/11cm2把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 精细镊 -弯 /尖部 0.2*0.12mm/11cm,10. 解剖镊 -弯 /1.9mm宽 /10.5cm2把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.   止血钳 -直 /1mm宽 /12.5cm12. HALSTED 止血钳 -弯 /1mm宽 /12.5cm2把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.  蚊式止血钳 -直 /0.8mm宽 /10.5cm14. HARTMAN 蚊式止血钳 -弯 /1mm宽 /10cm2把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8. OLSEN-HEGAR 持针钳（剪） -直 /2.15mm宽 /12cm16. MAYO-STILLE 解剖 &amp;手术剪 -直 /钝头 &amp;钝头 /14cm2把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、缝合针 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3/8 4*10（10支） /2 包 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、缝合线 不可吸收4-0（15根x60CM) 2 束 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、缝合线 不可吸收6-0（20根x60CM) 2 束 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12. 精细剪 -直 /尖头 &amp;尖头 /11.5cm4. IRIS-Fine 精细剪 -弯 /尖头 &amp;尖头 /11.5cm2把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D"

w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小动物呼吸机(内部流水号30498)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.适合小动物 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 提供安全有效的间歇正压通气（IPPV），支持容控/压控两种通气模式； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 满足体重在10g～1kg的小鼠、大鼠、豚鼠等小动物，能实现输入体重智能设定呼吸参数； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 可存储和加载1-10组不同呼吸参数设定 ； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 显示规格: </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">7英寸LCD电阻式彩色触屏，广角可视；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 支持呼吸频率在10～300bpm之间切换，潮气量满足0.05ml～5ml，步径0.001ml，气道压力上限设定1～50cmH2O，步径1 cmH2O，精度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.7 cmH2O，可组合设定PIP/PEEP/Sigh/INSP.Hold/EXP.Hold/等呼吸参数； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 呼吸末正压设置，范围0-10 cmH2O，步径1 cmH2O; </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8. 可在容控/压控两种通气模式下，满屏实时显示压力</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>—</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">时间曲线图，手动或自动调节界面比例大小； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9. 声音报警，智能文字信息提示，错误代码查询，提升设备与用户之间人机互动，减少使用过程中出现的人为失误； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10. 一键输入动物体重0-500g，设备自动根据体重设定参考呼吸参数； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11. 吸呼比范围为20〜80%可调；叹息增加潮气量0〜20%，可设定每10〜999次呼吸自动叹息或手动控制； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12. 输入电源范围为100〜240V，50/60Hz，采用24V，40W，1.67A适配器直流供电，安全有效； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13. 呼吸截止装置采用低流量、高级电磁阀原理，噪音小，结构简洁； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.配置适合大/小鼠通气呼吸配件不少于5套； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视显微镜(内部流水号30499)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 目镜倍数：10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大视野平场目镜 视场直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>ф</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20mm，双边视度独立调节</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5屈光度，WF15X/16mm，WF20X/12mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 物镜倍数：0.67</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-4.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 物镜变倍比 1：6.7 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 双目观察头：瞳距55-77mm 视度调节</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5屈光度 45</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>倾斜 360</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">旋转 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 视场范围：31.2 mm -5.1mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 总放大倍数：6.7</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-45</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>（10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>目镜）；3.35</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-22.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>（10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>目镜+0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">辅助镜） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 工作距离：工作距离105mm（10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">目镜） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7. 工作距离：约177mm（10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>目镜+0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">辅助镜） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8. 调焦机构：调焦手轮松紧可调，调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升降范围50mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9. 万向支架：360</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">旋转，长短自由伸缩 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10. 底座，立柱式小平板底座，立臂式调校， 约252x252x30mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11. 单臂万能支架(可扩大操作范围，可任意方向观察物体)，垂直高度约348mm，水平移动约380mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12. 照明系统为LED光源环形灯 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>立体定位头架(内部流水号30500)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、配置不同动物适配器（大鼠、小鼠、兔子、豚鼠），定位仪有恒温功能,控温范围： 室温~60</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，材质：合金材料。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、三维推进行程：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>80mm，操作臂移动范围 上下、左右、前后可达数值</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">80mm。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、垂直方向可 180 度旋转并随时锁定任意位置 操作臂 360 度回转，摆动幅度 180 度  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、激光刻度及开放式的 U 形底座设计,读数更 方便，特殊工艺处理的刻度部件，消除读数产 生的疲劳感  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、双头丝杆设计，操作臂上下、左右、前后 移动更精确平滑  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、工作条件:温度 0 - +40</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">;相对湿度&lt;80%。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、在 Bregma 点根据图谱直接进行定位,避免二次读数及计算,简化了实验操作过程；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、计数精度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m， 移动距离读数精度为 1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m，满足更高实验要求，本维推进器精度： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01mm  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、显示：LCD 显示屏（X、Y、Z 三轴), 读数显示无需插电，防干扰移动电池使用最长可达 72 小时使用寿命长,不产生电子噪声,方便电生理实验  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、加长的底板约 400mm*255mm，适合多种动物的应用  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、垂直操作方向指示标志,防止误操作，垂直 锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作， 精确设计的侧向旋转操作空间,旋钮和 U 型座 距离 28mm；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、动物适配器头部采用曲线设计,对动物头部的固定方式更紧密；耳杆锁紧方式采用压板方式； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、三维操作臂显示屏任意点置零，水平方向 可 360 度旋转并随时锁定任意位置度，特殊处 理的材料表面，容易清洗并长期保持良好的清 洁度 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、恒温毯表面容易清洁，采用液晶显示屏显 示测温和控温，仪器有体温与设定温度百分比接近值，仪器有加温与恒温提示，智能化加温， 可防止体温过热.智能温控，精度高，可靠性好。 与太阳光类似的远红外加温，热量易被动物机 体吸收，安全舒适。采用安全的直流低电压加 温，持续显示设定温度与测量的实际温度。数 字式显示直观清晰，触摸式调节键使用便捷。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15、控温范围：室温~60</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，控温精度:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01 度，不锈钢肛温传感器直径 2mm 圆头,对动物无刺激。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>多功能手术显微镜</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>(内部流水号30501)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">1.高精度镜头：高景深、平行光路设计。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.目镜：0.5X </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.物镜:0.7-70X连续变焦. </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">4.摄像机: 480线AV输出。（可选择130WVGA工业相机，15帧/秒） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.照明设备： 环形荧光灯LED可调环形光源 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.显示器：约8英寸液晶显示器． </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.调焦组：手动手轮式调焦 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.升降范围：约270mm（含立柱的升降）可以定做 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.手轮调焦范围：约65mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.中心距离：约140mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.立柱直径：约25mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.镜头接口直径：约50mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.支架总高度：约355mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.解剖台尺寸：约390*270*28mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.可方便连接成像系统与数码相机、电视机、监视器以及与电脑相接，对显微镜摄取的图像进行保存、打印等操作。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠尾静脉注射仪器(内部流水号30502)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign

w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、 5只小鼠预先同步装入固定器，注射完一只，一键按钮，自动转到下一只进行注射 ； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、小鼠尾巴静脉血管可选择绿光、黄光、蓝光等多种灯源照射显像，血管肉眼可见，针头穿刺位置清楚 ； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、灯源位置可通过按键驱动快速调节，快速到达照射小鼠尾巴注射的目标位置，且灯源亮度可根据小鼠肤色、环境光线、血管等差异实时调节； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、小鼠装筒固定操作快速，一秒钟压尾，使血管充血清晰；进针完毕，一秒钟脚踏即可放松压尾，随即推药； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、小鼠固定筒头部采用黑色材料制成，提供一个黑暗的环境，符合动物天性，小鼠状态易稳定； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、小鼠固定筒头部位置预留接口，可选择连接气体麻醉机，提供微量的麻醉气体，提高小鼠的快速安静，且有利于注射。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>单通道蠕动泵(内部流水号30503)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1 真彩色液晶屏显示，触摸屏加按键操作；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2  转速范围：0.1～150（转/分钟）     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3 转速分辨率约0.1转/分钟；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4 可以实现流量显示，流量控制，流量累计；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5 具有流量校正功能；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6 特有</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>简易分装</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">功能,实现重复定时定量分装 ；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7 蠕动泵专家系统，最大程度上方便用户的使用；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8 智能温控功能，最大限度降低蠕动泵噪音；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9 外控高低电平控制启停，正反，简易分装，光耦隔离；外控模拟量调节转速；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10 RS485通讯，支持MODBUS协议，方便与各种控制设备连接；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11 内部结构采用双层式隔离设计，电路板加喷三防漆工艺，达到防尘防潮效果；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12 超强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13 驱动器流线型塑料外壳设计，产品外观专利保护，美观实用；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14 可以安装不同泵头，实现不同泵头与驱动器组合；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15 可实现外部脚踏开关或时间分配器控制起停，实现简易分配灌装功能；      </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16 流量范围：0.00016-720毫升/分钟；     </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17 流量精度误差：＜0.5%； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大鼠尾静脉注射仪器(内部流水号30504)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、 5只大鼠预先同步装入固定器，注射完一只，一键按钮，自动转到下一只进行注射 ； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t

xml:space="preserve">2、大鼠尾巴静脉血管可选择绿光、黄光、蓝光等多种灯源照射显像，血管肉眼可见，针头穿刺位置清楚，提升注射成功率； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、灯源位置可通过按键驱动快速调节，快速到达照射小鼠尾巴注射的目标位置，且灯源亮度可根据小鼠肤色、环境光线、血管等差异实时调节； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、大鼠装筒固定操作快速，一秒钟压尾，使血管充血清晰；进针完毕，一秒钟脚踏即可放松压尾，随即推药； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、大鼠固定筒头部采用黑色材料制成，提供一个黑暗的环境，符合动物天性 ； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、大鼠固定筒头部位置预留接口，可选择连接气体麻醉机，提供微量的麻醉气体，提高小鼠的快速安静，且有利于注射。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>尿液分析 仪(内部流水号30505)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.测试项吕：葡萄糖（GLU），胆红素（Bl L），比重（SG) ， </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">PH，自同体（KET) ，潜血（BLD），蛋白质（PRO）， </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">尿胆原（URO），亚硝酸盐（NIT) ，白细胞（LEU）， </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">抗坏血酸（VC） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.测试波长 ：470nm, 540nm, 620nm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.测试原理：反射率及色晶分析 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.测试速度：不少于600TEST／小时 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.显示：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">592 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">480 图形液晶显示器 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.存储：不少于2000 份测试报告 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.打印：标准 RS-232 接口和 USB 攘外量打印机 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.工作环境：温度 10-30</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.电 源：～ 220V</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 22V SO Hz</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> Hz </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.规格功率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 45VA </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>酶标仪(内部流水号30506)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1 适用的板型多，支持48/96孔板 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2 波长准确，中心波长准确度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2nm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3 配备四个波长405,450,492,630nm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4 吸光度分辨率</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.001A </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5 吸光度重复性</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1% </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6 吸光度范围0～3.5A </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7 吸光度稳定性</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.005A/10min </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8 可以在同一板上布</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8个不同项目，提高布板效率 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9 具备震板功能，震板时间和速度可调 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10彩色液晶触摸屏幕尺寸</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7 "LCD(640</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">480 分辨率） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11 操作方式触摸屏、触摸笔 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12光源灯在开机状态下，可随意设置为开启或关闭, 延长灯泡寿命 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13 光源灯寿命</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1200小时 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14 具备断电保护功能 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15 有快捷测试功能,无需布板，输入主、副波长即可读取OD值 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16 定性分组不少于4组 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17 有定量分析功能，支持多点定标、手工输入计算因数 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18 具备质控功能，可储存1个月的质控数据并绘制质控图 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">19 可配外接打印机或连接数据管理软件 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>20 宽电源 100-240V～（允许</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10%的波动），50/60Hz（允许</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1Hz 的波动） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>洗板机(内部流水号30507)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1 清洗头规格：8头和12头 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2 适用板型：96孔板及48孔板，平底、U型底和V型底 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3 清洗方式：板洗和排洗 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4 清洗液容量：50～3000</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>l 可调，调节间隔50</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">l </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5 清洗次数：0-9可调 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6 两点吸液：配置 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7 浸泡时间：0～300 秒可调，调节间隔：1 秒 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8 吸液时间：0.1～10 秒可调，调节间隔：0.1 秒 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8 振板时间：0～300 秒可调，调节间隔：1 秒 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9 底部冲洗：可选 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10 残余量：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">l  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">11  可编清洗程序：100个 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12 操作方式：带有8 个功能键的面板按键 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13 具有防溢流功能  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14 具有废液瓶报警功能 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15 屏幕尺寸：约192</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">64 点阵液晶屏 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超纯水机(内部流水号30508)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.系统为纯水及超纯水一体化机，以自来水为进水。包括预处理柱、预纯化柱、反渗透膜 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">(RO)柱、水箱、185nm/254nm双波长紫外灯、超纯水柱及022um终端过酒器、超滤柱组成 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.系统产水水质: </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1 纯水; </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.1.1电导率:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20us/cm225</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">(带温度补偿)(典型值，以进水小于500us/cm计算) </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.1.2 流速:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12L/hr，可24小时不间断制水 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2 超纯水: </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.1电阻率:约18.2 Mcm@25</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">(带温度补偿) </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.2总有机碳TOC:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5ppb(</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">g/L) </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2.3流速:0-2L/min，可调节 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.4颗粒(</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.22um):无粒径超过0.22</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m的颗粒 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.5微生物:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01 CFU/ml </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.6超纯水热原含量:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.001 EU/m] </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.7 超纯水RNase含量:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5pg/m1 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2.8 超纯水DNase含量:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10pg/m] </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.水质检测: </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>系统拥有三组电阳率检测器，电阳池录做常数，0.01cm-1。温度录缴度，+0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">。可在主 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">控屏上显示((1)进水电导率和温度，(2)反渗透产水电导率和温度，(3)超纯水电阳率值和温 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">度。   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.配置一套大容量超纯化柱6.水箱: </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.1配置</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30L液位控制水箱，锥型底部无死角设计，可使水箱内水完全排空;配有空气 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">过滤器，降低外界对水箱内水质的污染;配置紫外消毒模块;液位精度达到1%，液位信息可在主 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">机屏显示;配置低液位保护，可根据每天用水量来控制水箱内纯水的储存量，最大程度保证水质 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">新鲜。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2配置水箱循环升级模块，可自由开启或关闭水箱循环模式，保持水箱水质稳定，满 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">足特定要求。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 取水 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.1具有与主机分离的独立纯水和超纯水远程取水手柄，取水器可调节高度和360</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">旋转， </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">适合所有的实验器皿取水。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.2取水手柄有触摸屏，可显示实时水质、水箱液位及维护和故障;可以触屏操作系统循环， </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">设置调节取水速度、定量取水。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">7.3可配置10个以上的取水手柄。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.控制系统 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.1主机、主控屏与手柄通过无线局域网连接。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.2系经有中文、英文等多种语言操作系统可供选择，可显示出水关键信息包括水质、水温。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">RO膜截留率、系统工作状态、水箱液位、流速、消耗品寿命和警告等信息。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.3系统配置漏水保护器，当侦测到有泄漏时，会切断自来水进水，系统会自动待机，防止 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">漏水进一步扩大，并发出声光报警。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.4纯化柱、RO柱、紫外灯、终端滤器、泵等耗材配件均带有RFID芯片，通过主机内置的 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">读取装置识别信息，确保使用安全。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099"

w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>动物全自动五分类血液分析仪(内部流水号30678)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、测量参数：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">34项参数(含散点图、直方图、三维立体图图形)，可测网织红细胞 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2、动物种类：内置多种动物独立定量分析参数（狗、猫、猪、马、奶牛、水牛、兔、猴、大鼠、小鼠、绵羊、山羊、骆驼等），并预留多种自定义动物 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3、检测原理：多角度激光散射流式细胞技术，无需染色即可实现精确的白细胞五分类，无氰化物测定血红蛋白4、单位选择：具有WBC、RBC、PLT、HCT以及HGB、MCHC等项目两种单位选择，适应不同国家地方要求 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、HGB测定：无氰化物的季胺盐血红蛋白法、LED光源、540nm波长比色， </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6、操作方式：封闭式穿刺自动进样，可连续进样，一次批量可处理50个样本，并可随时插入急诊样本测试7、样本测试量：用EDTA-K2/EDTA-K3抗凝 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>全血自动（批量）进样模式：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>全血单个（急诊）进样模式：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>预稀释单个进样模式：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、处理速度：单个和连续（批量）进样</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60个/小时 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、进样针清洗：使用自动冲洗装置冲洗进样针内外管壁，避免样本交叉污染和操作人员对血样的接触 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、校准与质控：具备校准物校准、新鲜血校准和人工校准3种方法；具有L-J，X，X-R，X-B等4种质控模式 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、操作语言：中英文；软件支持在线升级；U盘升级 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、显示设备：配备品牌笔记本电脑，液晶显示器；数据管理及联网功能方便快捷 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、数据储存：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20万个测试结果（含图形） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、输出方式：外置打印机，可选择打印直方图，不同警告符号提示标本可能的异常；中英文报告格式，可打印出参考值范围 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、结构性：独立可拆卸型注射器结构 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16、维护保养：具有自动监测功能，提示操作人员执行自动维护保养或排除故障程序，提高仪器</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">工作寿命 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17、排堵方式：高压灼烧、探头清洗液浸泡、正反冲排堵及智能自动清洗 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18、安全性：液电隔离系统，具有良好的电安全性 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>19、主机尺寸：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>长580mm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高550mm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">深705mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">20、配置：主机一台，笔记本电脑一台，打印机一台，说明书一份，安装套件一套。

</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">21、提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>16</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>动物全自动生化分析仪(内部流水号30679)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.可检测犬、猫、大鼠、小鼠、猪、马、羊等， </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 样本针和试剂针功能：具有液面感应、随量跟踪功能及立体防撞、自动保护功能 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.样品位：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">70个样本位，支持样本杯、原始采血管、塑料试管等 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.试剂位:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60个试剂位 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.样本量：2</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>L-35</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>L，递增</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.试剂量：10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>L-300</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>L，递增</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.测试速度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">330测试/小时 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.波长范围：340nm~ 800 nm, 波长</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10个，波长准确度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1nm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.吸光度测试范围:0.0-5.0Abs </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.吸光度的重复性CV</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.0% </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.试剂和样本加样针去离子水、内外壁清洗 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12.比色杯：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">90个比色位 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.比色杯清洗系统：八步一体化清洗，具有独立反应杯清洗液通道；针对高污染项目，项目间可插入独立清洗 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14.温度控制：37</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0. 3</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15.项目存储</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1000个 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16.试剂冷藏功能：24小时冷藏系统，冷藏温度2-8</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.仪器具有独立搅拌针 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.光源：长寿命卤素灯，具有光源灯自动休眠功能 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19.报警功能：废液溢出报警；去离子水不足报警；试剂、样本不足报警，实时显示试剂余量及可测数目 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">20.监控功能：比色杯在线监控，可实时显示项目反应全部过程 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">21.数据重置：对于测试异常样本能够再次选择测量点，重新计算而无需重新检测 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22.配置：主机一台，低柜一台，笔记本电脑一台，打印机一台，说明书一份，安装套件一套。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">23.提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>糖化血红蛋白分析仪(内部流水号30680)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.方法学：离子交换高效液相色谱法 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.进样方式：原始管上机，全自动盖帽穿刺进样，可同时装载90个样本 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.样品类型：全血、手指末梢血、黄疸样本、溶血标本，原始管可直接上机 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.样品量： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.测量参数：至少可检测9个峰，包含HbAlc、L-A1c、HbAla、HbAlb、HbF、HbA0、HbA2、HbS、HbD。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.测量范围：3% - 18% </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.精密度(CV)：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.5% </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.检测速度：1.2分钟、2分钟、4分钟三种模式 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.校准方式：2点校准可选，手动自动可选，配套原厂高低水平校准品 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10.具有异常血红蛋白或血红蛋白变异体检测功能，能准确报告变异体的类型和各种变异体对应的含量值 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">11.质控体系：支持3个水平的质控，通过质控图显示 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.梯度洗脱组合技术：采用A、B、C三种洗脱液不同比例混合进行洗脱 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13条码扫描：内置条码扫描仪 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14.显示器：LCD彩色全触摸屏操作，分辨率</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">800x480，可实时显示测试曲线和模拟样本架

</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.报告输出：IFCC糖化浓度、NGSP面积百分比、eAG平均血糖，打印洗脱峰型图。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16.配置：主机一台， 笔记本电脑一台，进样系统一套，样品杯</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">150只，说明书一份，安装套件一套。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>18</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>无创血压仪(内部流水号30682)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.大小鼠通用，主机自带液晶屏幕，可以显示测量过程并保存结果，可以脱离电脑独立操作，数据可以直接存入SD卡 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.配备USB接口，可以连接电脑操控测量，数据也可以直接存到PC中，与数据管理系统进行结合 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.可对麻醉及休克状态的动物进行无创血压检测，测量参数包括心率HR、收缩压SBP、舒张压DBP 以及平均压MBP等 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4.软固定方式，光电容积脉搏法，红外线传感技术监测尾动脉脉波实现无创血压测量，传感器及附件可根据需求定制，测量鼠体重范围10-1800g </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.脉波范围1000 BPM, 血压测定范围：40-350 mmHg，软固定的方式，通过帆布与鼠网固定测量鼠，让测量鼠在保定的空间内保持安静稳定的状态 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.主机自带温度设定功能，温度范围：30-40度，可通过软件或者主机进行可视化自主调节 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.单次测量时间不超过15 秒，测量3-7 次，大鼠不超过15 分钟、小鼠不超过5 分钟 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.自动通过脉波判断测量鼠是否处于稳定状态，并自动开始测量 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.结果自行统计输出。可判断传感器是否有鼠尾插入，避免损坏橡胶膜 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10.系统软件可以实现定时测量，自定时间表。适用于术中的血压监测。具备再编辑与统计功能，数据可导入表格并计算平均值，打印图文数据报告。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.通过增加选配配件，一台控制主机可配置6 通道 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.多台主机可组成血压监测工作站，满足高通量测量需求 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.配置：主机（1接口）1台、保温器（3接口）2台、测定台6套、保温筒6个，大鼠加压感应器1个、大鼠加压感应器用橡胶膜2个、大鼠鼠网（大＋中）6套、大鼠鼠袋（大＋中＋小）6套、小鼠加压感应器1个、小鼠加压感应器用橡胶膜2个、小鼠鼠网（大＋中）6套、小鼠鼠袋（大＋中＋小）6套、SD卡1个、操作软件 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>血气分析仪(内部流水号30683)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.原理：电极法，湿式测量 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.测试方法：氧电极采用电流法,PH电极、二氧化碳电极、离子电极采用电位法 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.样本类型：动脉血、静脉血、尿液、血清、血浆、透析液、脑脊液等 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.样本量：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>150</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.直接检测项目：pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+ </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.检测速度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60s </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.计算参数：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3-、SBC、BE、BEecf、TCO2、SO2%、P50、A-aDO2、RI、SO2、TCa、nCa </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.检测精度（CV值）：pH</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.0%，PCO2</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.5%，PO2</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.5%，Na+</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.0%，K+</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.0%，Cl-</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.0%，Ca2</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.0%，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>GLU</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.5%，LAC</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.5%，HCT</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.5% </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">9.定标方式：全自动液体定标，两点定标间隔时间可自由设定；可手动定标 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10.试剂包：有30人份、50人份、100人份、150人份、200人份多种规格，常温储存和运输，有效期至少12个月，上机有效期至少45天 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.采样针清洗：自动清洗采样针内外壁 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.电极：离子电极采用先进的固态电极，氧电极、二氧化碳电极、PH，参比电极采用玻璃敏感电极 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.操作语言：中、英文操作界面。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14.显示屏：TFT彩色液晶触摸显示屏，尺寸</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8寸，分辨率</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>800</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">600。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.输出方式：主机内置热敏打印机，RS232并口，可连接LIS、HIS系统。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16.环境：100V-240V超宽电压设置，相对湿度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>85%，环境温度15</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-30</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.安全设置：有报警功能 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.质控品：厂家配套高、中、低值质控品 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19.提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>倒置显微镜(内部流水号30684)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 观察筒：铰链式双目筒45度,360度自由旋转. </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 铰链式双目筒45度，360度自由旋转，瞳距48MM-75MM </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 铰链式变角度观察筒45度，+/-15度，360自由旋转（人机工程观察）。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 目镜：大视野高眼点，视场直径20mm，屈光度可调。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. 转换器：左侧倾斜，四孔。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 物镜:4X：N.A.0.10/W.D.12.6；10X：N.A.0.25/W.D.16.8； 20X：N.A.0.30/W.D.4.7；40X：N.A.0.50/W.D.3.0 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8. 载物台：面积200~239mm  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9. 聚光镜：ELWD N.A.0.3，工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>72mm，移去聚光镜时工作距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">184mm  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10. 调焦装置：调焦行程</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8mm，粗微调同轴，粗调焦松紧可调，微调格值</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.002mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11. 照明：6V 30W卤素灯照明或3W LED照明，亮度可调，带智能感应模式 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12. 机身上红外感应器可感知是否有用户在显微镜前工作，如用户离开显微镜15分钟，仪器电源会自动关闭；当用户返回，感应器收到信号，将自动开启电源  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13. 滤色片：兰色滤色片，绿色干涉滤色片，中性滤色片，毛玻璃片。  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14. 防霉：在观察筒、目镜、物镜做防霉处理。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15. 数码摄影系统和显微镜是同一品牌 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.1传感器尺寸:2/3"CMOS </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15.2分辨率:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5M </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15.3成像区域（对角线）:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">11.1mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15.4像素尺寸:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.45</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m x 3.45</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15.5实时显示模式（通过USB）:2448 x 2048 @ 69.3fps,1224 x 1024@175.8fps </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.6扫描方式:进行式 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15.7快门模式:全局快门 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.8数据传输:USB3.1 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.9曝光时间:7us~ 2 sec </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15.10可聚焦透镜:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.11镜头座:C接环 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>15.12支持的操作系统（推荐）高于Microsoft

Windows7/8/10、Mac OSx10.9和Linux最低计算机要求（推荐）：2GHz双核、RAM内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8GB和视频内存</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2GB </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.13工作温度:从-10到+60摄氏度，无冷凝 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16. 软件功能 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.1软件提供基本的拍照、录像功能，能实时动态的观察图象，所见即所得； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.2软件能对选定目标进行滤镜处理、分割及自动记数，记数结果可导出为EXCEL文件 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.3能将捕捉的图像高速导入电脑，图像分辨率无需压缩可达1600*1200； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.4校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆（3点）、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17. 配置：主机一台、 物镜四个、 LED灯源一个、转换器一个载物台一个、数码转接口一个、目镜2个、聚光镜一个、镜头座:C接环一个、摄像系统一个、软件一套、电脑一台 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18．提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>21</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生物显微镜(内部流水号30685)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1．光学系统:CCIS无限远色差校正光学系统. </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2．镜筒:铰链式三目镜筒，30度角观察;瞳距调节范围48-75mm；双目与第三目分光比：100：0、0：100、20：80三档，并有拉杆可以推进和拉出，对三种分光比进行切换； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3．目镜:超大视野目镜WF PL10X22mm一对。超大的视野使搜索更迅速，观察更容易，广角高眼点补偿平场目镜，使观察时无须取下眼镜。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4．物镜: 宽带镀膜平场消色差物镜： 4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧，油）；材料为无铅光学材质符合ROHS的环保要求。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5. 转换器: 五孔转换器；带有亮度记忆功能，它能记住转换器每个位置的亮度。当转换到一特定的物镜时，会恢复这个位置的最后一次照明设置。一旦配置好，再转换物镜倍数时，就不再需要进行照明调节 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6．载物台: 内置同轴机械钢丝载物台，行程：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>80X55mm;硬膜涂层表面，防腐、耐磨，载物台尺寸：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>180mm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">170mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7．聚光镜:N.A.0.9/0.13消色差摇出式聚光镜，为不同倍率物镜观察和显微摄像提供了充足、均匀的照明，克服了固定式聚光镜的缺陷。燕尾导轨、齿轮齿条升降。可装蓝色滤色片￠45mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8．调焦机构:粗微调同轴，粗调带松紧调节，有限位装置；调焦行程</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>27mm；微调：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1mm/转，格值</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.001mm;粗条松紧可调，工作台上限位装置可用镜臂中的滚花螺钉调节。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">9. 智能感应模式功能：机身上的红外感应器可以感知是否有用户在显微镜前工作，如果用户离开显微镜15 分钟，仪器的电源会自动关闭；而当用户返回时，感应器收到信号，将自动重新开启电源。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10. 照明系统:6V30W卤素灯。全柯拉照明系统：带视场光栏；灯泡中心可调。在任何倍率下，物镜都能获得明亮均匀的照明效果。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11. 配置：主机一台、物镜四个、卤素灯一个、五孔转换器一个、钢丝载物台一个、目镜2个 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:t>22</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>离心机(内部流水号30686)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7英寸触摸屏操作，分辨率</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>800</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">480px </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.最高转速不低于18,000rpm；最大离心力不低于30,000</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">g； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.最大容量：4x 400 mL； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.温度范围：-10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">C～ +40 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>C；达到最高转速时，转子温度持续保持在4</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">C </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.噪音水平：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">61dB（A）；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.转子至少包括4*400mL转头，搭配适配器和24*2mL离心管气密性快锁转子 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.具有冷凝水槽，冷凝水可以自动排出，避免冷凝水沉积腐蚀腔体 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">8.有待机制冷功能，确保离心前后和最大转速时，敏感样品都维持低温状态 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.单独快速预冷按键，可快速预冷转子和离心机，从室温到4</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">最快只需15分钟 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.盘管排布设计，增加制冷接触面积，保证了制冷的均一性和快速性 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.离心盖锁技术，轻松锁盖；离心结束后可自动开盖，开盖高度符合人体工程学设计  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12. 具有定速计时功能，可在达到预设转速时才开始计时，确保离心可重复性 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13. 转子材料采用航空级别的铝合金，持久耐用，安全系数高 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">14. 不少于9种加速/9种减速选择；一键锁参功能，有效防止离心参数被误改；不少于100组常用参数预存储，用户可一键调用 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15. 待机与持续冷藏自由切换，待机模式下8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命；开启持续冷藏后，确保离心前后，敏感样品都维持低温状态 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16. 多重报警功能（转子不平衡，样品不平衡，温度过高预警等）最大程度保障实验人安全 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17. 具有紧急开锁装置 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">18. 3s内快速更换转子及快速锁定转子盖设计，仅需旋转1/6圈即可；具有转子识别功能，可在转子安装后识别转子，且每个转子都有唯一编码；具有账号管理系统；具有预约功能  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19. 具有转子动平衡实时监控系统、多级平衡检测功能， </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>20. 尺寸</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">630*590*400mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>21. 重量</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">90kg </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22.提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>23</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生化培养箱(内部流水号30687)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.温度范围：-10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>~ +90</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.温度波动度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.温度均匀度：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>（在37</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">时）。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.内部总容积</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">305L。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.内部尺寸（W</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>D</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Hmm）：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>640</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>450</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1060。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.控制方式：平衡式。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.测试孔：左右各一个内径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50mm的测试孔。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.运行模式：定值模式、定时模式、程序模式（最大30段）。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.除霜方式：可设置除霜间隔时间和除霜持续时间。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.四级权限管理功能。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.带操作日志及报警记录。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.采用触摸屏，尺寸</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">7英寸，带曲线显示。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.带U盘导出数据功能。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.可以选择停电直动恢复运行或不恢复运行。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.标配漏电开关，超温保护装置，压缩机过压保护，开门报警，停电报警，传感器报警等安全功能。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16.搁架：标配</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2个，最多可放9个。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t

xml:space="preserve">17.配备带刹万向脚轮。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>干燥箱(内部流水号30688)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.干燥、培养两用。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.带3个不同温度段PID自整定功能。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.温度范围：室温+5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-220</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.温度波动度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.3</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，均匀度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2%。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>5.温度过冲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">（非运行中开门条件下）。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.标配三级超温保护功能：仪表可设置超温保护、独立超温保护器、正偏差超温报警并断开加热。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.带温度修正功能。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.带定时功能，定时范围：0-9999分钟或0-9999小时。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.标配漏电断路器、独立超温保护器、开门断电开关。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.测试孔</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">32mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.安全功能：独立超温保护器、仪表可设置超温保护、开门断电保护、过电流保护、过电压保护、漏电保护器、热电偶故障报警。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.内容积</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">180L。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13.内部尺寸（W</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>D</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Hmm）：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>500</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>450</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">800。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>25</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>恒温振荡器(内部流水号30689)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.箱体材质能够保证良好的保温效果和防静电效应。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.单台可进行组合叠加，组合叠加后每台都带有驱动单元，操作面板可独立调节温度、转速和定时控制参数。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.五驱自平衡设计驱动单元更加平稳精准的控制转速步进和步减，即使摇板上的负载摆放不均匀，也能安静稳定地运行。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.温度控制范围：室温-15~60</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，控制精度：温度稳定性</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.2</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，温场均匀性</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.振幅控制范围：约25mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.转速控制范围：20～400rpm，控制精度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1%FS。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.每台标配单层粘性托盘尺寸</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>450x450mm，最大承载重量</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">35kg，可放置不少于44x100ml或16x500ml或4x3000ml锥形瓶。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.具有定时及程序控制功能，可以实现长时间的连续不同功能状态的程序控制。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.面板可显示故障信息，并导航进一步解决问题的可行性，方便及时排除故障和维护设备，保证生物培养安全性。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.具备一键开机，复电续航，开门缓停功能，支持RS232/RS485，带有Modbus通讯协议。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>26</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>恒温水浴锅(内部流水号30690)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.采用高品质镜面耐腐蚀不锈钢内槽 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.设备外壳采用防腐涂层，控制键盘为无缝防水键盘 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2KW的加热功率，确保快速稳定达到实验所需温度 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.温度稳定性：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.2</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>；温度范围：室温+5～95</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>；分辨率</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.具有温度校准功能 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.采用无缝镶嵌的防水控制面板及电源开关设计，允许湿手进行开关机及设置，并可防止意外液体喷溅损伤电路 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">7.安全功能：具有低液位报警保护功能，工作及温度传感器位于浴槽内部不同高度，当两个传感器感受到的温度相差15 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>以上，仪器则认为浴槽液位过低，有干烧可能，随即报警并自动切断电源；具有最高温度上限报警保护功能，因任何情况浴槽温度超过105</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">时自动报警并切断电源 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.标配有底部放水阀 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.配置全透明或不锈钢屋型浴槽盖，蒸发水分经过屋型盖冷凝沿壁冷凝回流至浴槽，可长时间保持液位 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.槽开口尺寸W</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>L / D cm：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>50</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30 / 18 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>11.外部尺寸( 含透明盖)W</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>L/H cm：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">56 x 35 x 32/49 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.内充容积L：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.防护等级至少为IP43，防水防尘 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>27</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>涡旋混合仪(内部流水号30691)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 振幅 4.5-5mm，触控/待机/连续 3种模式可选，具有更好的混合效果； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 振动速度500-2800 rpm，数字显示； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 定时时间1秒至160小时； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 标配杯形振荡头和</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">7.5cm平振荡头，还有多种固定配件选配； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.LED屏显示速度与时间； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.工作条件：设备可在温度4至40</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">C，相对湿度为20%至85%的非冷凝条件下运行； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc

w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>28</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生理数据采集仪(内部流水号30692)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.硬件参数 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.1 采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.2 物理采样通道扩展：任意一个物理采样通道可扩展至8个实际数据采样通道，总计可进行32通道数据同时采样，并可对各个通道参数进行调节。如在一个物理通道上连接无线人体生理信号仪，该物理通道可同时采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等8个信号； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.3实时传感器类型自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器类型，同时在仪器面板和软件界面上有具体传感器类型和参数提示； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.4 传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.5 量程：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>50</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>V ~</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1V；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.6 滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1)低通：包括1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，至少15档 ； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2)高通（时间常数）：包括DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，至少13档 ； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3)50Hz陷波：开、关两档可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.8 最大采样率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">800KHz （物理通道最大200ksps*4，12导联通道 2ksps*12）。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.9 AD转换器：16位4通道同步采样；  </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.10 共模抑制比（CMMR）：&gt;100DB; </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.11 输入阻抗：10M@DC； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.12 等效输入噪声：电压峰峰值 &lt; 2.0</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">V，信噪比：&gt; 100dB； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.13 支持多种采样方式：连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.14 系统级联：2~4台设备级联； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.15 电源:DC 12V   </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.16 环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.17 信号采集设备使用情况记录和显示：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录在硬件中并可以在采集软件界面中显示； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.18 具有监听、记滴功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.19 设备高级程控刺激器，刺激器参数包括： </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1）波形：方波、三角波、正弦波、余弦波、半正弦波、直流波、用户编辑任意波形； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">2）模式：恒流、恒压两种输出方式； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3）电压：-110V~110V； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4）电流：-150mA~+150mA； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5）时间步长：0.05ms。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.20 具有CE或3C安全认证证书。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.软件参数 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1 软件显示通道数：1~64通道可变，默认显示通道数为4通道，当同时采集12道全导联心电波形时软件界面上同时显示12道心电波形； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.2 同时打开反演文件数：4个，可在同一软件界面上同时比较显示4个反演波形； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.3 实时采样和反演同时进行：在信号实时采样过程中，可在实时采样软件上同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.4 可播放反演文件声音：反演文件时，在波形反演同时可播放该波形声音，比如播放减压神经放电声音； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.5 通道差异化采样率设置：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号波形可同步记录及同步显示； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.6 通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.7 波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.8 具有反演文件列表窗口，可通过直接点击列表文件名快捷打开反演文件； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.9 具有浮动快速启动窗口，可直接启动停止实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.10 文件列表窗口，可直接点击列表文件打开反演文件； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.11 浮动快速启动窗口，可直接启动停止实验方便操作； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.12 嵌入软件界面的实验报告编辑功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.13 实验报告、数据上传和下载（用户需配置实验室信息管理系统）：实验数据上传到数据中心，实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.14  软件实验模块内嵌web电子教材：在一个实验模块页面内用生动形象的、图片、动图、视频讲解实验原理、目的、器材、步骤、操作过程； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.15 专业实验知识展示：可以Flash文件和流媒体等形式展示各种专业实验技能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.16  软件直接与虚拟仿真实验中心连接（用户需配置虚拟实验仿真中心）：为学生展示更多实验知识； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.17 软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.18 用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.19 数据导出：可导出原始实验数据及分析结果； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.20  通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.21 专用数据处理：血流动力学实验参数分析、心肌细胞动作电位参数测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等，提供分析的DEMO数据供用户演示和学习； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.22 专业的心率变异分析：可显示Lorenz图，RR间期直方图，RR间期差值图，速度图以及功率谱分析图；心率变异可分析不低于23个时域、频域以及非线性指标，至少包括：Range、SDNN、DNN Mean,RMSSD、NNxx、CV、TP、VLFP、LFP、HFP、LF/HF、VLI、VAI、SD1以及SD2等；多个分析参数可调，包括但不限于：分析通道、分析数据类型、分析起始时间，分析时长、FFT点数，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">参考RR间期、最大RR间期等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.23 专业的LTP数据分析功能：分析LTP波形最大斜率、平均斜率、直线回归斜率、自动标记关键点坐标；包含范围测量、自动测量、叠加波形、查找标签（波序号、自定义）、导出测量表（范围测量、自动测量结果）、显示/隐藏刺激线、显示LTP波位置等功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.24  数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.25 固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.26 软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.27 刺激器参数冻结：保证在刺激过程中参数不能被用户修改，防止误操作； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.28 实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.29 实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率等参数； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.30 数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、频率、最大值、最小值等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.31 实验模块：系统内置不低于50个预先设定参数的实验模块。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>29</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8道可调移液器(内部流水号30693)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern

w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、量程至少包括0.5-10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>l，10-100</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>l，30-300</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">l各一把；各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、轻便且设计符合人机工学； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、数字视窗，令所设定量程一目了然； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、下半支可高温高压消毒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、可提供在线校准。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、移液器下半部分可360度旋转，方便移液； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、每道管嘴都配有独立活塞装置，方便维修保养； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、管嘴连件采用复合材料制成，密封性能优异。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、提供至少1年质保期 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视荧光显微镜(内部流水号31261)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.光学系统平行光系统伽利略光学系统。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.观察筒：三目观察筒 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.三目分光比：2档可选(双目100%；三目约80%-双目约20%) </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.观察角度倾斜角</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">瞳距调节调节范围:5.5-75mm5.变倍范围7:1(0.8-5.6X)，超大的图像缩放范围使所有操作变得更轻松。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.放大倍数10档，变倍定位装置可开关； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.配置数码接头：1XC-mount接头； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.目镜：UCWideField10X/22，屈光度可调+/-5（标配）。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.物镜连接方式：螺纹连接方式 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.物镜：ACH1X,W/D90mm（标配）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.底座（标配）：立臂式带透反光源大底座。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.托架：宽76mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.调焦装置粗动调节，松紧可调 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">14.调焦行程松紧可调/调节行程：120mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15.照明光源：透射LED照明，反射LED照明，输入电压：AC100-240V，50/60Hz，10W </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.附件4段分段环形LED </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.配件防尘罩、玻璃台板或黑白台板(直径160mm) </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">18.三通道双色荧光设计，蓝绿荧光通道两组，B激发：EF480/30nm;DMLP505nm;EM535/40nm，G激发：EF530/40nm;DMLP570nm;EMLP590nm，LED光源，纳秒级响应时间。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19.配数码接口 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>20.CCD成像系统:传感器尺寸：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2/3""CMOS;分辨率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5M;成像区域（对角线）：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11mm;像素尺寸：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>mx3</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m;实时显示模式（通过USB）：2448x2048@35.7fps；扫描方式：进行式；快门模式：帧曝光；数据传输：USB3.1；曝光时间：14us~2sec；可聚焦透镜：直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16mm；功耗：＜1.5W@5V；镜头座：C接环；支撑装置：Twain、SDK和DirectShow驱动程序；支持的操作系统高于MicrosoftWindows7/8/10、MacOSx10.9和Linux；最低计算机要求：2GHz四核、RAM内存8GB和视频内存最小2GB；工作温度：从-10到+60摄氏度，无冷凝；套餐包括：CS环形转接器，可调焦透镜，30毫米和38毫米目镜转接器，USB3.1电缆，校准滑块，适用于PC/OSX/Linux的MacroTube和MoticImagePlus3.0。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:生物显微镜等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>91.920000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生物显微镜(内部流水号32466)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>11.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>实验桌(内部流水号32467)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>张</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>尾静脉注射固定器(内部流水号32468)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.050000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>动物手术立式无影灯(内部流水号32469)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.350000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>基础手术器械包(内部流水号32470)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.110000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment

w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>不锈钢大小鼠解剖手术台（带台灯）(内部流水号32471)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.030000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠手术台解剖保温垫加热垫(内部流水号32472)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>个</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.020000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠耳钉钳(内部流水号32473)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.050000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.100000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>二氧化碳安乐死系统(内部流水号32474)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.250000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc

w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视显微镜(内部流水号32475)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>静脉可视大小鼠尾注固定器(内部流水号</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>32476)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠双臂数显脑立体定位仪(内部流水号32477)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体温维持仪(内部流水号32478)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>微型手持式颅钻(内部流水号32479)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>个</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大型大小鼠水迷宫(内部流水号32480)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高架十字迷宫-小鼠(内部流水号32481)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>三腔社会互动箱-小鼠（灰色）(内部流水号32482)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>位置偏爱实验箱-小鼠(内部流水号32483)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>多通道动物麻醉机(内部流水号32484)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠生命体征监护仪(内部流水号32485)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>13.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>13.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠体重天平/电子天平(内部流水号32486)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.045000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.360000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>多功能小动物呼吸机(内部流水号32487)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd

w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>10.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>23</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠代谢笼(内部流水号32488)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.120000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.720000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大鼠代谢笼(内部流水号32489)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.240000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.440000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00293D8D"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="Times New Roman"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="Times New Roman" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生物显微镜(内部流水号32466)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876"

w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、放大倍数：40X-1000X。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、观察筒：铰链式观察筒，30</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">倾斜；瞳距可调，带目镜锁止功能。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、目镜：PL10X，线视场</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20mm，</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5屈光度；拥有镀膜工艺；目镜放大率准确度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5%。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、转换器：内倾式内定位四孔物镜转换器，转换器稳定性</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.004mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、物镜：无限远平场消色差物镜:4X/NA</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1/WD</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15mm，10X/NA</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.25/WD</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.8mm，40X（S）</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>/NA</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.65/WD</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.8mm，100X(S、O)/NA</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.25/WD</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.21mm；物镜清晰圆直径：4X物镜</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16.8mm、10X物镜</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16.7mm、40X物镜</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16.5mm、100X物镜</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15.9mm；物镜放大率准确度误差范围不超过</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.93%。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、物镜齐焦：10-4倍不超过0.018mm，10-40倍不超过0.005mm，40-100倍不超过0.005mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、调焦机构：粗微同轴调焦，粗调行程</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">25mm；微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩；带可调节上限位装置，有效保护切片和物镜不受损坏。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、载物台：双层机械移动平台，面积</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>140</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>135mm，移动范围：76mmX50mm。片夹可同时加持两块切片，方便对比观察。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.01mm，载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.003mm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、照明系统：柯拉照明，100V-240V宽电压输入；单颗3W大功率高亮度LED照明，预定中心，亮度连续可调，机身内置有两颗保险丝座，实现双重保险安全机制。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t

xml:space="preserve">12、主机身表面耐腐蚀抗冲击喷涂工艺，耐腐蚀抗冲击；光路结构内壁均匀涂覆抗真菌涂层处理。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、成像系统：科研级芯片。</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>630万像素。传感器尺寸：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1/1.8</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>。最大帧率及最大分辨率：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0纯数码输出。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、配套显微镜图像分析软件 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>实验桌(内部流水号32467)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.304不锈钢材质 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.长宽高：约1500*700*750mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.约1.2mm厚度的板材； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.拆装方便，配备工具； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.桌脚采用约40*40mm的不锈钢结构； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.拉丝工艺，表面平整，无毛刺； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>尾静脉注射固定器(内部流水号32468)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.装鼠速度快、固定牢固； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.鼠筒为全透明PC材质； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.鼠筒一体成型，无毛刺； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.尺寸：约20*15*5cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.适用于15-30g的小鼠固定； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.适合对小鼠进行尾静脉注射，腹腔注射、背部注射； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>动物手术立式无影灯(内部流水号32469)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.采用合金大臂无焊接，牢固；

</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.可卸式手柄外套，可在高温消毒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.磨砂板材，使光线更加柔和； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.采用开关电源控制电压； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.不透热辐射过滤器； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.灯泡平均使用寿命1500小时以上； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.调光可均匀递增、递减，并具有亮度记忆功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.单灯头配单灯泡设计 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.照度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">55,000Lux </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.色温</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3000K </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.光斑直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">200mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>基础手术器械包(内部流水号32470)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.精细解剖剪11.5cm弯尖1把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.手术解剖剪14cm直尖 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.精细剪12.5cm直窄头1把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.精细眼科镊10cm直带齿头宽0.5mm1把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.精细镊10cm弯带齿头宽0.5mm1把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.爱迪生镊12cm1*2钩头宽0.41把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.精细蚊式止血钳12.5cm弯全齿1把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.手术撑张器撑张幅度可调1把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.拉钩15cm双钩1把 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10.器材均可高压灭菌。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>不锈钢大小鼠解剖手术台（带台灯）(内部流水号32471)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.尺寸：约30*20cm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.材质：304不锈钢 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.附件：带11个固定螺栓 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.304不锈钢材质，约1.5mm厚度钢板；拉丝工艺； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.约5W功率，架子采用ABS材质；电线长</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">150cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.可拆卸灯泡，180</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">可旋转调整照射位置。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠手术台解剖保温垫加热垫(内部流水号32472)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.表面温度在35-40</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.尺寸：约160*250mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.功率：10W </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4.带温度传感器，过温自动断电 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.可冲洗 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠耳钉钳(内部流水号32473)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.使用不锈钢材料制作； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.表面光泽、耐腐蚀；手柄包裹胶套，手感舒适； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.配备1-100号耳标号100个； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.双面激光雕刻，正反面一致，易辨识； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.数字采用激光打标，字迹清晰，平整，不掉色； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.耳标为无磁设计； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>二氧化碳安乐死系统(内部流水号32474)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.多参数可调：流速、通气时间、维持时间、废气清洗时间可调可控； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.系统可预设程序，自动往安乐死箱内通入设定量的二氧化碳； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.多种参数可进行设置：流速、通气时间、维持时间、废气清洗时间； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.可无人值守一键式完成动物麻醉、安乐死、废气清除； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.二氧化碳气体通入流速：0-40L/min，数字化显示，调控精度为0.01L/分钟 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.快速冲洗气体流速：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10L/min，1s-60min时间可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.二氧化碳气体通入的时间：1s-60min，调控精度为1s； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.带透明观察窗； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">9.带废气自动清除功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.多种安乐死箱体内径尺寸：约40</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">25cm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视显微镜(内部流水号32475)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.光学部件有镀膜层； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.具备采用连续变倍功能 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.物镜0.7X～4.5X（6.3：1） </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4.放大倍率3.5-90X </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.有效工作距离将扩展至26mm～287mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.观察头45</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">倾斜，双筒视度可调 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.符合人机工程学的结构设计 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.变倍比：6.3：1 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.高眼点大视场目镜：WF10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.双目瞳距可调范围:50-88mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.视度调节:</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5Diopter </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.带三目目镜，45</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">倾斜，360度旋转 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">13.带落射/透射照明LED灯 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>静脉可视大小鼠尾注固定器(内部流水号32476)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.配备约10W黄光灯； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.适合对17-40g的小鼠进行尾静脉注射； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.适合对150-400g大鼠进行尾静脉注射； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.鼠筒耐受120</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">高温； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.配带鼠尾压块，带压块释放脚踏开关； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.配备五倍放大镜； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.压块压住大鼠尾后，光源自动打开； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.设备尺寸</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">40*25*25cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠双臂数显脑立体定位仪(内部流水号32477)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.基座部分采用耐腐蚀工艺 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.左右操作臂均可数字显示刻度，显示分辨率：0.01mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.操作臂移动范围（上下，左右，前后）：85mm </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.标尺激光雕刻 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.操作臂可以水平方向360度旋转，垂直方向180度旋转 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.垂直方向可转动0-90度，任意角度可锁定 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.经典的U形底座设计 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.鼻夹采用曲线设计 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">9.配手持式小鼠颅钻，方便进行颅内电极埋植，颅内给药等多种手术操作；钻头部为球形； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.可拆卸式小鼠适配器，材质易清洁 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.耳杆采用POM材质 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体温维持仪(内部流水号32478)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.远红外加温双通道加热模块，可同时加热两个加热垫； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.数字式实时显示保温毯的温度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.带铂电阻温度检测器件； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.具有加热部位温度检测，保持在安全温度（44</w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">）以下，避免烫伤； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.带大小鼠肛温探头，实时测温； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>6.测控温度范围：0～55</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.低压直流电源加热； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8.聚合红外发热膜为加热材料，外覆铜网及防水外套，热效率高、易清洁、寿命长； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.温度控制范围为室温～50</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，精度为</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10.双通道加热单元，加热垫尺寸约为20*28cm，可选配40*50cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.恒温毯防水设计，圆滑温度探头，不易损伤动物，易于清洁。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>微型手持式颅钻(内部流水号32479)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1低噪音，高转速，振动小，大扭矩，性能稳定； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.操作简便、使用寿命长久； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.配合相应的夹持器可以固定于脑立体定位仪上或手持式操作； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4.转速：0-15000转/分，无级调速功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.主要用于动物的开颅手术或骨科手术使用。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.手持式设计，电池驱动 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.轻质合金材质 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.6V镍氢电池，快速充电 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.满电续航</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4小时 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大型大小鼠水迷宫(内部流水号32480)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.硬件：大鼠盆体直径160cm，小鼠水圈直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>120cm，高</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">45cm，材料为ABS，平台直径为6-9cm（高度20~35cm可调），摄像头固定在离地面高度210cm处的不锈钢支架上 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.分析数据：观察时间、总路程、平均速度、上台时间（潜伏期）、初始角、上台前路程、上台前平均速度、穿越平台的次数、上台情况的总结、运动轨迹图（.BMP格式）、四个象限逗留的时间和路程、中央逗留的时间和路程、四个象限时间和路程百分比、周边逗留的时间和路程、四个象限轨迹分色处理、平台周边逗留的时间和路程； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.电脑主机和设备之间通过蓝牙无线控制； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.可遥控控制，有效控制距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20米； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.ABS塑料制作，重量轻，耐温，无毒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.自动恒定水温，符合试验要求； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.视频采集有原始录像，保证试验可查性； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.软件自动跟踪分析，生成电子数据文件，可在统计分析软件直接分析； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高架十字迷宫-小鼠(内部流水号32481)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.硬件（</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5cm）：内径：大鼠高40cm，宽15cm，闭臂长46cm，开臂长48cm；小鼠高20cm，宽5cm，闭臂长27cm，开臂长28cm；； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.离地高度（</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5cm）：大鼠36cm，小鼠36cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.摄像机高度：大鼠200cm，小鼠150cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.分析数据：观察时间、总路程、总平均速度、进臂总次数和总时间、开臂滞留时间、路程和进臂次数、闭臂滞留时间、路程和进臂次数、中央区域滞留时间、路程和进入中央区域次数、开臂滞留时间、路程和进臂次数占总时间、总路程和进臂次数的百分比、闭臂滞留时间、路程和进臂次数占总时间、总路程和进臂次数的百分比等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.电脑主机和设备之间通过蓝牙无线控制； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.可遥控控制，有效控制距离</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20米； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.实验过程自动化，避免了人工观察、计数引入的主观误差和对实验动物的干扰； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.前台采集、后台分析，节约大量时间； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.视频采集有原始录像，保证试验可查性； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">11.软件自动跟踪分析，生成电子数据文件，可在统计分析软件直接分析； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.实验过程自动化，减小误差； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>17</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>三腔社会互动箱-小鼠（灰色）(内部流水号32482)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体"

w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.通过软件计算被测动物接近某个钢丝笼的时间、接触次数等指标，来评估动物的社交行为能力； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.还可评估动物自发活动、学习记忆能力、抑郁焦虑水平； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.分析软件提供指标：观察时间、总路程（总活动度）、与每个鼠笼的交互时间（接近次数、交互时间、距离角度可自定义）、平均速度、休息时间、活动时间、线性度、区域分布指标（四边、角、四周、中央的活动情况）、运动轨迹图（.BMP格式）、导出探索时间线段图、支持固定时段和任意时段两种分析方法； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.追踪动物头、身、尾三点，更准确的描述动物运动方向和探索情况； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.通过头部朝向与鼠笼的角度定义探索； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.实验过程自动化，减小误差； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.前台采集、后台分析； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.视频采集保存原始录像； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.软件自动跟踪分析，生成电子文件，可在统计分析软件直接分析； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>位置偏爱实验箱-小鼠(内部流水号32483)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.最多同时进行16通道实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.带8通道大鼠CPP组件，单箱规格：约30cm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.提供的检测参数有:观察时间、总路程、总平均速度、黑箱逗留时间、黑箱逗留路程、黑箱逗留百分比、白箱逗留时间、白箱逗留路程、白箱逗留百分比、穿梭次数、穿越路程； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.实验过程自动化，减小误差； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.前台采集、后台分析； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.可人工自定义记录特殊事件； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.可以自行定义相关规则，智能自动开始与结束实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.具备重心识别及实验动物运行轨迹预测等先进算法； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.软件操作流程简单人性化，步骤都有详细的介绍； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.软件性能齐全，涵盖主流行为学实验指标； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.软件实现全方面的拓展服务，可一键导出实验报告； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.实验都可视频回放或轨迹动画回放； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">13.软件自带分析功能：可单只动物间进行对比，也可以组间进行对比；自动跟踪分析，生成电子文件，可在统计分析软件直接分析； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.当用户发生误操作时自动提示。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>多通道动物麻醉机(内部流水号32484)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.专门为小动物手术设计的吸入麻醉机，能快速控制动物的麻醉与深度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.精密异氟醚麻醉挥发罐； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.异氟烷浓度输出范围为0-5%，带温度补偿功能； </w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.适用环境温度：15</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> - 35</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，流量控制范围：0.1-4L/Min； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.异氟烷储存量</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">300ml； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.自带气体安全锁定装置； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.带放大式玻璃视窗； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.单呼吸管路； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.具备快速充氧功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.可同时对1-4只实验动物进行维持麻醉，麻醉气体流速单独可控； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">11.主机配备四路麻醉气体流量控制器，一路流量0-3L/Min，三路流量0-1L/Min； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.四路麻醉气体可一键式开/关； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.诱导麻醉和维持麻醉可同时进行； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.配备翻盖式小动物麻醉诱导盒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.配备多种规格的面罩：满足啮齿类动物的麻醉需求； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.配备大于等于1500g大容量活性炭废气清除双罐体，可重复使用；卡扣式盖板设计，可方便更换活性炭粉，吸附效率能够达到99% </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>17.配备便携式静音空气泵，尺寸不大于120*70*50mm，噪音</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15（dBA）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>18.废气清除器噪音</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20（dBA）； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠生命体征监护仪(内部流水号32485)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.实时无创伤方式检测大小鼠的血氧饱和度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.监测参数：动脉氧气饱和度/心率/呼吸率/脉搏幅度/呼吸幅度，麻醉状态还可以检测呼吸频率/脉搏频率； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.心率监测范围：90-999BPM；精确度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1%，波形扫描速度范围：6.25mm/s-50mm/s； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.血氧饱和度监测范围：0%-100%动脉血氧饱和度；监测误差&lt;1.5%横跨整个监测范围；监测反应时间：脉搏充盈实时提示，在每次心跳以后0.72秒刷新屏幕显示被测量的所有脉搏充盈度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.呼吸频率监测范围：每分钟25-450次；监测反应时间：呼吸率每1.7秒提示,移动报告的值是10次呼吸的的平均数； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.脉波幅度：无创伤监测脉搏充盈度以估量血流量的变化。监测范围：内径0-800微米的徽小血管;监测误差&lt;2.4%横跨整个监测范围；监测反应时间：脉搏充盈实时提示，在每次心跳以后0.72秒刷新屏幕显示被测量的所有脉搏充盈度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.可以无创监控呼吸幅度的变化；监测范围：25-450次/分钟；监测反应时间：呼吸率每1.7秒提示； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.麻醉和清醒的大小鼠均使用； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.血氧饱和度低于95%时报警； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10.带数据输出模块； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.配备清醒活动模块，活动笼尺寸：约149*118*216in，兼容大鼠小鼠； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.配备为约50*43*51cm的密封式隔音箱；带昼夜节律时间设置功能，光强度可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.外部噪音达到100分贝时，箱内噪音低于60分贝；外部噪音60分贝时，箱内噪音低于30分贝。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大小鼠体重天平/电子天平(内部流水号32486)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.为小动物体重称量设计，标配称量盒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1000g量程，0.1g精度； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.适用于大小鼠； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.插电和充电两用 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.产品尺寸：约230*190*80mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.配备老鼠称量鼠筒，尺寸：约</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>φ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">80*130mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.秤盘尺寸约</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>φ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">100mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>多功能小动物呼吸机(内部</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>流水号32487)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">1.潮气量和气道压力控制准确、性能稳定、操作简便、经久耐用； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.内置气泵，以空气作为气源,无需高压气体，使用方便； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.三通道配置，可同时对3只小鼠（大鼠、豚鼠）进行辅助呼吸； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.可使用外置氧气或者麻醉气体作为气源，组成完整的呼吸麻醉系统； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">5.多种呼吸参数可调可控：呼吸频率，通气量、气道压力、吸气比例、压力触发阈值、叹息触发阈值等； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.压力控制模式时的气道压力控制范围：0-50cmH2O； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.容量控制模式：潮气量调节范围0-100ml，步进0.1ml； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.呼吸频率:1-200次/分； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.吸呼比:1:5-5:1，步进0.1； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.在呼吸机的工作过程中可随时改变工作参数； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.带医用级5英寸IPS液晶屏，分辨率：720*1280； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.能够显示各种通气参数，如：呼吸频率、潮气量、呼吸比、分钟通气量、叹息压力、气道压力； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.带叹息呼吸功能，叹息周期可调范围：0-999； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.叹息功能具备叹息呼吸比单独调节功能； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15.带飞梭控制旋钮：方便术中进行参数调整； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.具有吸气灯、呼气灯、吸气维持LED灯，可显示瞬间的通气压力，方便实时监控呼吸机的运行状态； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.可实时显示气道压力波形图； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.可实时显示潮气量线性图； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19.配备特制的经口气管插管，实现无创伤呼吸插管，术后无需进行气管缝合手术； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>20.采用超静音设计，整体噪音</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">55分贝； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">21.具有USB数据接口，实现远程控制，配合成像系统进行触发设置； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22.电源：240V，60W，50Hz，适应环境符合GB6587.1-1986中II组2级要求； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>23.工作温度为0-50</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，空气相对湿度20-80%RH； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>23</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小鼠代谢笼(内部流水号32488)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.用途：用于以小鼠等的体内代谢实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.分别测量实验期间的摄食量和饮水量，同时，分别； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.配有食盒.水瓶.撒水接收瓶.粪尿分离漏斗.集粪瓶.集尿瓶等附属配件，能使食物.饮水.粪.尿之间分离； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.主体部分及附属配件可拆装，便于实验关操作和清洗消毒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.每笼子每次监测单只小鼠； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.全透明材质； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.全量分离收集动物排泄的粪和尿； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.笼盒组装简单，所有部件易清洗； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.笼子尺寸为：约21*21*40cm（含架），小鼠活动区域直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15cm，高度为</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">11cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.笼具的主体部分和附属配件以透明的PC材料为原料，耐腐蚀； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.笼架采用不锈钢304为原料，坚固.耐腐蚀且便于清洗； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">13.部件组成：1.笼盖2.大鼠用笼子3.大鼠用进料装置4.进料装置抽屉5.圆锥体分离装置6.代谢笼装置7.排泄物收集管8.250ml水壳9.水壶支撑10.漏斗收集水管11.容器12.集尿杯13.漏斗收集鼠尿收集管 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大鼠代谢笼(内部流水号32489)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.用途：用于以大鼠等的体内代谢实验； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.分别测量实验期间的摄食量和饮水量，同时，分别； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.配有食盒.水瓶.撒水接收瓶.粪尿分离漏斗.集粪瓶.集尿瓶等附属配件，能使食物.饮水.粪.尿之间分离； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.主体部分及附属配件可拆装，便于实验关操作和清洗消毒； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">5.每笼子每次监测单只大鼠； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.304不锈钢丝网构造； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.全量分离收集动物排泄的粪和尿； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.笼盒组装简单，所有部件易清洗； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.笼子尺寸为：约30*30*55cm，老鼠活动区直径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25cm，高度</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">40cm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10.带0.5*0.5mm的不锈钢金属隔网，可有效分离大鼠粪便 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.配备200ml的大鼠饮水瓶及8*8cm食槽，配备10ml的尿液收集器 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.笼架采用不锈钢304为原料，坚固耐腐蚀； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">13.抽拉式一体笼架，每层5套，一共2层； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.笼架采用不锈钢304为原料，坚固、耐腐蚀且便于清洗； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.代谢笼可以很方便的通过推拉的方式挂在一体式支架式； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.带静音设计的活动轮，方便转移； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">17.部件组成：1.笼盖2.大鼠用笼子3.大鼠用进料装置4.进料装置抽屉5.圆锥体分离装置6.代谢笼装置7.排泄物收集管8.250ml水壳9.水壶支撑10.漏斗收集水管11.容器12.集尿杯13.漏斗收集鼠尿收集管14.尿液冷却收集器15.不锈钢笼架，规格尺寸：5套*2层。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:小动物Micro-CT成系统等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>350.000000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern

w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小动物Micro-CT成系统(内部流水号31262)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>350.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>350.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00293D8D"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="Times New Roman"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="Times New Roman" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小动物Micro-CT成系统(内部流水号31262)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、工作环境温度：18-25</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、工作环境湿度：40-60%； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、电源要求220/240V，50Hz </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、X射线球管焦点尺寸</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5、X射线球管最大电压</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">95kV </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、X光源最大电流</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>180</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">A； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、X射线球管最大功率</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">18W； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、X探测器类型：sCMOS； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9、X光探测器像素数量</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1500万像素； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10、X射线源滤片数量</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5个 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、配备放射剂量测定仪； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、具备呼吸及心跳门控功能 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、配备动物生理监控系统及气体麻醉接口； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14、配备样品台和动物床</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5个 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15、工作时设备外表面10cm处辐射剂量</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Sv/h； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16、送样孔径</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">150mm； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17、实际扫描最高像素大小：</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m，； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18、低对比度分辨率(10%MTF):</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>19、扫描像素分辨率范围：5-75</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m连续可调； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>20、最大视野范围</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>70mm(直径)</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">280mm(长度)； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">21、扫描视野范围：20mm-70mm可选 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22、扫描方式：具备步进式扫描，连续式扫描和螺旋扫描三种扫描模式 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>23、单次扫描重建最大体积</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">7800x7800x2500； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">24、提供全套扫描及分析软件，终身免费升级 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">25、能输出电子格式文件，以便后续3D打印机和分析 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">26、能进行骨相关研究成像； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">27、能进行脂肪研究成像； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">28、能进行肺部研究成像； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">29、能进行心脏研究成像； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">31、能进行全身血管成像研究； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">32、能进行肝、脾、肾等内脏的成像研究； </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>33、整机质保</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3年，。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>34、提供</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5人技术培训服务，直至能熟练上机操作。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:小动物活体成像系统等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>380.000000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小动物活体成像系统(内部流水号31263)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>380.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>380.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00293D8D"><w:pPr><w:spacing

w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="Times New Roman"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="Times New Roman" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidTr="00B90039"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小动物活体成像系统(内部流水号31263)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00293D8D" w:rsidRPr="00625099" w:rsidRDefault="00293D8D" w:rsidP="00B90039"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、具备生物发光二维成像、生物发光三维成像、荧光二维成像、低辐射X光成像、切伦科夫成像及明场成像功能；可在同一实验中应用不同成像模式研究相关生物学现象，并能将影像融合叠加。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、探测器采用顶置式、背照射、背部薄化、科学一级加（Grade one plus）CCD相机，工作温度达到-90</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、CCD制冷方式：半导体制冷结合气制冷，无需添加任何液体制冷剂。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、CCD相机达到以下指标：芯片尺寸</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>27.6</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>27.6mm，有效像素数量</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2048</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2048，暗电流</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>49e-/sec/cm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>²</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，读数噪音</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.5电子，量子效率</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">85%（500-700nm）。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5、最小检测光子数</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>50photons/sec/cm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>²</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">/sr。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、荧光光源采用超窄带宽LED阵列和滤光片一体化组合设计。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7、激发光光源数量：</w:t></w:r><w:r

w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12组LED阵列，至少覆盖360-805nm波段范围，带宽</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10nm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、用户能控制荧光光源的激发光量的输出，光量控制范围：1%-100%，以1%为变化量。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、发射光滤光片转轮可同时装载</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20个滤光片，至少覆盖490-870nm波段范围，带宽</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10nm。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10、成像视野范围可调，最大视野范围</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25cm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25cm，最大视野能够满足</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8只小鼠或</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2只大鼠同时成像。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11、配备X光成像功能，为线性扫描X光成像，采用TDI（TimeDelayIntegration）技术，X光源</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>最大电压</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50kV。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、X光成像时平均动物辐射剂量可低至3mGy。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13、X光可成像视野范围</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25cm</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22cm，最大视野能够满足</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8只小鼠或</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2只大鼠同时X光成像。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、具备X射线荧光模式成像：能够使用由X射线激发的新型荧光团(相当于300-800nm波长的光源)。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、可进行切伦科夫成像。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16、具备3D生物发光成像和定量分析功能，可多角度成像，重建得到360度的3D图像，可自动分辨动物器官并自动描绘动物ROIs，可进行自动化的基于云的图像构建、数据处理和定量分析。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>17、动物载物台温度可控（20-40</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">），且即时温度可通过软件显示。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18、具备高品质成像暗箱，避免仪器背景信号的过多产生。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19、图像获取软件具备成像参数设置向导，可通过软件设置成像类型、成像参数设定、快捷成像设定等功能，软件可终身免费升级。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">20、分析软件完全免费，100%免许可，无限量安装，适用于Mac与PC的台式机和笔记本。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">21、分析软件具备圆形、矩形、轮廓线、不同规格微孔板等多种ROI圈选模式，用于信号的定量分析。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22、分析软件具备荧光光谱分离算法和背景扣除功能，可进行多探针成像分析、多光谱分离、图像叠加等操作，实现将探针信号与背景信号或不同探针信号区分开，以实现对目标信号的观测和定量分析。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">23、绝对定量：通过国际公认的绝对定量校准：以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度发出的光子数作为定量单位，保证在不同成像参数设置下得到的结果一致。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">24、工厂校准：出厂前通过绝对定量校准和仪器背景信号校准，仪器使用寿命期间无需再次校准。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">25、配备小动物专用气体麻醉机：专业为小体重的啮齿类小动物设计的吸入麻醉机，具有可调节的气体输入和疏散功能，快速控制麻醉深度，确保麻醉动物的安全，并具有废气回收装置。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>26、配备电脑工作站：至少满足：CPU：最低IntelXeonW-21233.6GHz；内存：最小16GBECC；硬盘：2个硬盘，最小500GBinRAID1；入门级RAID控制器集成到主板；操作系统：Windows10Professional；显卡：NVIDIAQuadroP400，最小2GB；有线光电鼠标；有线键盘；24</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">液晶显示器。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t

xml:space="preserve">27、整机质保 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2 年 。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>28、提供</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5 人 技术 培训服务，直至能熟练上机操作 。 </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00625099"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Calibri" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRPr="00293D8D" w:rsidRDefault="005E2F70" w:rsidP="004F025A"><w:pPr><w:snapToGrid w:val="0"/><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRPr="001878B4" w:rsidRDefault="005E2F70"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="yellow"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="yellow"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="yellow"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:sectPr w:rsidR="005E2F70" w:rsidSect="005E2F70"><w:footerReference w:type="default" r:id="rId8"/><w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/><w:pgMar w:top="1440" w:right="1800" w:bottom="1440" w:left="1800" w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/><w:cols w:space="425"/><w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312"/></w:sectPr></w:body></w:document></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/footer1.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.footer+xml"><pkg:xmlData><w:ftr xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRDefault="00E55FBA"><w:pPr><w:pStyle w:val="a5"/><w:pBdr><w:bottom w:val="single" w:sz="6" w:space="1" w:color="auto"/></w:pBdr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRDefault="00E55FBA"><w:pPr><w:pStyle w:val="a5"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>南方医科大学实验动物管理中心科研设备提升更新改造专项用户需求</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">            </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>第</w:t></w:r><w:fldSimple w:instr=" PAGE  \* Arabic  \* MERGEFORMAT "><w:r w:rsidR="00293D8D"><w:rPr><w:noProof/></w:rPr><w:t>60</w:t></w:r></w:fldSimple><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>页共</w:t></w:r><w:fldSimple w:instr=" NUMPAGES   \* MERGEFORMAT "><w:r w:rsidR="00293D8D"><w:rPr><w:noProof/></w:rPr><w:t>60</w:t></w:r></w:fldSimple><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>页</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="00E55FBA" w:rsidRDefault="00E55FBA"><w:pPr><w:pStyle w:val="a5"/></w:pPr></w:p></w:ftr></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/endnotes.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.endnotes+xml"><pkg:xmlData><w:endnotes xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"><w:endnote w:type="separator" w:id="0"><w:p w:rsidR="004A6D77" w:rsidRDefault="004A6D77" w:rsidP="002A2405"><w:r><w:separator/></w:r></w:p></w:endnote><w:endnote w:type="continuationSeparator" w:id="1"><w:p w:rsidR="004A6D77" w:rsidRDefault="004A6D77" w:rsidP="002A2405"><w:r><w:continuationSeparator/></w:r></w:p></w:endnote></w:endnotes></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/footnotes.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.footnotes+xml"><pkg:xmlData><w:footnotes xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"><w:footnote w:type="separator" w:id="0"><w:p w:rsidR="004A6D77" w:rsidRDefault="004A6D77" w:rsidP="002A2405"><w:r><w:separator/></w:r></w:p></w:footnote><w:footnote w:type="continuationSeparator" w:id="1"><w:p w:rsidR="004A6D77" w:rsidRDefault="004A6D77" w:rsidP="002A2405"><w:r><w:continuationSeparator/></w:r></w:p></w:footnote></w:footnotes></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml"><pkg:xmlData><a:theme name="Office 主题" xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"><a:themeElements><a:clrScheme name="Office"><a:dk1><a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/></a:dk1><a:lt1><a:sysClr val="window" lastClr="CCE8CF"/></a:lt1><a:dk2><a:srgbClr val="44546A"/></a:dk2><a:lt2><a:srgbClr val="E7E6E6"/></a:lt2><a:accent1><a:srgbClr val="5B9BD5"/></a:accent1><a:accent2><a:srgbClr val="ED7D31"/></a:accent2><a:accent3><a:srgbClr val="A5A5A5"/></a:accent3><a:accent4><a:srgbClr val="FFC000"/></a:accent4><a:accent5><a:srgbClr val="4472C4"/></a:accent5><a:accent6><a:srgbClr val="70AD47"/></a:accent6><a:hlink><a:srgbClr val="0563C1"/></a:hlink><a:folHlink><a:srgbClr val="954F72"/></a:folHlink></a:clrScheme><a:fontScheme name="Office"><a:majorFont><a:latin typeface="Calibri Light"/><a:ea typeface=""/><a:cs typeface=""/><a:font script="Jpan" typeface="ＭＳ ゴシック"/><a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/><a:font script="Hans" typeface="宋体"/><a:font script="Hant" typeface="新細明體"/><a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/><a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/><a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/><a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/><a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/><a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/><a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/><a:font script="Knda" typeface="Tunga"/><a:font script="Guru" typeface="Raavi"/><a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/><a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/><a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/><a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/><a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/><a:font script="Deva" typeface="Mangal"/><a:font script="Telu" typeface="Gautami"/><a:font script="Taml" typeface="Latha"/><a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/><a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/><a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/><a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/><a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/><a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/><a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/><a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/><a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/></a:majorFont><a:minorFont><a:latin typeface="Calibri"/><a:ea typeface=""/><a:cs typeface=""/><a:font script="Jpan" typeface="ＭＳ 明朝"/><a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/><a:font script="Hans" typeface="宋体"/><a:font script="Hant" typeface="新細明體"/><a:font script="Arab" typeface="Arial"/><a:font script="Hebr" typeface="Arial"/><a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/><a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/><a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/><a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/><a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/><a:font script="Knda" typeface="Tunga"/><a:font script="Guru" typeface="Raavi"/><a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/><a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/><a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/><a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/><a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/><a:font script="Deva" typeface="Mangal"/><a:font script="Telu" typeface="Gautami"/><a:font script="Taml" typeface="Latha"/><a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/><a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/><a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/><a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/><a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/><a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/><a:font script="Viet" typeface="Arial"/><a:font

script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/><a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/></a:minorFont></a:fontScheme><a:fmtScheme name="Office"><a:fillStyleLst><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:gradFill rotWithShape="1"><a:gsLst><a:gs pos="0"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="110000"/><a:satMod val="105000"/><a:tint val="67000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="50000"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="105000"/><a:satMod val="103000"/><a:tint val="73000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="100000"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="105000"/><a:satMod val="109000"/><a:tint val="81000"/></a:schemeClr></a:gs></a:gsLst><a:lin ang="5400000" scaled="0"/></a:gradFill><a:gradFill rotWithShape="1"><a:gsLst><a:gs pos="0"><a:schemeClr val="phClr"><a:satMod val="103000"/><a:lumMod val="102000"/><a:tint val="94000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="50000"><a:schemeClr val="phClr"><a:satMod val="110000"/><a:lumMod val="100000"/><a:shade val="100000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="100000"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="99000"/><a:satMod val="120000"/><a:shade val="78000"/></a:schemeClr></a:gs></a:gsLst><a:lin ang="5400000" scaled="0"/></a:gradFill></a:fillStyleLst><a:lnStyleLst><a:ln w="6350" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr"><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:prstDash val="solid"/><a:miter lim="800000"/></a:ln><a:ln w="12700" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr"><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:prstDash val="solid"/><a:miter lim="800000"/></a:ln><a:ln w="19050" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr"><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:prstDash val="solid"/><a:miter lim="800000"/></a:ln></a:lnStyleLst><a:effectStyleLst><a:effectStyle><a:effectLst/></a:effectStyle><a:effectStyle><a:effectLst/></a:effectStyle><a:effectStyle><a:effectLst><a:outerShdw blurRad="57150" dist="19050" dir="5400000" algn="ctr" rotWithShape="0"><a:srgbClr val="000000"><a:alpha val="63000"/></a:srgbClr></a:outerShdw></a:effectLst></a:effectStyle></a:effectStyleLst><a:bgFillStyleLst><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"><a:tint val="95000"/><a:satMod val="170000"/></a:schemeClr></a:solidFill><a:gradFill rotWithShape="1"><a:gsLst><a:gs pos="0"><a:schemeClr val="phClr"><a:tint val="93000"/><a:satMod val="150000"/><a:shade val="98000"/><a:lumMod val="102000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="50000"><a:schemeClr val="phClr"><a:tint val="98000"/><a:satMod val="130000"/><a:shade val="90000"/><a:lumMod val="103000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="100000"><a:schemeClr val="phClr"><a:shade val="63000"/><a:satMod val="120000"/></a:schemeClr></a:gs></a:gsLst><a:lin ang="5400000" scaled="0"/></a:gradFill></a:bgFillStyleLst></a:fmtScheme></a:themeElements><a:objectDefaults/><a:extraClrSchemeLst/></a:theme></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/settings.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.settings+xml"><pkg:xmlData><w:settings xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"><w:zoom w:percent="75"/><w:embedSystemFonts/><w:bordersDoNotSurroundHeader/><w:bordersDoNotSurroundFooter/><w:hideSpellingErrors/><w:defaultTabStop w:val="420"/><w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/><w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/><w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="2"/><w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/><w:noPunctuationKerning/><w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/><w:hdrShapeDefaults><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="15362"/></w:hdrShapeDefaults><w:footnotePr><w:footnote w:id="0"/><w:footnote w:id="1"/></w:footnotePr><w:endnotePr><w:endnote w:id="0"/><w:endnote w:id="1"/></w:endnotePr><w:compat><w:spaceForUL/><w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/><w:doNotLeaveBackslashAlone/><w:doNotExpandShiftReturn/><w:adjustLineHeightInTable/><w:useFELayout/></w:compat><w:rsids><w:rsidRoot w:val="31D160C5"/><w:rsid w:val="000325D7"/><w:rsid w:val="000452E9"/><w:rsid w:val="000617BC"/><w:rsid w:val="00090668"/><w:rsid w:val="000A4732"/><w:rsid w:val="00102B2D"/><w:rsid w:val="0017420D"/><w:rsid w:val="001878B4"/><w:rsid w:val="001D5E7A"/><w:rsid w:val="0026549D"/><w:rsid w:val="00291735"/><w:rsid w:val="00293D8D"/><w:rsid w:val="002A2405"/><w:rsid w:val="003E2F36"/><w:rsid w:val="00447DE5"/><w:rsid w:val="00457CB4"/><w:rsid w:val="004869A8"/><w:rsid w:val="004A6D77"/><w:rsid w:val="004F025A"/><w:rsid w:val="005218AB"/><w:rsid w:val="005E2F70"/><w:rsid w:val="00602F71"/><w:rsid w:val="0067796F"/><w:rsid w:val="00694917"/><w:rsid w:val="006D4B1F"/><w:rsid w:val="007515AE"/><w:rsid w:val="007A008A"/><w:rsid w:val="007C655D"/><w:rsid w:val="00804C3C"/><w:rsid w:val="00861CC9"/><w:rsid w:val="008D2CB4"/><w:rsid w:val="00902B9F"/><w:rsid w:val="00907570"/><w:rsid w:val="0093618E"/><w:rsid w:val="00983115"/><w:rsid w:val="009B550A"/><w:rsid w:val="009F29BF"/><w:rsid w:val="00A26DB6"/><w:rsid w:val="00A66E3D"/><w:rsid w:val="00B21625"/><w:rsid w:val="00B452D4"/><w:rsid w:val="00B76A62"/><w:rsid w:val="00C22905"/><w:rsid w:val="00C860A6"/><w:rsid w:val="00CB4045"/><w:rsid w:val="00CD6ECA"/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:rsid w:val="00E55FBA"/><w:rsid w:val="00EA7E0A"/><w:rsid w:val="00EF5EAC"/><w:rsid w:val="00F570D3"/><w:rsid w:val="00F663E6"/><w:rsid w:val="00FD324C"/><w:rsid w:val="01893E0C"/><w:rsid w:val="02645EDB"/><w:rsid w:val="02AB2A53"/><w:rsid w:val="050054CE"/><w:rsid w:val="053E049D"/><w:rsid w:val="06BA308D"/><w:rsid w:val="06E15368"/><w:rsid w:val="0A465EE9"/><w:rsid w:val="0A933252"/><w:rsid w:val="0BCB27A6"/><w:rsid w:val="0C7658CA"/><w:rsid w:val="0D113093"/><w:rsid w:val="0DBB7F10"/><w:rsid w:val="0F8079F5"/><w:rsid w:val="11700165"/><w:rsid w:val="123A27B4"/><w:rsid w:val="16A93DAE"/><w:rsid w:val="191E4DE7"/><w:rsid w:val="19CB3F7F"/><w:rsid w:val="1AB233CD"/><w:rsid w:val="1CC37652"/><w:rsid w:val="1E387924"/><w:rsid w:val="1EA37309"/><w:rsid w:val="1FC83F76"/><w:rsid w:val="1FF14BFE"/><w:rsid w:val="21AE22C7"/><w:rsid w:val="21C77963"/><w:rsid w:val="244F13F4"/><w:rsid w:val="24B4356E"/><w:rsid w:val="251A4571"/><w:rsid w:val="25DE53DF"/><w:rsid w:val="28026BE9"/><w:rsid w:val="2A503C30"/><w:rsid w:val="2A563933"/><w:rsid w:val="2D0E4B86"/><w:rsid w:val="2DAE1255"/><w:rsid w:val="2FDC79BB"/><w:rsid w:val="30C1553A"/><w:rsid w:val="31D160C5"/><w:rsid w:val="3212567B"/><w:rsid w:val="33090930"/><w:rsid w:val="34DB0009"/><w:rsid w:val="35523260"/><w:rsid w:val="36EB6304"/><w:rsid w:val="3A54314F"/><w:rsid w:val="3B2440F7"/><w:rsid w:val="3CEE21BA"/><w:rsid w:val="3D2C1269"/><w:rsid w:val="3D3C55A4"/><w:rsid w:val="3D8D0B9C"/><w:rsid w:val="3DC302C5"/><w:rsid w:val="3EC315A2"/><w:rsid w:val="3ED154CC"/><w:rsid w:val="40D36F9A"/><w:rsid w:val="430B04BA"/><w:rsid w:val="450F2102"/><w:rsid w:val="451C51D3"/><w:rsid w:val="47D10B05"/><w:rsid w:val="47ED64B3"/><w:rsid w:val="490A37EF"/><w:rsid w:val="49CF13D4"/><w:rsid w:val="4C3C1EF9"/><w:rsid w:val="4DF33D78"/><w:rsid w:val="4E537321"/><w:rsid w:val="4EDE5A17"/><w:rsid w:val="50FE070C"/><w:rsid w:val="52F05B79"/><w:rsid w:val="54D17313"/><w:rsid w:val="58093C89"/><w:rsid w:val="59E824DB"/><w:rsid w:val="5EDA2CCE"/><w:rsid w:val="617B315E"/><w:rsid w:val="61ED3AF6"/><w:rsid w:val="627E208F"/><w:rsid w:val="633D1DE1"/><w:rsid w:val="64A84634"/><w:rsid w:val="661D059C"/><w:rsid w:val="661F287C"/><w:rsid w:val="6694734B"/><w:rsid w:val="68B34D60"/><w:rsid w:val="693B20E3"/><w:rsid w:val="69BB3B78"/><w:rsid w:val="6A081F99"/><w:rsid w:val="6A6A2075"/><w:rsid w:val="6B413BF7"/><w:rsid w:val="6B932117"/><w:rsid w:val="6C24040B"/><w:rsid w:val="6E714F69"/><w:rsid w:val="729650DA"/><w:rsid w:val="772D1DCF"/><w:rsid w:val="788672A6"/><w:rsid w:val="7A8E3810"/><w:rsid w:val="7B233E8C"/><w:rsid w:val="7FA70CFF"/></w:rsids><m:mathPr><m:mathFont m:val="Cambria Math"/><m:brkBin m:val="before"/><m:brkBinSub m:val="--"/><m:smallFrac m:val="off"/><m:dispDef/><m:lMargin m:val="0"/><m:rMargin m:val="0"/><m:defJc m:val="centerGroup"/><m:wrapIndent m:val="1440"/><m:intLim m:val="subSup"/><m:naryLim m:val="undOvr"/></m:mathPr><w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/><w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2" w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4" w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink" w:followedHyperlink="followedHyperlink"/><w:doNotIncludeSubdocsInStats/><w:shapeDefaults><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="15362"/><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1"/></o:shapelayout></w:shapeDefaults><w:decimalSymbol w:val="."/><w:listSeparator w:val=","/></w:settings></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/styles.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.styles+xml"><pkg:xmlData><w:styles xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"><w:docDefaults><w:rPrDefault><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidi="ar-SA"/></w:rPr></w:rPrDefault><w:pPrDefault/></w:docDefaults><w:latentStyles w:defLockedState="0" w:defUIPriority="0" w:defSemiHidden="0" w:defUnhideWhenUsed="0" w:defQFormat="0" w:count="267"><w:lsdException w:name="Normal" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 1" w:uiPriority="9" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 2" w:uiPriority="9" w:qFormat="1"/><w:lsdException

w:name="heading 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 6" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 7" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 8" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 9" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="annotation text" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="header" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="footer" w:uiPriority="99" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="caption" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="page number" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Title" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Default Paragraph Font" w:semiHidden="1" w:uiPriority="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Subtitle" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Strong" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Emphasis" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="HTML Top of Form" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="HTML Bottom of Form" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Normal Table" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="No List" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Outline List 1" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Outline List 2" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Outline List 3" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Simple 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Simple 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Simple 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Classic 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Classic 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Classic 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Classic 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Colorful 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Colorful 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Colorful 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Columns 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Columns 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Columns 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Columns 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Columns 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 6" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 7" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 8" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 6" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 7" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 8" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table 3D effects 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table 3D effects 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table 3D effects 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Contemporary" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Elegant" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Professional" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Subtle 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Subtle 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Web 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Web 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Web 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Balloon Text" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Table Theme" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Placeholder Text" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="No Spacing" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Light Shading" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Medium List 2" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Light Shading Accent 1" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List Accent 1" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid Accent 1" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 1" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 1" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 1" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Revision" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="List Paragraph" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Quote" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Intense Quote" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 1" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 1" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 1" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 1" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List Accent 1" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 1" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List Accent 1" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 1" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Light Shading Accent 2" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List Accent 2" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid Accent 2" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 2" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 2" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 2" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 2" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 2" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 2" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 2" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List Accent 2" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 2" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List Accent 2" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 2" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Light Shading Accent 3" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List Accent 3" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid Accent 3" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 3" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 3" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 3" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 3" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 3" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 3" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 3" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List Accent 3" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 3" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List Accent 3" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 3" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Light Shading Accent 4" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List Accent 4" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid Accent 4" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 4" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 4" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 4"

w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 4" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 4" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 4" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 4" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List Accent 4" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 4" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List Accent 4" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 4" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Light Shading Accent 5" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List Accent 5" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid Accent 5" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 5" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 5" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 5" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 5" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 5" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 5" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 5" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List Accent 5" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 5" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List Accent 5" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 5" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Light Shading Accent 6" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List Accent 6" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid Accent 6" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 6" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 6" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 6" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 6" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 6" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 6" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 6" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List Accent 6" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 6" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List Accent 6" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 6" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Subtle Emphasis" w:uiPriority="19" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Intense Emphasis" w:uiPriority="21" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Subtle Reference" w:uiPriority="31" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Intense Reference" w:uiPriority="32" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Book Title" w:uiPriority="33" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Bibliography" w:semiHidden="1" w:uiPriority="37" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="TOC Heading" w:semiHidden="1" w:uiPriority="39" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/></w:latentStyles><w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="a"><w:name w:val="Normal"/><w:next w:val="1"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:widowControl w:val="0"/><w:jc w:val="both"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorEastAsia" w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:cstheme="minorBidi"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="21"/><w:szCs w:val="24"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="1"><w:name w:val="heading 1"/><w:basedOn w:val="a"/><w:next w:val="a"/><w:uiPriority w:val="9"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:keepNext/><w:keepLines/><w:spacing w:line="576" w:lineRule="auto"/><w:outlineLvl w:val="0"/></w:pPr><w:rPr><w:b/><w:kern w:val="44"/><w:sz w:val="44"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="2"><w:name w:val="heading 2"/><w:basedOn w:val="a"/><w:next w:val="a"/><w:uiPriority w:val="9"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:keepNext/><w:keepLines/><w:spacing w:line="413" w:lineRule="auto"/><w:outlineLvl w:val="1"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:eastAsia="黑体" w:hAnsi="Arial"/><w:b/><w:sz w:val="32"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="a0"><w:name w:val="Default Paragraph Font"/><w:uiPriority w:val="1"/><w:semiHidden/><w:unhideWhenUsed/></w:style><w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="a1"><w:name w:val="Normal Table"/><w:uiPriority w:val="99"/><w:semiHidden/><w:unhideWhenUsed/><w:qFormat/><w:tblPr><w:tblInd w:w="0" w:type="dxa"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr></w:style><w:style w:type="numbering" w:default="1" w:styleId="a2"><w:name w:val="No List"/><w:uiPriority w:val="99"/><w:semiHidden/><w:unhideWhenUsed/></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="a3"><w:name w:val="annotation text"/><w:basedOn w:val="a"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:jc w:val="left"/></w:pPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="a4"><w:name w:val="Balloon Text"/><w:basedOn w:val="a"/><w:link w:val="Char"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="a5"><w:name w:val="footer"/><w:basedOn w:val="a"/><w:link w:val="Char0"/><w:uiPriority w:val="99"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:tabs><w:tab w:val="center" w:pos="4153"/><w:tab w:val="right" w:pos="8306"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="a6"><w:name w:val="header"/><w:basedOn w:val="a"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:pBdr><w:bottom w:val="single" w:sz="6" w:space="1" w:color="auto"/></w:pBdr><w:tabs><w:tab w:val="center" w:pos="4153"/><w:tab w:val="right" w:pos="8306"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:rPr><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="character" w:styleId="a7"><w:name w:val="page number"/><w:basedOn w:val="a0"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/></w:style><w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="Char1"><w:name w:val="Char"/><w:basedOn w:val="a"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:widowControl/><w:spacing w:line="400" w:lineRule="exact"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Verdana" w:hAnsi="Verdana"/><w:kern w:val="0"/><w:szCs w:val="20"/><w:lang w:eastAsia="en-US"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="10"><w:name w:val="列出段落1"/><w:basedOn w:val="a"/><w:uiPriority w:val="34"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:ind w:firstLineChars="200" w:firstLine="420"/></w:pPr></w:style><w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="Char"><w:name w:val="批注框文本 Char"/><w:basedOn w:val="a0"/><w:link w:val="a4"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:rPr><w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorEastAsia" w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:cstheme="minorBidi"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="Char0"><w:name w:val="页脚 Char"/><w:basedOn w:val="a0"/><w:link w:val="a5"/><w:uiPriority w:val="99"/><w:rsid w:val="002A2405"/><w:rPr><w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorEastAsia" w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:cstheme="minorBidi"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style></w:styles></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/numbering.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.numbering+xml"><pkg:xmlData><w:numbering xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"><w:abstractNum w:abstractNumId="0"><w:nsid w:val="8AF9F6AB"/><w:multiLevelType w:val="singleLevel"/><w:tmpl w:val="8AF9F6AB"/><w:lvl w:ilvl="0"><w:start w:val="2"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:suff w:val="nothing"/><w:lvlText w:val="%1、"/><w:lvlJc w:val="left"/></w:lvl></w:abstractNum><w:abstractNum w:abstractNumId="1"><w:nsid w:val="0CD61F6E"/><w:multiLevelType w:val="multilevel"/><w:tmpl w:val="0CD61F6E"/><w:lvl w:ilvl="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:lvlText w:val="%1."/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="420" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="1"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerLetter"/><w:lvlText w:val="%2)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="840" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="2"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerRoman"/><w:lvlText w:val="%3."/><w:lvlJc w:val="right"/><w:pPr><w:ind w:left="1260" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="3"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:lvlText w:val="%4."/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="1680" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="4"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerLetter"/><w:lvlText w:val="%5)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="2100" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="5"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerRoman"/><w:lvlText w:val="%6."/><w:lvlJc w:val="right"/><w:pPr><w:ind w:left="2520" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="6"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:lvlText w:val="%7."/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind

w:left="2940" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="7"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerLetter"/><w:lvlText w:val="%8)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="3360" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="8"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerRoman"/><w:lvlText w:val="%9."/><w:lvlJc w:val="right"/><w:pPr><w:ind w:left="3780" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl></w:abstractNum><w:num w:numId="1"><w:abstractNumId w:val="1"/></w:num><w:num w:numId="2"><w:abstractNumId w:val="0"/></w:num></w:numbering></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-properties+xml" pkg:padding="256"><pkg:xmlData><Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties" xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes"><property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2" name="KSOProductBuildVer"><vt:lpwstr>2052-11.1.0.9740</vt:lpwstr></property></Properties></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/customXml/_rels/item1.xml.rels" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml" pkg:padding="256"><pkg:xmlData><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/customXmlProps" Target="itemProps1.xml"/></Relationships></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/customXml/itemProps1.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.customXmlProperties+xml" pkg:padding="32"><pkg:xmlData pkg:originalXmlStandalone="no"><ds:datastoreItem ds:itemID="{B1977F7D-205B-4081-913C-38D41E755F92}" xmlns:ds="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/customXml"><ds:schemaRefs><ds:schemaRef ds:uri="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"/></ds:schemaRefs></ds:datastoreItem></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/customXml/item1.xml" pkg:contentType="application/xml" pkg:padding="32"><pkg:xmlData><s:customData xmlns:s="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData" xmlns="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData">

<customSectProps>

<customSectPr/>

</customSectProps>

</s:customData></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml" pkg:padding="256"><pkg:xmlData><cp:coreProperties xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><dc:creator>PC</dc:creator><cp:lastModifiedBy>许鹏</cp:lastModifiedBy><cp:revision>8</cp:revision><dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-06-11T08:57:00Z</dcterms:created><dcterms:modified xsi:type="dcterms:W3CDTF">2022-11-12T11:20:00Z</dcterms:modified></cp:coreProperties></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml"><pkg:xmlData><w:fonts xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"><w:font w:name="Times New Roman"><w:panose1 w:val="02020603050405020304"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="roman"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="宋体"><w:altName w:val="SimSun"/><w:panose1 w:val="02010600030101010101"/><w:charset w:val="86"/><w:family w:val="auto"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="00000003" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000016" w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Calibri"><w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Arial"><w:panose1 w:val="020B0604020202020204"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="黑体"><w:altName w:val="SimHei"/><w:panose1 w:val="02010609060101010101"/><w:charset w:val="86"/><w:family w:val="modern"/><w:pitch w:val="fixed"/><w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016" w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Verdana"><w:panose1 w:val="020B0604030504040204"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="A00006FF" w:usb1="4000205B" w:usb2="00000010" w:usb3="00000000" w:csb0="0000019F" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Calibri Light"><w:panose1 w:val="020F0302020204030204"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/></w:font></w:fonts></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/webSettings.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.webSettings+xml"><pkg:xmlData><w:webSettings xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"><w:divs><w:div w:id="1267470362"><w:bodyDiv w:val="1"/><w:marLeft w:val="0"/><w:marRight w:val="0"/><w:marTop w:val="0"/><w:marBottom w:val="0"/><w:divBdr><w:top w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto"/></w:divBdr></w:div></w:divs></w:webSettings></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-properties+xml" pkg:padding="256"><pkg:xmlData><Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties" xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes"><Template>Normal</Template><TotalTime>9</TotalTime><Pages>60</Pages><Words>10778</Words><Characters>61435</Characters><Application>Microsoft Office Word</Application><DocSecurity>0</DocSecurity><Lines>511</Lines><Paragraphs>144</Paragraphs><ScaleCrop>false</ScaleCrop><Company/><LinksUpToDate>false</LinksUpToDate><CharactersWithSpaces>72069</CharactersWithSpaces><SharedDoc>false</SharedDoc><HyperlinksChanged>false</HyperlinksChanged><AppVersion>12.0000</AppVersion></Properties></pkg:xmlData></pkg:part></pkg:package>