<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage"><pkg:part pkg:name="/_rels/.rels" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml" pkg:padding="512"><pkg:xmlData><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-properties" Target="docProps/app.xml"/><Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-properties" Target="docProps/core.xml"/><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument" Target="word/document.xml"/><Relationship Id="rId4" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-properties" Target="docProps/custom.xml"/></Relationships></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml" pkg:padding="256"><pkg:xmlData><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId8" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/footer" Target="footer1.xml"/><Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles" Target="styles.xml"/><Relationship Id="rId7" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/endnotes" Target="endnotes.xml"/><Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/numbering" Target="numbering.xml"/><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/customXml" Target="../customXml/item1.xml"/><Relationship Id="rId6" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/footnotes" Target="footnotes.xml"/><Relationship Id="rId5" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/webSettings" Target="webSettings.xml"/><Relationship Id="rId10" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme" Target="theme/theme1.xml"/><Relationship Id="rId4" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings" Target="settings.xml"/><Relationship Id="rId9" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/fontTable" Target="fontTable.xml"/></Relationships></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/document.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xml"><pkg:xmlData><w:document xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"><w:body><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"><w:pPr><w:numPr><w:ilvl w:val="255"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:numPr><w:ilvl w:val="255"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>二、技术规格及具体配置</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:超微量紫外光分光光度计等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>532.100000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超微量紫外光分光光度计(内部流水号30362)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视显微镜(内部流水号30365)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生物显微镜(内部流水号30391)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>14.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视显微镜(内部流水号30394)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>40</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>24.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生物显微镜(内部流水号30395)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>40</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.950000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>38.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>正置偏光显微镜(内部流水号30560)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>29.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>29.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>紫外-可见光分光光度计(内部流水号30645)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>制备液相色谱仪(内部流水号30653)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>19.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>95.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高效液相色谱仪(内部流水号30654)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>48.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559"

w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>96.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>紫外-可见分光光度计(内部流水号30655)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>10.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>10.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>倒置显微镜(内部流水号30774)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>81.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视荧光显微镜(内部流水号30775)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>20.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>80.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>荧光图像分析系统(内部流水号30776)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>19.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>19.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight

w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超微量分光光度计(内部流水号30817)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超纯水机(内部流水号30820)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超微量紫外光分光光度计(内部流水号30362)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.样本量                     0.5 - 1.5 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.光径                      0.5mm-0.05mm (光程自行调节可选) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.光源                      氙闪光灯 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t

xml:space="preserve">4.波长范围               200-900 nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.波长分辨率           不大于1nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.波长准确度            不大于1nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.光吸收范围            0.04 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>–</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 300 (10 mm) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.光吸收精密度         不大于0.002 Abs (1 mm) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.光吸收准确度          不大于1% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.检测器类型            不小于2048像素线性硅CCD检测器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.最小检测浓度        不大于2 ng/</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L (dsDNA) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.最大检测浓度        不小于15,000 ng/</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L (dsDNA)* </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.测量时间                不大于 3秒 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.外形尺寸                不大于145 mm x 210 mm, ~ 3 kg </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.运行电压                12 VDC </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.电源功率                 不大于15 W  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.测量平台构造          303 不锈钢和石英光纤 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.内置电脑系统: </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">           显示器              高分辨率触摸屏不小于7英寸 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">           电脑主机           嵌入式单板电脑 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">           中央处理器        Intel</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>®</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> Atom</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>™</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> N2600或以上 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">           内存                   不小于2GB DDR3  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">           存储                   不小于16GB固态硬盘 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">           USB 接口            2x USB 2.0或以上 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">          网口                      Ethernet (10/100/1000Mbps) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">          操作系统               Win 7 (32)或以上 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视显微镜(内部流水号30365)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.光学系统平行光 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2总放大率7X-11.5X 变倍比0.7</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>～11.5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3工作距离不小于60CM </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4目镜10X22 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4底座上下LED光源。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.物镜 1X复消色差物镜 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生物显微镜(内部流水号30391)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.UIS2光学系统(无限远校正系统) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.内置照明系统，内置光圈、LED照明，功率不小于2.4 W (额定值) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.物镜转盘固定式4孔物镜转，内倾斜 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.载物台机械固定载物台(W</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>D)：不小于211mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>154mm，行程(X</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Y)不小于76mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5mm，单切片夹(可选双切片夹)，标本 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">   移动刻度，XY移动止动装置 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.观察筒 不小于30</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">倾斜三目观察筒（防霉菌） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.瞳距调节范围：48-75mm， </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">7.物镜:平场消色差（防霉菌）4X、10X、20X、40X、100X </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.目镜:10X视场直径(FN)：不小于20mm， </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视显微镜(内部流水号30394)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、变倍比：物镜变倍范围0.8X-5X </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、总放大倍数: 8X-50X </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、目镜 高眼点大视场10X22，两只目镜视度调节</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5屈光度. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、工作距离:工作距离</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 115mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、自适应宽压电源。上下LED光源光源可以同时或单独开启使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、双目目镜简:45度倾斜,瞳距52-75mm、。目镜筒有自锁装置，防止目镜在搬运过程中自动滑落 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、调焦机构：粗调力矩可调，升降范围0-160MM。；连续调焦</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 105MM </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、防霉密封功能:变倍镜筒、10X目镜具有密封功能, 物镜底端加上光学镜片达到整体密封性 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、底座设计</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 28cmX25cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生物显微镜(内部流水号30395)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.光学系统　UIS2光学系统（无限远校正系统） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.照明装置　内置透射照明系统，不小于0.5W LED </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.调焦系统　载物台垂直运动，粗调行程每一圈不小于15mm，微调最小距离不大于2.5微米 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.换镜转盘　固定4孔物镜转盘 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.观察筒　　双目观察筒，镜筒倾角不小于30</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，瞳间距48-75mm，眼点调整：370 -430毫米80 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.载物台　　钢丝传动，活动范围为X轴向不小于76mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> Y轴向35mm，单片标本夹 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.聚光镜　　阿贝聚光镜，数值孔径不小于1.25（浸油式），内装式孔径光阑 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.物镜　　  平场消色差　　4</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>、10</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>、40</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>、100</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">各1个 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.目镜       （10</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">）（防霉处理） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>正置偏光显微镜(内部流水号30560)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz

w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、放大倍数：50X-1000X。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、观察筒：无限远铰链三通观察筒，0-35</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">倾角可调， 瞳距调节 :50-76mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、目镜：视场</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">25mm，其中一目镜带单刻度十字分划板。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、转换器：明暗场电动6孔物镜转换器，带DIC插板 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、物镜：明暗场半复消金相物镜5X,10X,20X,50X,100X各一个 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、右手位 三层机械移动平台，低手位 X、Y 方向同轴调节 ；平台面积 不小于700mmX400mm，移动范围 ：不小于360mmX310mm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、透反两用机架， 内置 100-240V 宽电压系统 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、明暗场反射照明器：明暗场反射照明器 , 带可变电动孔径光阑，视场光阑 , 中心均可调 ；带明暗场照明切换装置 ；带滤色片插槽与偏光装置插槽 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、偏光附件（反射用）：反射偏振镜组：含起偏镜组，360度旋转式检偏镜插板 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、微分干涉附件（反射用）：DIC微分干涉组件。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、成像系统：彩色CCD芯片不小于600万像素 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>紫外-可见光分光光度计(内部</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>流水号30645)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">1. 单色器：高性能单色器设计；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 光源 ：脉冲氙灯，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30 亿次闪烁的超长寿命，光源必须只在测试时才点亮；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3. 波长范围：190～1100nm；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.光谱带宽：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.5nm；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 光度范围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.3Abs；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>6.波长准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5nm；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.波长重复性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1nm；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8. 光度精度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.005A (使用NIST930 滤光片在1.0Abs )；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.基线平滑度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.001Abs；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.杂散光：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.05%（220nm 处)；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.稳定性: </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.0004A；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.最大扫描速率：可达24000 nm/min；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14.最少测试样品量：5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.USB接口  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.具有有效的中华人民共和国计量器具型式批准证书；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.消耗品：除随机附带的常用耗材外，另配：检测器配套的氙灯1件；光程1cm石英比色池5套   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>18.工作站电脑及其它：品牌原装商用电脑，CPU：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12代i7，内存：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16G，硬盘：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>512G固态硬盘+</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1TB机械硬盘，独立显卡：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4G内存，液晶显示器</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>23.8英寸。黑白激光打印机：支持双面打印；打印速度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30页/分钟；支持USB、无线和有线网络连接。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>制备液相色谱仪(内部流水号30653)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">一．  工作条件  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1． 工作环境温度：4～35</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.  工作环境湿度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">85%   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3． 工作电压：220V，50Hz/60Hz  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">二．  技术要求  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1. 输液泵                         </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.1泵类型：并联双柱塞泵  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.2送液方式：恒量、恒压送液，   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.3  流量设定范围：0.001 mL/min ～25.00 mL/min.  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.4流量准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1%（1mL/min,8MPa）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.5流量精密度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.08%RSD 或 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.02 min  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.6 最大输出压力：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>35MPa（0.001 mL/min ～5.000mL/min）、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">22MPa（5.001 mL/min ～25.000mL/min）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.7 时间程序：有  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.8 漏液传感器：有  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2．手动进样器                 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1 进样方式：外置式注射器和高压阀进样，进样量可变式  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2 配</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5mL定量环  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 检测器                    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.1 光源: D2  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2 波长设定范围: 190nm～700nm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.3 波长准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1nm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.4 波长重现性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.2nm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.5 光谱带宽：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8nm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.6 流通池：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.7噪声水平：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.25</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10-5 AU  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.8漂移：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5 X 10-4 AU/h  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>3.9线性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2 AU （ASTM规格）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.10双波长功能：有  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.11波长扫描功能：有  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.12光源使用时间显示：有  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 软件操作系统      </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.1软件结构：32位三维软件,方便升级,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.2界面： 中文

</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.3数据库：可集成关系型数据库,提供完备的原始数据和方法的安全保障   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.4产品论证：可进行系统适应性实验  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.5接口卡：大容量接口卡结构,可以快速交流数据，可用网卡作接口  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.6报告格式：可任意编制,也可选择模板  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 电脑一套  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.1 PC及主机：品牌原装商用电脑  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.2处理器类型：Intel*i5或以上  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.3 硬盘：500G SSD</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1+1T SATA或以上  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.4 内存：16GB或以上  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.5 显示器及分辨率：1920*1080或以上（23inch或以上）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6 配置清单  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.1 二元泵系统 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1套  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2 手动进样器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1个  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.3 5mL定量环 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1个  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.4紫外可见双波长检测器</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 1个  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.5 手持控制器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1套  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.6 原装色谱工作站 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1个  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.7 流动相溶剂瓶 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4个（含棕色瓶</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1个）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.8 进样针  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2根  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.9 分析色谱柱  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">        YMC色谱柱（ C18 5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m，4.6x250mm) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2根  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">        YMC色谱柱( C8 5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m，4.6x250mm) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1根  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.10 半制备色谱柱  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">        YMC半制备色谱柱( C18，5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m，10x250mm)</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2根  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">        YMC半制备色谱柱（ C8，5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m，10x250mm) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1根  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.11 品牌电脑</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1套  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.12 保质期3年或以上 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高效液相色谱仪(内部流水号30654)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.四元梯度泵： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.1四元梯度泵，耐压范围</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">400Bar，主动电磁阀，独立真空脱气机； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.2双柱塞串联泵设计，20～100 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L自动连续可变冲程，可在软件里直接调节并提供软件截图证明； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.3用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.4配置自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.5流量范围:0.001ml/min～10.0ml/min，递增率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.001ml/min； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">1.6流速精密度：＜0.07%RSD； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.7 梯度泵采用非线性齿轮马达传动（非皮带传动）以增加使用寿命； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 在线真空脱气机： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1二通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2最大流速：每一通路</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10.0mL/min。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.自动进样器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.1进样范围：0.1～100uL，增量为</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1uL； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.2流通式设计，进样针及计量泵处于高压流路中且耐压达到</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">600bar，具有自动清洗功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.3样品容量：可放置</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">130个2mL样品瓶； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.4 可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸自动衍生分析 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.5交叉污染</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.004% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.高容量柱温箱 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.1柱温范围：室温以上4</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>～85</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.2 柱容量：30cm柱</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4根或10cm柱</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8根，可内置柱切换阀 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.3 温度精度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.05</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.4 独立控温区：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2个 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.二极管阵列检测器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.1二极管数量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1024对二极管； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.2 波长范围：190～950nm； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.3 最大采样速率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">120HZ </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.4光源：氘灯和钨灯； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.5狭缝宽度：1、2、4、8、16nm可编程调节； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.6实时信号：同时输出</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8个实时信号； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.7 基线噪音：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10-6AU at 254nm（1ml/min甲醇）； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.8 基线漂移：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.9</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10-3AU at 254nm（1ml/min甲醇）； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.9 波长校正：氘线灯的自动校准，用氧化钬滤光片验证。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.仪器控制软件 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.1采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.3早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7 电脑 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.1 PC及主机：品牌原装商用电脑 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.2处理器类型：Intel*i5或以上 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.3 硬盘：500G SSD</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1+1T SATA或以上 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.4 内存：16GB或以上 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.5 显示器及分辨率：1920*1080或以上（23inch或以上） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8产品配置 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.1 四元梯度泵（含在线真空脱气机）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1台                     </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>8.2 自动进样器</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1台 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.3 柱温箱</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1个                                         </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.4 二极管阵列检测器  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1台    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.5 色谱软件</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1套     </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.6 分析型色谱柱InfinityLab Poroshell（120 EC-C18，4.6 x 250 mm，4 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1根 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.7 品牌电脑 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1套 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.8 保质期3年或以上 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>紫外-可见分光光度计(内部流水号30655)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 单色器：单色器设计；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2. 光源 ：脉冲氙灯，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30 亿次闪烁的超长寿命，光源必须只在测试时才点亮；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3. 波长范围：190～1100nm；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 光谱带宽：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.5nm；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 光度范围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.3Abs；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6. 波长准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5nm；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7. 波长重复性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1nm；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8. 光度精度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.005A (使用NIST930 滤光片在1.0Abs )；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9. 基线平滑度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.001Abs；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10. 杂散光：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.05%（220nm 处)；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11. 稳定性: </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.0004A；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12. 最大扫描速率：可达24000 nm/min；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13 室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14. 最少测试样品量：5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">L；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15. USB接口  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16. 具有有效的中华人民共和国计量器具型式批准证书；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17. 电脑  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.1 PC及主机：品牌原装商用电脑  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.2处理器类型：Intel*i5或以上  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>17.3 硬盘：500G SSD</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1+1T SATA或以上  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.4 内存：16GB或以上  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.5 显示器及分辨率：21inch或以上  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve"> 18. 仪器配置  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.1 紫外可见分光光度计主机 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1台  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.2 光谱软件 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1套  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.3 石英液体比色池 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1对  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.4 品牌电脑 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1套  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.5 保质期3年或以上 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>倒置显微镜(内部流水号30774)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.光学系统：模块化无限远光学系统。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.观察筒：铰链式双目，瞳距调节范围53mm-75mm。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.目镜：大视野平场目镜，高眼点，可调屈光度，视场数</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">22。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 物镜：全套物镜视场数</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25；无限远长工作距离平场消色差物镜Plan4X/0.12 工作距离：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.8mm，无限远长工作距离平场消色差物镜 Plan40X/0.58 工作距离：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.5mm，无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan10X/0.25 PH 工作距离：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.1mm，无限远长工作距离平场消色差相衬</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>物镜 Plan20X/0.45 PH 工作距离：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5mm。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.002mm，调焦更加精确，10X/20X/40X相差环板。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.转换器 ：五孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.载物台 ：多功能可拆卸载物台，固定载物台尺寸</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>227mmX208mm；配低位同轴柔性XY向移动调节手轮，机械式移动，移动范围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>135mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>77mm，圆形透明载物台板：外圈</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>φ≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>118mm，内圈</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>φ≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>68mm，配水滴载物片（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Φ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>118）、多功能载物片（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>34mm*77.5mm、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>86mm*129.5mm、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">57mm*82mm）；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.荧光附件：标配B,G,UV三个荧光激发块，可根据客户要求定制激发快数量和波段，荧光光源，长效光源，寿命1w小时以上，响应时间，纳秒级别，安全环保,荧光光源与激发块一键联动；无需改变原有光路，可升级成同品牌四色五通道荧光显微镜。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.聚光镜 ：相衬聚光镜，工作距离</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">55mm，配绿色滤色片。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10. LED透射照明系统：超长寿命LED光源，寿命2万小时以上，亮度可调，聚光镜：超长工作距离:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">72mm，NA0.30，配双孔相衬环板。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.接口：MSHOT内置一体化专用</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.75倍接口。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.进口大尺寸传感器（Sensor Type)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1英寸大尺寸高灵敏度芯片。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13.分辨率（Resolution)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5480</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3072，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2000万真实物理像素。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14.像素（Pixel Size）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m x 3.1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m，曝光控制（Exposure Control）：12微秒到10秒。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15.光谱响应：380nm-1100nm，帧频率（Frame Rate）:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22fps@5480</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3072。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16.数据接口：USB3.0高速</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 5GB/S，逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门，128M图像缓存；SDK二次开发，强大兼容能力。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.支持TWAIN和DirectShow接口，优异的多相机性能，支持单 PC 上 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4 相机全速工作。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">配套软件参数 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19.软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>20.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，并可通过Directshow接口兼容其他相机，多重拍摄。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">21.功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高颜色校正的可靠性、还原准确性。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22.支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">23.实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">24.反射率测量。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视荧光显微镜(内部流水号30775)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.光学系统：MSHOT模块化积木式无穷远光学系统；实现明场，荧光观察。LED荧光附件使用灵活，可改造匹配四大品牌体视物无限远体视显微镜 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 工作条件 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1工作电源：220 V，50 Hz </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2环境温度：5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>～40</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.3相对湿度：10%～95% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 主要仪器配置 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.1显微镜主机； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2透反射底座 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">3.3透反射光源； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.4成像系统 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 技术指标 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.1 变倍体：0.8-5.6倍 ,每一放大倍数处的点停定位机构：可开关，放大倍数刻度：0.8，1，1.25，1.6，2，2.5，3.2，4，5，5.6 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.2进口物镜：1X , 数值孔径</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.10  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.3工作距离：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">90 mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.4观察镜筒：三目镜筒，倾角</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，100%分光 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.5目镜：10X，视场数</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.6底座：多功能LED透射光底座 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.7焦点调节：旋钮旋转张力调节 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.8荧光光源：LED冷光源，无需预热，安全性高、冷光源、体积小，可随意搬动，不存在汞泄露污染、发烫问题，亮度可调使用寿命 10000小时以上 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.9明场光源：LED光源 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.10荧光激发模块：蓝、绿色激发组，紫外激发组, 蓝绿激发组转盘式切换，紫外激发光纤激发 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 荧光模块参数 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.1绿色激发组:激发滤光片510-550 nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.2蓝色激发组:激发滤光片460-490nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.3紫外激发组：激发滤光片330-380 nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t

xml:space="preserve">6．成像系统参数 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.1使用要求：适合弱荧光拍摄， </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2000mV-1/30s Accumulation高灵敏度和低噪声荧光图像，完全展示微弱荧光观察效果 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2参数指标 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.2.1有效像素：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">230万像素，提供TWIN，DirectShow 协议接口 ，可提供SDK开发包二次开发 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.2分辨率 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1920H</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1200V (230万) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.3芯片尺寸 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1/1.2英寸 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.4像元尺寸 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.86</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.86</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.5最大帧率 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1920X1200@ 40FPS </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.6曝光时间 0.005ms-40s </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.7内置缓存 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">32M </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.8响应光谱 380-1000nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.9工作模式 逐行扫描 / 连续输出 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.10触发模式 软触发 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.11曝光模式 电子卷帘快门 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.13 / D转换 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12Bit </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.14曝光功能 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.15白平衡 自动白平衡（色彩准确真实） / 一次白平衡 / 区域白平衡 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.16图像格式 RAW、BMP、JPG、PNG </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.17操作系统 Windows XP 32Bit；Windows 7/8/10 32/64Bit </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.18软件接口 DirectShow / TWAIN </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.19数据接口 USB3.0 5Gbps B型接口 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.20可编程控制:相机工作速度、图像尺寸、拍照模式、曝光时间、增益、消频闪、GAMMA、对比度、RGB增益、饱和度、黑平衡、锐度 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">6.2.21电源供应 USB 5V供电 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2.21尺寸 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">108.5106.562.5 mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7软件功能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.1： 软件部分 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.2 预览：实时动态预览，预览过程支持动态测量和实时参数调整。采集：一键采集，图像格式可选择JPEG/BMP/TIFF </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.3录影及定时拍摄：实现高清晰录影，WMV或AVI格式，WINDOWS MEDIA V9编码器保证图像信息的最小损失 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.4显微数码测量分析系统：静态图像的两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长，反射率测定等多种测量方式。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.5 图像拼接：动态捕捉定量位移后的图像，可通过无缝拼接功能，完美展现超大视野全景显微图像。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.6 比例尺：通过校核显微镜和成像装置，在图片中选择生成比例尺 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.7 大景深图像：对不同焦平面的光学显微镜图像(同一视场)的图像进行融合，可以实现在高倍显微镜下对大落差样品表面的整体观察，解决显微镜景深小的问题。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.8阴影校正，可以消除因光线不均匀造成的阴影 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.9计数功能,  多通道荧光融合功能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.10自由报表，用户可根据自己的需要来设计不同的报告模板 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8. 售后服务 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.2 对最终用户在安装现场进行免费人员培训2人以上； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.3 售后服务应在2小时内响应，必要时2个工作日内到达现场； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.4产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>荧光图像分析系统(内部流水号30776)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern

w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1．机箱 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.1  机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.2  导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度0.01-10cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2．高灵敏度制冷CCD相机： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1 CCD相机：品牌制冷CCD相机； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2  制冷方式：三级-半导体制冷； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.3  制冷温度：绝对温度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-20</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.4  像元尺寸：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.54um</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4.54um； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.5  硬件像素：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6.0 MP； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.6  有效像数：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2750</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2200； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.7  像素合并：1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1，2</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2，3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3，4</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4，5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.8  图像分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">600DPI； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.9 感光效率：&gt;75%； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.10 暗电流：＜0.0005； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.11 读出噪声：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.5e-RMS at 12MHz； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.12 线性范围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16 bit（0-65535灰阶）； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.13数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线，保证数据传输及控制更加稳定可控；需提供原制造商CCD性能检测证明文件材料 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3．镜头  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>3.1  镜头</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">F/0.8，高清晰大口径高通透电动镜头，电脑实现焦距调整 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4．辅助光源： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.1  LED反射灯</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2， </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.2  紫外透射光源</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">302nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 升降平台 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.1  导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01-10cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.2  拍摄面积：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20cm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. 全自动滤光片轮 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.1  全自动</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5位滤光片轮，一键式切换，方便各种实验操作 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.2  多种滤光片：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">590nm滤光片 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 图像采集分析软件 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.1  图像采集及分析软件可实现拍摄、灰度分析等功能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.2  实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.3  具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.4  自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.5  分析数据能输出至Excel </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、应用范围：核酸、蛋白样品检测：适用于DNA、RNA、蛋白等凝胶成像；免染成像技术：实现蛋白胶免染成像，无需进行考马斯亮蓝染色即可快速检测蛋白电泳效果；化学发光检测：Western blot、Southern blot、Northern blot、Dot blot等发光实验，具备ROX检测模块；其他应用：各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学，自发光检测。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs

w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超微量分光光度计(内部流水号30817)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、仪器控制: 本地控制  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、最小样本体积:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1ul  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、路径长度: 包含1.0 mm 和 0.2 mm （自动调整）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、光源:闪烁式氙灯  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、波长范围:包含230 nm, 260 nm, 280 nm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、波长精度:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1 nm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、典型检则重复性:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.002 A (1.0 mm光程)或 1 %CV  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、吸光度准确度 : 在 0.97 A, 302 nm, 23 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 2C</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 条件下为</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3%  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、吸光度范围（相当于10mm）：0.04-30 Abs (10 mm 相当)  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、检测下限：2.0 ng/uL (1.6 ng/uL) dsDNA (RNA)  0.06 mg/mL (0.03 mg/mL) BSA (IgG)  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、最大浓度：1,500 ng/uL (1,200 ng/uL) dsDNA (RNA)  45 mg/mL (21 mg/mL) BSA (IgG)  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12、检测和数据处理时间：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 5秒  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、待机时耗电量：&lt;5W  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、相关应用：核酸、蛋白质样本常规检测 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超纯水机(内部流水号30820)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.进水条件：以自来水作为进水水源，进水电导率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2000us/cm。   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.实验应用：  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1 二级纯水：清洗、实验室用溶液的配置、微生物实验，以及常规理化实验  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2一级超纯水：各种精密理化分析、高效液相色谱、质谱等；生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序、蛋白纯化等）。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">3.产水水质：  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.1二级纯水产水水质：  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>电阻率   ＞5 M</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Ω•</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>cm＠25</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> （典型值10-15 M</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Ω•</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>cm＠25</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">总有机碳含量(TOC)   ＜30ppb；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>颗粒（＞0.22</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m）＜1 unit/mL     </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">微生物  ＜0.01CFU/mL  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>产水速度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">25L/H  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2一级超纯水：达到或超过各种标准中规定的I级水质，如ASTM D1193、ISO 3696、CLSI、JIS K0577、GB/T6682等，及美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国2015版药典（ChP）中规定的试剂级超纯水要求：  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>产水电阻率＜18</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>•</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2 M</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Ω</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>.cm @ 25</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">TOC含量  ＜2ppb  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>颗粒（＞0.22</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m） ＜1 unit/mL     </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">微生物 ＜0.01CFU/mL  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">致热原（内毒素）＜0.001EU/mL  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">RNA酶：＜1 pg/mL  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">DNA酶：＜5pg/mL  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>蛋白酶：＜0.15</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">g/mL  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>产水速度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2L/min可调，可连续调节。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 采用自动冲洗的超滤系统，微电脑控制，可定时冲洗，无需任何维护，超滤柱使用寿命</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2年。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 纯化柱采用三根独立纯化柱设计，填充高分子材料合成活性炭，去除水中痕量有机物，电子级树脂，去除痕量离子。纯化柱具备识别芯片，卡扣式设计。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. 采用双级反渗透设计，截留率实时监控；第二级反渗透全部废水回流。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 内置DI模块，两根柱子组合，填充量大，有效除去离子，可长时间使用。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8. 配置总有机碳（TOC）检测功能，实时显示TOC数值，具备电阻值和总有机碳值双指标同时显示。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9. 取水手臂同主机悬挂一体式设计，辅助磁吸灵活拿取，具备定量取水功能，内置精密流量计，取水量0.01-60L连续可调。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10. 纯水水箱储量</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60L，水箱采用PE材质一体成型，配置空气滤器和紫外灯，压力式液位传感器，液位显示精确，稳定耐用。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11. 设备提供中英双语显示，三级权限管理，仪器运行状态、水质信息、耗材状态和报警信息一目了然。具备RO/DI唤醒模式，24小时纯水部分没有制水，系统自动唤醒，产水1小时自动排掉，保证RO和DI的性能，需提供原厂设计证明材料和彩页支持。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12. 设备通过物联网平台实时在线监控仪器数据，数据报表一键导出。仪器耗材状态、报警信息，水质数据等实时上传监控，并通过短信或公众号方式推送，一旦有异常数据，云端会自动报警提醒，并推送给工程师及用户，不接受点对点式。同时设备支持远程诊断功能，及时发现故障点，节省修复时间，需要提供云端物联网账号及云端图片等。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13. 设备运行噪音低于50dB（1米）, 安静舒适。通过配套漏水检测器，双位点检测，降低实验室漏水风险。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:梯度PCR仪等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>482.340000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>梯度PCR仪(内部流水号30361)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>滑走式切片机(内部流水号30363)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超净工作台(内部流水号30364)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>制冰机(内部流水号30392)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>冷冻干燥机(内部流水号30393)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超低温冰箱(内部流水号30561)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>喷雾冷冻干燥机(内部流水号30633)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小型多功能滴丸实验机(内部流水号30634)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>包衣机(内部流水号30637)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd

w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>药物综合稳定性试验箱(内部流水号30638)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>实验室多用途一体机(内部流水号30639)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>20.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>20.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>单充压片机(内部流水号30661)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>乳化罐(内部流水号30664)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>胶体磨(内部流水号30666)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.380000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.760000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>微机控制质构仪(内部流水号30670)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>v型实验混合机(内部流水号30672)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.860000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.580000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超微粉碎机(内部流水号30673)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>初粘性测试仪(内部流水号30674)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>恒温持粘性测试仪(内部流水号30675)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.350000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.350000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>智能电子拉力试验机(内部流水号30676)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>黏着力测试仪(内部</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>流水号30677)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.250000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.250000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>22</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment

w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高速冷冻离心机(内部流水号30694)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>23.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>23.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>23</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>细胞自动计数仪(内部流水号30777)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>12.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>12.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>活细胞成像系统(内部流水号30778)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>10.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>10.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>全自动轮转切片机(内部流水号30779)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>36.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>36.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>26</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>酶标仪(内部流水号30780)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70"

w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>52.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>52.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>27</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>全自动化学发光/荧光图像分析系统(内部流水号30781)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>29.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>29.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>28</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>旋转蒸发仪(内部流水号30794)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>29</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>马弗炉(内部流水号30795)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>样品冷冻研磨仪(内部流水号30802)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70"

w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>31</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>干压制粒(内部流水号30803)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>14.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>32</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>真空冷冻干燥机(内部流水号30809)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>33</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>粉末流动测试仪(内部流水号30822)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>15.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>15.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>34</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>挤出滚圆机(内部流水号30823)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>18.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>18.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>35</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>台式压片机(内部流水号30824)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>36</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>双罐行星式球磨机(内部流水号30825)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>20.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>20.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>37</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>安全干燥箱(内部流水号30828)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>38</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电子天平(内部流水号30829)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>39</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电导率仪(内部流水号30830)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>40</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>流变仪(内部流水号30831)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>29.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>29.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>41</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>全自动颗粒包装机(内部流水号33060)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>10.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>梯度PCR仪(内部流水号30361)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、三个不小于32</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.2ml独立模块，可一次运行三个不同的程序 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、屏幕不小于10.1英寸彩色TFT电容式触摸屏设计，分辨率不低于1366</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">768 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、安卓操作系统，自带GPU,可独立运行2D、3D图形加速引擎，视频编码、解码支持多制式 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、样品座采用拉式直动电磁铁开盖，实验完成直接在显示屏点击开盖按钮即可，样品座开盖后旋转角度20</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>～100</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">内可任意调整角度 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、半导体制冷 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、温度控制范围为0-100</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、最大升温速率不低于6</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>/s，最大降温速率不低于5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">/s </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、温度均一性</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.2</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、热盖温度范围：室温～110</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、最大循环数1-999 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、具有梯度功能、断电保护、低温保存功能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、预留紧急开盖功能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、系统自带不小于8GB的存储空间，可外接扩展SD卡存储，外部支持2路USB2.0，带有1000M级LAN接口，可迅速连接电脑进行数据导入导出 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>滑走式切片机(内部流水号30363)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.切片速度：0-1.3mm / s（可调整） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.切片厚度设置范围：&gt; 10微米 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.切片厚度最小设定值：不大于1微米 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.振动范围：0〜1mm（可调） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.标本台升降范围：0〜20mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.切片的角度：不大于15 度 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.工作电压：AC220V 50HZ </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.功率 不大于20W </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.尺寸 不大于250x210x110mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.净重 不大于12 公斤 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超净工作台(内部流水号30364)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.洁净等级：100级@</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m，菌落数少于0.5个/皿.时（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>φ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">90mm培养平皿） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.平均风速：0.25~0.45m/s，噪音不大于62dB(A)，振动半峰值不大于0.5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m(x、y、z方向） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.照度不小于300LX </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.电源配置：AC单相220V/50Hz </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.最大功率不大于800W </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.重量不大于250kg </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.高效过滤器规格及数量不小于1350</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>550</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>50mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.荧光灯/紫外灯规格及数量：40W</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1/40W</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.双人单面 垂直送风 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.工作区尺寸不小于1360</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>650</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">520mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.外形尺寸不大于1540</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>680</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1600mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>制冰机(内部流水号30392)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、24 h 产冰量 kg（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">C 室温. / </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>C 水温）:不小于155（32</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>C/21</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">C） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、耗电量kWh/24h：不大于19.3 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、最大储冰量 （实际应用） 不小于129 kg </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、生产颗粒形的雪花冰、略低于0</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">、 不大于25%含水量、 水份充足的冰型 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、外部构造组件使用耐腐蚀的不锈钢材质，板为PS塑料 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、可拆卸侧板，四边均为圆角方便维护和维修 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、304不锈钢蒸发器及冰钻 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、碎冰器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、低维护、自带润滑的齿轮减速器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、大容量全封闭压缩机 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>冷冻干燥机(内部流水号30393)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">达标冷阱温度（空载）： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> -62</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">   （环境温度 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">）   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve"> 极限冷阱温度（空载）： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> -66</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t

xml:space="preserve">   （环境温度 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">）      </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve"> 最大捕水量：不小于6 KG </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">达标真空度（空载）： 不大于5 Pa </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">极限真空度： 不大于1 Pa </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>物料托盘、冻干量：压盖型（西林瓶）：物料盘</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>φ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>不大于277mm， 层间距不小于65mm，可装直径22mm西林瓶不少于300支，直径16mm西林瓶不少于560支，物料筒内径不小于350mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">400mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">冷阱腔容量： 不小于35L </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>主机外形尺寸（宽</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>深</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高）：不大于7000mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>600mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">900mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">总功率：不大于1700W   净重：不大于120KG </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>适用环境：环境温度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">   整机运行噪声：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">55dB </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超低温冰箱(内部流水号30561)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.样式：立式。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.容积：不小于720L。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.净重：不大于400kg。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.运行功率：不大于1000W。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.耗电量：不大于16kW.h/24h。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.制冷方式：直冷。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.温度范围：-40</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>～-86</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.工作条件：环境温度10～32</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，电源220V/50Hz。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.外部尺寸（宽*深*高）：不大于1300*1000*2000（mm）。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.内部尺寸（宽*深*高）：不小于950*550*1250（mm）。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.噪音值：不大于53dB。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>喷雾冷冻干燥机(内部流水号30633)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、把喷雾干燥和真空冷冻干燥二者有机的结合起来，所需的干燥时间极短，干燥时间不超过5个小时（进料量2000ML时），极大的缩短了传统的真空冷冻干燥时间，且干燥后的物料为粉状的固体，经喷雾冷冻干燥的物品，原有的生物、化学特性基本不变，易于长期保存；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、采用风冷冷凝式全封闭压缩机制冷系统，制冷迅速，结冰器温度低，吸附水份能力强，温度、真空度显示均为数字式，准确、直观；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、喷雾头为加长型（长度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">310毫米）同心喷雾头，雾化时确保没有任何偏心而导致喷到瓶壁一侧，喷雾头安装后位置可以上下移动（工作时，提供工作视频以证明），以利于调整雾化位置改善喷雾干燥效果；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">4、喷雾冷冻干燥物品采用空气自然加热或低温加热升华，保持样品的安全性；干燥后的物料为粒状；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、彩色LCD触摸屏参数显示：干燥室温度、蠕动泵转速、风机频率、通针频率、干燥室压力；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6、处理量：最大处理量</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2000ml/次 （干燥时间</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5小时）；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、喷雾冷冻进风温度温度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-55</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">  出风温度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-25</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、冷阱温度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">-60 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、真空泵功率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.5KW；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、极限真空压力 &lt;20Pa（空载）；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、喷雾压力：2-5BAR（喷雾压力可调）；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12、空压机产气量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4.0M3/h；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、冷风风量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.5M3/min； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小型多功能滴丸实验机(内部流水号30634)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、系统可满足用1－12孔滴头，进行工艺试验（1孔滴头）和小批量生产（12孔滴头）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、药液通过油浴恒温加热  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、配有双层大叶片搅拌装置，搅拌速度无级调节,可防止药液分层  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、滴罐可以灵活拆卸以方便清洗  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、药液、油浴、制冷温度、气压、真空度数字显示  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、冷却柱采用有机玻璃材料，便于观察滴丸的成型过程  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、冷却柱及冷却液液面可灵活升降，便于更换滴头  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、冷却柱上端装有溢流口，可防止冷却液外溢，也可通过溢流来降低冷却柱管口温度  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、冷却液上端加热（可控），下端制冷（可控），温度梯度分布  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、冷却盘管可自由加长，以便使滴丸充分硬化  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、气压和真空可自由灵活调节，可控制粘度较大与粘度较小的药液的滴制速度  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、采用国际知名品牌制冷机组，制冷效果好，可使冷却液温度降至0度以下  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10g物料即可做一次试验  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、工作电压：220-230V  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15、功率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2KW  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16、滴缸容量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">600ml  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>17、外部供气压力：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.6MPa  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18、丸重：5-70mg（直径：1-5mm)  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19、滴头数量：1-12孔  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">20、搅拌速度：0-1400转/min  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>21、制冷机组：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1/3匹  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22、温度控制：药液、油浴、制冷、滴盘、管口 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>包衣机(内部流水号30637)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.一机含流化床干燥、造粒和包衣功能  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.彩色LCD触摸屏参数显示：进风口温度、物料温度、风机频率    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.样品处理量：最大300g/次（造粒、包衣）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.温度控制：40-150</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.实时调控PID恒温技术  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.风机：0-150 m</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>ᶟ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">/h  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.流化室材料：高硼硅玻璃以及304不锈钢  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.压缩空气压力：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">7 bar  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>9.膨胀室体积：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5升      </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.电压：220-230V/50Hz，功率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3KW    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.整个工艺实验状态彩色LCD触摸屏显示 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>药物综合稳定性试验箱(内部流水号30638)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 控制器：高分辨率专用触屏温湿度控制器，标配三级权限，审计追踪功能，保证数据真实性、一致性。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 温湿度传感器：高精度湿度传感器，漂移小、无需维护。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">数据记录系统：标配微型打印机可实时打印温湿度曲线和数据，标配电子数据记录系统，双系统更有保障。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 报警系统：标配手机短信报警器，一张手机卡可管理多台设备。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 标配SD卡，可导出控制器中电子记录数据。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. 安全保护：大门带钥匙锁加可视观察窗，防止无关人员开门影响试验。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 制冷系统：两套全封闭耐热型压缩机，低噪音、寿命长。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8. 光源：满足ICH:Q1B指导原则 总照度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.2</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>106Lux.hr, 近紫外能量</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">200W.hr/m2.。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">容积：120-150L </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10. 载物板：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2层 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11. 温度范围：0～65</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12. 温度波动度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13. 温度偏差：10～65</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>(无光照)15～65</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">(有光照) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14. 湿度范围：15～95%R.H </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15. 湿度偏差：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3%R.H </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16. 照度：10-8000LUX（可调） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>17. 照度偏差：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">500LUX </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>18. 近紫外辐照度：80～200</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">w/cm2（可调）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19. 加湿方式：电热蒸汽式加湿器，外加湿，更节能，避免内加湿产生的水垢污染工作室  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>20. 工作环境温度：+5～40</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">21.

内胆材质：304镜面不锈钢 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22. 安全装置：电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、水堵、缺水保护 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>23. 额定功率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2200 W </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">24. 满足FDA、ICH和中国药典相关要求中的加速、长期、中间和高温高湿试验。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">25. 循环供水系统，极大延缓水系统长菌问题。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>26. 满足大输液等特殊药类40</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，20%RH和25</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，40%RH的低湿试验。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">27. 提供符合国际标准的IQ、OQ、PQ验证资料。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>实验室多用途一体机(内部流水号30639)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、电源： 220-230V  50HZ单相  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、电机：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.1kw 国际知名品牌高速电机，分离风扇散热，工作能力长时间稳定功能。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、升降系统：采用伺服控制升降系统。配备了高度的显示和控制。能够自由升降高度或控制。外壳采用铝合金，易清洁。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、控制系统：能够矢量编程变频控制器，实现旋转显示和控制，高度显示和控制，操作时间显示和控制，输出转矩显示，负载显示，总的操作时间显示，操作数据保存和输出，故障报警和显示。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、工作头：分散，研磨，乳化和混合，多工作头。专门的快速连接，实现快速变化的工作头。主机部分是由CNC中心和计算机数控车床加工。高精确，运行稳定，寿命长。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.1 篮式研磨部分：转速：100-3000rpm、处理量：1-5L、材质：SS304不锈钢、研磨介质：0.6-2mm，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>氧化钇稳定氧化锆珠/珍珠铬，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.8公斤。带起重盖，配套</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.5L和</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5L拉缸。封闭式，有结构 - 防护罩  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.2高速分散机部分：转速：100-6000rpm、处理量：1-5L、分散盘：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Ф≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>50mm，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>80mm，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">100毫米（单层），材质：SS304不锈钢、轴承：国际知名品牌封闭式高速轴承  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.3高剪切乳化部分：转速：100-6000rpm、处理量：1-5L、材质：SS304不锈钢，工作头：两种类型，高剪切型和喷射型。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.4真空分散搅拌机部分：转速：100-6000rpm、处理量：1-5L、搅拌器：齿形分散盘，碟式，螺旋桨式。材质：SS304不锈钢，带封闭盖，实现抽真空，在盖子上有压力表，排气口和真空管口。   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.5搅拌研磨部分：转速：100-6000rpm、处理量：1-5L、材质：SS304不锈钢。搅拌器：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Ф≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60/80毫米聚酰胺研磨轮各1个。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Ф≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">85mm，不锈钢偏心研磨轮，1块。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">研磨介质：玻璃珠，珠子，铈稳定的氧化锆珠，氧化钇稳定的氧化锆珠（可选）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、拉缸：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.5L 不锈钢拉缸，带夹套，可通冷却水，可与研磨篮、分散机、乳化机快速连接。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.5L 不锈钢拉缸，带夹套，可通冷却水，配给真空分散搅拌机。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.5L不锈钢拉缸，带夹套，可通冷却水，配给搅拌研磨机。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、底座：碳钢钢板增厚。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、拉缸抱夹：手摇抱夹，固定拉缸。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、表面处理：不锈钢部分抛光处理，碳钢部件喷漆。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>单充压片机(内部流水号30661)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、体积小、重量轻，无电时可手摇片。

</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、最大压片压力：15KN </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、最大压片直径：12mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、最大充填深度：16mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、生产能力：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≧</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">45 片/分钟 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、电机功率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≦</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">370w </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、电压：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≦</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">220V </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>乳化罐(内部流水号30664)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、容积：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20L </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、批次式生产 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、底部出料，阀门可手动调节出料流量大小 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、罐体采用食品级不锈钢，和产品接触的部件为316不锈钢 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、温度自动控制和调节，操作简单方便 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、高速搅拌,搅拌速度0-2800RPM变频可调 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、三层罐带夹套，聚氨酯作为隔热材料 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、带中间开启式便于清洗，圆锥形的底部结构 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、自带导热油电加热 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10、乳化配料温度：20-95</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>任意设置；加热控温精度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、所有部件置于不锈钢机架 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>胶体磨(内部流水号30666)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">电机采用旁置式，维护方便可靠 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">与物料接接触部分为SUS316L优质不锈钢 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>进料斗：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3L，配物料循环管，可循环实验 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">生产能力:10-300L/H </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">最小实验量：2L </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>物料破碎碎度2~20</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>转子转速:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6000rpm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>微机控制质构仪(内部流水号30670)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、机型：单臂式 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、最大试验力：5000N   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、控制系统：微电脑液晶/微机自动控制数据 自动结算结果 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、操作方式：全中文菜单操作 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、测量范围：最大试验力的0.4%</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>—</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">100% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、精度级别：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5级 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、试验力准确度：示值的</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.2% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、试验力：最小分辨力0. 0002N </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、位移测量：分辨率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.002mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10、变形准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、液晶显示内容： 试验力、位移、峰值、运行状态、运行速度等 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、无级调速：采用数字直流电机及控制系统 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、试验空间调整机构：数字电机，同步带传动 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、调速范围：0.01mm/min~~500 mm/min（速度任意设定） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、试验行程：700mm（可根据客户需求定制） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16、外观：符合国家GB/T2611标准 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17、成套性：符合标准要求 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18、试验保护功能：有过载保护 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19、安全保护装置：有限位开关 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>20、工作环境： 室温0～45</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，湿度20%～80% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>v型实验混合机(内部流水号30672)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>桶体容积</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10L； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>工作容积</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4L； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">最大装量5公斤； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>电机功率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">550W； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>混合转速</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">23R/MIN； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>筒体直径</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">159mm； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>进料口直径</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">108mm； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>出料口直径</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">76mm。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超微粉碎机(内部流水号30673)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>功率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2500W； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>主轴转速</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">25000R/MIN； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">细度150-400目； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">生产率1-5公斤； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>重量</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16公斤； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr

w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>初粘性测试仪(内部</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>流水号30674)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">1.适用于中国药典标准要求的贴膏剂类产品的初粘力测试试验。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.完全按照国家标准设计的测试钢球，确保测试数据的高精准性  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.独特一大一小两工位设计 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve"> 4.可调倾角0～60</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.台面宽度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">100mm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.试区宽度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">80mm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.标准钢球</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>46颗，钢球直径误差</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3%  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.配置：主机</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1台、钢球</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1盒 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>19</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>恒温持粘性测试仪(内部流水号30675)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.系统由微电脑控制，搭配PVC操作面板  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.严格按照标准设计的试验板和测试砝码 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.一次测试不少于6个式样，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6个独立测试工位  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.某个样品测试结束须有报警提醒功能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.触摸屏显示测试结果,及每次测量值、统计值 （需提供实物图片证明） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.可用于200g、500g、1000g至少三种砝码测试  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.必须配置微型打印机可快速打印测试结果  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.具有用户分级权限管理功能，测试数据可查询  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.仪器程序保存</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">500组数据 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.产品配置:主机</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1台、标准压辊</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个、实验板</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个、砝码</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18个、微型打印机</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1台、触摸显示屏</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1个 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.执行标准：YY/T0148、中华人民共和国药典2020版 黏附力测定第二法 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>智能电子拉力试验机(内部流水号30676)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.可用于测试各种贴剂、膏药的剥离强度测试 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.仪器需具有薄膜拉伸、剥离、热合、撕裂、定伸长、定力值、压缩强度、连接力、器身密合、开启力、穿刺力、活塞滑动、折断力等13种独立的测量模式（需提供实物图片证明） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.仪器需满足试验速度1-500mm/min无极速度可调功能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.需采用品牌测力系统，保证测试精度 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.仪器必需采用品牌伺服电机作为驱动程序，保证位移准确 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.可单机操作，液晶可实时显示实验过程曲线，也可通过专业电脑测试软件满足测试曲线及结果存储打印。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 测力范围: 500N-50N（可随意切换） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8. 精度:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5级 （需提供真实有效的CMC计量证书证明，官方网站可查到） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9. 仪器配备微型打印机可快速打印测试结果 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.位移精度:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.有效试验行程：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1000mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.配置不少于：主机</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个、气动拉伸夹具</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个、专业软件</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1件、通信电缆</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个、500N进口传感器</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个、50N进口传感器</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个、手持压辊</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个、180</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>剥离装置</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个、90</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>剥离夹具</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1个； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.执行标准：中华人民共和国药典2020版 黏附力测定第三法 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>黏着力测试仪(内部流水号30677)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.液晶显示黏着力测试实验过程曲线 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.传感系统需采用世界知名元器件、性能稳定可靠 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.需采用精密滚珠丝杠传动系统，可满足1-600mm/min试验速度任意可调 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.配备微型打印机,快速输出实验结果 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.需配备专业软件提供测试结果曲线叠加统计分析 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.配备标准RS232接口，方便系统与电脑的外部连接和数据传输 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.技术参数：量程：0-30000mN </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>8.精度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5级     </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.试样尺寸：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.5cmX6.0cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.运动速度：1-600mm/min（可设定） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.后退速度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">21mm/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.压辊组件质量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2000g</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20g，压辊外径：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.行程：0-260mm（可设定） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.配置：主机、微型打印机、通信电缆、测试软件、压辊、夹具、拉杆、支架 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.执行标准：中华人民共和国药典2020版 黏附力测定第四法 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.需提供近3年内购买此设备至少3家真实用户使用证明 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs

w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>22</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高速冷冻离心机(内部流水号30694)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">最高转速 角转子   不小于26000r/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve"> 水平转子   不小于4000r/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>最大相对离心力 角转子     不小于80000</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">g </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve"> 水平转子  不小于3500</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">g </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>最大容量 角转子   不小于6</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1000ml </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve"> 水平转子   不小于4</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">750ml </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">转速精度 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10r/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">转速范围 100rpm~最高转速、 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">定时范围 1min-99h59min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">定时模式 启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>温度设置范围 -20</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>～+40</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">温控精度 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">阶梯离心 有 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">整机噪声 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">65dB(A) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>电源 AC220V</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">22V 50Hz  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">整机功率 不大于1800w </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>外形尺寸 不大于800</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1000</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1000(mm) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>外包装尺寸 不大于900</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1200</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1200(mm) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">重量 不大于280kg </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>23</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>细胞自动计数仪(内部流水号30777)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、浓度范围：1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>104</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>—</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">107/ml  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、直径范围：5-200</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、需要样品体积：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">l </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、单样品测量时间：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2秒 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、活率测试范围：0-100％ </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、准确性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t

xml:space="preserve">7、数据导出：通过 U 盘 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、成像传感器：CMOS  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">500万像素 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、工作环境温度：10-40</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、工作环境湿度：20-80% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11、尺寸（W</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>D</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>H）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">255x164x97mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12、重量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.5kg（不含外包装） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、测量细胞种类：贴壁细胞，悬浮培养细胞，原代细胞，干细胞，昆虫细胞等 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">14、分析参数：总细胞浓度，活细胞浓度，死细胞浓度，细胞活率，平均细胞直径等。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15、 采用</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">500万像素彩色光学成像系统。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16、测量结果全自动保存，测量数据可输出为jpg、pdf及excel格式，适应用户对不同数据格式的要求。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17、通过USB连接电脑供电，无需外接电源。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18、仪器维护简单，仅需日常清洁，不需要定期保养。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>24</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>活细胞成像系统(内部流水号30778)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.平场消色差相衬物镜Plan10X/0.25</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>PH</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>工作距离：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4.1mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.LED透射照明，大功率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3W LED照明系统。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>500万</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>WIFI相机 芯片尺寸</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1/1.8，实时分辨率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2592*1944</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30fps，像元尺寸：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.4um*2.4um，曝光时间：0.03ms-918ms </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.成像软件，Windows/Android/IOS三系统通用，兼容性强，拍照、录像、测量功能，可通过多个APP终端同时连接一套设备，也可以一个APP终端链接多个设备 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>全自动轮转切片机(内部流水号30779)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 切片厚度：2-80</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 切片速度可调整  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 全自动轮转切片  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 两种手动切片模式: 半刀和全手轮旋转模式  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 三种电动切片模式：单片、连续、步进  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. 切片窗口可调节  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7. 垂直样品行程：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50mm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8. 静音样品回缩：5-100</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9. 粗进速度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>200</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m/s，800</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m/s和1800</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m/s  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10. 手轮为弹簧原理平衡系统 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.刀架可以同时适用于宽、窄刀片 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12. 最大样品尺寸（L</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>H</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>W）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>60</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>60</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">40mm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13. 独立的控制面板 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.用户可自定义小手轮顺时针及逆时针转动方向  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15. 水平进样幅度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30mm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16. 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8度水平定位样本  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17. 废屑槽可拆卸 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18. 具备储物盘功能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>19. 修块厚度：2-400</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>µ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">20. 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>21. 手轮有</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2个独立的安全锁定系统  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22. 快速转换样本夹，可单手操作 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>26</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>酶标仪(内部流水号30780)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、适用于荧光、光吸收、化学发光测试，并具有多种拟合曲线进行分析；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、适用于蛋白酶与激酶、磷脂酶等酶类活性测试；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、适用于蛋白质定量分析，支持紫外，NanoOrange，Bradford，Lowry等方法；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、适用于DNA/RNA分析，支持PicoGreen，RiboGreen方法；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、适用于报告基因分析；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、支持双荧光素酶、碱性磷酸酶、荧光素酶等方法；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">7、适用于活性氧与ATP分析，cAMP分析；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、可进行光谱扫描；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、荧光模式具有光栅单色仪和滤光片两种模式； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、具有顶读与底读两种模式，适合大多数荧光分析；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、具有动力学分析模式，动力学法ELISA/酶学分析；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、具有光谱扫描模式，可得出荧光光谱；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、具有温控孵育系统，温度可达45</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，适应高温试验；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、带有微孔板震荡混匀功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、荧光模式具有两种光源可以选择，钨灯、氙灯； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16、使用USB数据接口 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17、（1）荧光性能：  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">光源：两种光源可选  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">单色仪：光栅、滤光片两种模式  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">探测器：光电倍增管（PMT）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">光栅：氙灯：波长范围：200 nm~800 nm；钨灯：波长范围：500 nm~700 nm；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">滤光片：波长范围：380nm-600 nm； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">（2）荧光偏振性能：  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>灵敏度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2 mP @ 1 nM 荧光素 典型应用  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">（3）时间分辨荧光性能：  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">灵敏度：

</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 12 amol（Eu）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">（4）化学发光性能：  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">检测器：光子计数型光电倍增管  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">波长范围：400 nm~600 nm，扫描模式300~650 nm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">（5）光吸收性能：  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">光源：闪烁氙灯  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">检测器：光电池  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">波长范围：300 nm~800 nm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>波长重复性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 0.4 nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>27</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>全自动化学发光/荧光图像分析系统(内部流水号30781)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、超敏大尺寸感光芯片，尺寸大于148cm2。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、物理像素：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">150万像素。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、单个像素尺寸：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>88um</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">88um。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、图像分辨率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">300dpi。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、样品所有光信号转化电信号效率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">85% 。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、成像累计暗电流总和&lt; 0.0001e。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、接触式成像，western膜直接贴合在感光芯片上，光损失为</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、信号采集距离（光程）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0mm， 信号直接贴合感光芯片。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、图像位深：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16bit。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10、图像色阶：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">65536。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、像素合并功能：提高灵敏度，缩短极其微弱信号的曝光时间。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、图像采集模式：自动和手动采集图像模式。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、一键成像：自动模式一键自动采集</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8张不同时间图像。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14、透光率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10000 um2次方。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>15、成像夹角：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>180</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16、支持多用户管理，方便管理员管理。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17、结果图片自动保存到每个人单独的文件夹中，方便结果查找。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18、应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像及同位素成像等。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>28</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>旋转蒸发仪(内部流水号30794)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.1,水浴锅温度调节范围:室温+5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>~160</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.2,水浴锅温度调节精度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>（水）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">（油） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.3,水浴锅温度控制：微电脑ON-OFF控制 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.4,水浴锅加热功率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1kW（水浴锅本体加热）、水油兼用 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.5,水浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.6,回转速度：10~310rpm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.7,蒸发能力：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25mL/min(加热温度与沸点温度差为45</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">时)  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.8,到达真空度：399.9Pa以下 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.9,管路连接口径：接口外径</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.10,旋转设定：旋钮设定 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.11,安全功能：保险丝、温度过升防止器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.12,升降方式：手动平衡式（升降行程</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">180mm、无级调节） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.13,特色功能：试料瓶左右两侧安装、试料瓶可定时正反转、可使用</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3升试料瓶（配厚轴H型） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.14,冷凝管：直立式二重蛇形盘管</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>·</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>冷却面积</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.146m2 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.15,回收瓶：球型瓶</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1L球磨口 NS35/20 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.16,试料瓶：梨型瓶</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1L标准磨口 NS29/38 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.17,旋转轴：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">内径18 x全长156mm TS29/38 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.18,真空密封垫：特氟龙密封垫+特氟龙复合含氟橡胶密封垫的双重密封型 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.19,水浴锅尺寸</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>·</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>材质</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>·</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>容量：内径240</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>120H</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>·</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>铝+特氟龙涂层</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>·</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">约5.4L </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.20使用环境温度：6~30</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.21,重量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15kg </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.22,电源输入功率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">18KVA </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.23,额定电源：AC220V 50Hz </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.1，温度设定范围：-20</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>~20</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">（不带加热器） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.2，排气量(HIGH</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>·</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>LOW)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20L/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>配置：旋转蒸发仪</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1台、冷却水循环装置</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1台、真空泵</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1台。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>29</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>马弗炉(内部流水号30795)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>温度范围 RT+20~1000</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>控温精度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>升温速率 1~30</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">温度分辨率 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">加热元件 HRE/碳棒/钼棒 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">控制器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3寸液晶数显 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">定时范围 1分~9999分 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">应用范围 退火、淬火、烧结、熔融、灰化、灰分 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>极限温度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1000度 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">炉膛容积 2L~500L </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>30</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>样品冷冻研磨仪(内部流水号30802)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、应用领域： 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、15秒内最大处理量同时可以处理</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20个样品的金属适配器； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、可以兼容的样品量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">24*(1.5-2ML)/8*5ML/2*50ML,可以任意定做各种规格研磨管； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、液晶触摸屏显示，微机变频控制系统； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、控制模式：十组程序控制数据存储功能；循环功能1～100次； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、 制冷功能：有，0-35</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">可调； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、采用环保压缩机，符合环保要求，制冷速度快； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、 开盖运行保护：研磨过程上盖锁定及紧急情况下快速开锁； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、带自动中心定位的紧固装置 工作时安全锁，全程保护； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨均可； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、 均质速度：0~80 HZ/秒； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、工作时间 ：0秒-9999 分钟，用户可自行设定； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、 噪音等级：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">55dB； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、 研磨平台数(可接纳研磨罐数) &gt;2； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16、研磨球直径： 0.1-30mm； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>17、最终出料粒度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>~5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">m； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18、加速： 在2秒内达到最大速度； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19、减速： 在2秒内达到最低速度； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>31</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>干压制粒(内部流水号30803)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">电器部分采用PLC触摸屏控制，液压采用电动油泵，增加过筛、自动化程度高。送料、压片，制粒速度均可调节，压力可调，成品细度可调。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">有送料、压片、制粒、整粒、过筛等装置置于一体。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">可将粉体原材料直接制成满足用户要求的颗粒状产品，无需任何中间体和添加剂，制粒后产品粒度均匀，可控制溶解度、孔隙率和比表面积等。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">可直接用于压片或充填胶囊。特别适用于湿热条件下不稳定的药物进行制粒。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>压辊尺寸</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>80</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">25 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Φ×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">W mm   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">生产能力1～5 kg/h  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">压轮转速 0～18 rpm   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">螺杆转速 0～61 rpm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">制粒转速 0～600 rpm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">成品粒度 mm 0.6～3.0  10-100目  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">压力 0～7 MPa  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">整机功率 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">220V   2.1 kw </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>32</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>真空冷冻干燥机(内部流水号30809)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">符合国际标准的绿色环保型；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">冷阱和操作面为全不锈钢，耐腐蚀易清洁  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">液晶显示、中文界面、显示干燥曲线；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">透明钟罩式干燥室，安全直观；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">冷阱开口大，无内盘管，带样品预冻功能；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">不锈钢样品架，普通型样品盘间距可调；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">进口压缩机制冷量大、噪音小；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">阱温度(空载) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-56</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">真空度(空载) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10 Pa  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">冻干面积 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.12㎡  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">物料盘 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤Ø</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>200mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4 层  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">层间距 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">70 mm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">盘装物料 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.5 L  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">捕水能力 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3 kg  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">冷阱尺寸 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤Ø</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>215mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">160 mm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">电源要求 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">220V 50HZ </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>33</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>粉末流动测试仪(内部流水号30822)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.检测项目不少于15项，具体包括休止角、崩溃角、平板角、滑动角、分散度、振实密度、松装密度、差角、压缩度、空隙率、凝集度、均齐度、霍尔流速、流动性指数、喷流性指数。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.符合现行中国药典、美国药典、欧洲药典检测标准

</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.休止角：0-90</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">图像法测量，自动 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.崩溃角：0-90</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">图像法测量，自动 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.差角：0-90</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">自动计算 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.平板角：0-90</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">（理论值）图像法测量，自动 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.分散度：指数0-25自动计算 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.压缩度：指数0-25自动计算 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.空隙率：0-100%（理论值）自动计算 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.松装密度：固定体积或固定质量法 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.振实密度：固定体积或固定质量法 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.均齐度：指数0-15自动计算 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.凝集度：指数0-15自动计算 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.流动性指数：指数0-15自动计算 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.喷流性指数：指数0-100自动计算 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.振实密度频率：50-300次/分钟，可调 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>34</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>挤出滚圆机(内部流水号30823)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1有控温机构，确保生产过程物料不升温、不变性，工艺稳定。. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.多种孔径网孔板，可以制备0.2-3.0mm微丸。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.球化时间短，生产效率高。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.微丸均匀，成品率高。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.有气流机构、物料水份补充机构，适用于不同产品制丸生产。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.组合式结构，拆洗方便，符合GMP要求。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.实验数据自动存储功能。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.带有螺杆上料系统，可实现微丸的粉末上药功能。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9. 挤出转速（rpm/min）：3-50 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10. 滚圆转速（rpm/min）：100-1500 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">可制微丸直径(mm)：0.2-3.0 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>35</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>台式压片机(内部</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>流水号30824)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">压力范围:0-40T(吨) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>表压(max):</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">040MPa( 400Kgf /Cm*Cm ) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>油缸升程:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">025mm(可选050mm) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>压力稳定性:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1MPa /10min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>工作定时保压: 0-6nin (0</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>—</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60min可选) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">工作电压:AC , 220V- AC,380V  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>功率:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">180W,可带压启动 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>36</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>双罐行星式球磨机(内部流水号30825)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.球磨仪有四个或两个研磨平台。仪器适合对软性、中硬性、极硬性、脆性及韧性（土壤，矿石）样品进行粉碎。既能干磨也能湿磨，可以在纳米材料和机械合金中应用。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.进样尺寸：小于16mm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.最终出样尺寸：约0.1um（根据样品性质而定）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.研磨时间：数字显示1s-99h59min59s，可设置间歇时间，停留时间，运行总时间，正反转功能.另外可设置分段时间研磨，可以设置不同的速度。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.太阳轮转速：数字显示30rpm-450rpm（行星罐转速75rpm-1125rpm），液晶显示屏，触摸操控，无需按键，设置参数  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.齿型皮带传动方式的应用。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.可储存</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10组参数组合，具有参数锁定功能，快速的匹配不同的样品，更加规范化和效率化  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.仪器有独立振动平衡安全保护系统：在工作过程中如出现锁紧装置松动或者研磨罐重量不平衡及异常情况引起振动，仪器会自动停止运行，保证实验安全。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.研磨平台数：不少于2个,可同时研磨</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2份样品。仪器带有脚轮，方便随时移动，亦可锁定，保证运行时安全。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.转速比：1：-2.5，太阳轮直径</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">360mm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.配备舒适型快速紧固装置。能快速便捷的固定在研磨罐周边的三块加厚金属固定装置上，并带有自锁防松功能（旋钮+环形锁定位双重锁紧）。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.研磨平台底部为环形阶梯中心定位及双定位销定位设计，确保研磨罐中心定位，运转过程中不滑动不错位。（需提供图示证明）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.舱门盖配有内置磁控安全锁，舱门盖打开的状态下仪器不能运行，设备在研磨过程中舱门盖无法打开，保证操作的安全性。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.研磨室自动通风系统，仪器长期高速稳定运转。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.行星球磨仪为立式设计，安装带有锁定功能的脚轮，方便仪器移动及固定。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16.仪器配有多种材质的研磨罐（硬质钢、不锈钢、氧化锆、玛瑙、刚玉、碳化钨）适用不同的样品研磨,并带有</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5mm厚的不锈钢保护外套。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>17.研磨罐内有</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>○</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">型圈，起到有效密封和防尘的效果，罐体标有所用材质及容积标识，便于区分。研磨盖有外延边，方便抓取，保证操作安全。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>18.研磨罐容积：其中50ml和80ml研磨罐，可在转接适配器中堆叠放置，最多可放置</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8个研磨罐；另外有125ml,250ml,500ml容积研磨罐供选择。   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19.研磨罐配有温度和压力监测装置，能监测到研磨时在研磨罐内发生的过程和反应。这种装置主要应用在合金材料制备中。    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">20.特殊应用的研磨罐带有安全密闭锁紧装置，具有极好的气密性和防尘性，保证了研磨罐在研磨过程中的稳定性。    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">21.研磨罐有通气装置，需在安全密闭锁紧装置配合下使用，可满足在惰性气体下研磨的特殊实验要求。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22.仪器须通过CE认证，确保日常操作的安全性。必须提供加盖制造商公章的CE证书复印件。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">23.仪器制造厂家必须有ISO认证，提供加盖制造商公章的ISO证书复印件。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>24、配置主机</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1台、500mL氧化锆制研磨罐</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4个、500mL玛瑙制研磨罐</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2个、5mm氧化锆制研磨</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>珠</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1kg、10mm氧化锆制研磨珠</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1kg、15氧化锆制研磨珠</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1kg、20mm氧化锆制研磨珠</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1kg. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>37</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>安全干燥箱(内部流水号30828)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、可通过专用的功能菜单键及上下键实现数码设定； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、通过功能菜单键，可实现过升防止器、偏差修正、按键锁定等操作； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、方式：强制送风循环和换气装置；换气量可调，可快速排气和箱内冷却； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、搭载有泄压安全门（爆炸口）及牢固的固定本体和门的联锁式门旋钮。通过门锁紧机构可以使装置是在门锁紧的状态下运行，天井设置有爆炸检知开关; </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、使用温度范围：室温+10

～ 300</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、温度调节精度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.2</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、温度分布精度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3%； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、内装：SUS不锈钢板； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、断热材：岩棉； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、加热器：带散热翅片不锈钢加热管</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4.5KW； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14、引线孔：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤Φ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30mm，背面； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、温度控制方式：可分别控制高、中、低温区； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16、温度设定方式：有功能菜单键及上下键实现数码设定； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>17、测定温度显示：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4位LED，数码显示； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>18、设定温度显示：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">色4位LED，数码显示； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19、定时器：1分～99小时59分以及100～999小时50分（带定时等待功能）； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">20、运行功能：定值运行、程序运行、自动停止、自动开始运行； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>程序运行：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3段30步（30步X1、15步X2、10步X3）；可以任意搭配反复运行； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">21、带停电补偿功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22、传感器： K型热电偶； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">23、控温仪表具备双重过升防止功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">24、当发生故障时，机器停止运行，控温仪表显示故障代码（可以迅速知道故障原因，排除故障）； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>25、内容积：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">500L； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>26、棚板承重：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>28kg/层；棚板层数：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9层；棚受间距：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">45mm； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>27、附属品：不锈钢丝网板</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2件；棚受</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4件； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>38</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电子天平(内部流水号30829)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、量程：120-220g </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、可读性：0.01-0.1mg </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、重复性：0.04-0.07mg </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、线性： 0.1-0.2mg </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、智能彩色触摸屏，中文界面； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、 MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、具有数据中断功能，当检测到不确定称重结果时，可暂时中断至打印机、计算机的数据传输：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">称重结果低于USP最小称量量限制； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、按照USP最小样品量要求监控天平的合规性； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、具有存储校准过程的所有数据功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、防风罩带防静电涂层 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、左右两侧防风罩上部带滚轮； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16、可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17、密码保护功能，防止数据被篡改； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18、更多的应用程序：混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19、可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>39</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电导率仪(内部流水号30830)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、仪器支持pH/pX模块、电导模块、溶解氧模块；支持测量模块的任意组合使用，最多允许连接</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4套任意类型的测量模块，即插即用； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、根据安装测量模块的不同，允许测量不同的参数： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、pH/pX测量模块：电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、电导测量模块：电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度值和温度值； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、溶解氧测量模块：溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、支持电极管理，最多可管理</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5支pH电极、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5支离子电极、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5支ORP电极、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5支电导电极和</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5支溶解氧电极；每支电极可保存</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20套校正记录；支持校准编辑功能，方便校准； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、允许测量多种常规的离子，仪器随机提供了多种常用的离子模式如：H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+，方便用户的使用，且配置上述电极 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">g/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L多种离子浓度单位快速切换； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、具有多种离子浓度测量模式，支持直读浓度测量模式、标准添加测量模式、试样添加测量模式、GRAN测量模式。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10、支持电导标准溶液的自动识别，默认</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4种GB标准的标液，支持</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5点的多点校正； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、支持包括纯水补偿在内的多种电导率补偿方式； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、支持包括海水盐度补偿在内的多种盐度补偿方式； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、支持智能变频，一支电极即可覆盖0-200 ms/cm常用测量范围； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>40</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>流变仪(内部流水号30831)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、空气轴承马达； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、可实现控制速率CR和控制应力CS模式和CD振荡模式； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、角速度：0.001rad/s-157rad/s； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、角分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.25urad； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、扭矩范围：0.01mNm-100mNm； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、扭矩分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.001mNm； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、测量夹具：同轴圆筒、双狭缝圆筒、平行板、锥板、叶片转子；可同时在一台主机上配套齐全； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、可用于采集简单粘度曲线或进行复杂流变研究（包括测量低粘度液体到高粘度浆料）； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、有综合数据评价（例如，内插、曲线拟合、触变性指数）以图形或数字形式实时显示实测数据，一体化用户管理系统； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、自带Peltier 或液体控制温度模块，可互换测量夹具，夹具种类多； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、有带有图形界面的触摸显示屏（不小于3.5英寸），个性化用户界面设置； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">12、多语言触屏显示器，以图形或数字形式实时显示实测数据； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、最大频率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50HZ </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B"

w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>41</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>全自动颗粒包装机(内部流水号33060)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、可用于食品、医药、化工、化妆品行业中颗粒、粉剂、液体、酱料等物品的计量包装。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、可自动完成制袋、计量、下料、封合、分切、计数，可根据要求配置打印 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、触摸屏操作，PLC 控制。智能式温控仪，PID 调节，保证将温度的误差控制在</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">内 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、包装材料：聚丙烯/聚乙烯，铝箔/聚乙烯，涤纶/镀铝/聚乙烯，尼龙/增强型聚乙烯，纸/聚乙烯等。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、计量范围  ：10 - 800 克（跟换量杯） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、制袋尺寸 ：长（L）：60 - 280mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">宽（W）：50 - 200mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">包装速度：10 - 70bags/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:脉诊仪等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>172.500000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>脉诊仪(内部流水号30368)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.990000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear"

w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>99.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>全功能创伤护理人(内部流水号30369)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>件</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.100000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>11.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>胸腔穿刺引流模型(内部流水号30370)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>件</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>12.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>腹腔穿刺仿真病人模型(内部流水号30371)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>件</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.250000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>12.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>腰椎穿刺模型(内部流水号30372)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>件</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>14.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高级骨髓穿刺模型(内部流水号30373)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>件</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.250000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>12.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>足部3D扫描仪(内部流水号30768)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>筋膜刀(内部流水号30769)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight

w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>脉诊仪(内部流水号30368)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.可自行编辑脉象参数，对系统预置的脉象参数进行调整，重新生成新的脉象，增加脉象种类和表现，尊重不同派别认知上的差异。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.可以允许同时接入多个脉象教学训练考核系统设备。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.可与脉象教学训练考核系统通过无线方式连接，进行脉象参数调整、内容更新下发及演示、考</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">试下发。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.支持理论知识资料上传功能。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.支持系统级别（含用户编辑的脉象、试题以及学生成绩等）数据自动备份、手动备份、还原。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.支持用户填加和编辑，可批量用户导入、导出，为用户设置管理员、教师、学员和高级角色等。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.模拟手臂采用真人倒模，具有桡骨茎突、桡侧腕屈肌腱、掌长肌腱明显解剖结构。呈现仿真皮肤纹理，解剖结构准确，脉象触感真实。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.具有寸关尺三个诊脉部位，可通过触诊桡骨茎突找到关脉，定位脉诊的部位。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.不同取脉力度下，脉象手感不同，可通过浮、中、沉、重沉四种取脉力度感受脉象的区别。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10.系统可同步检测寸关尺三部取脉力度，通过实时计算以色块堆积的方式精确反应瞬间力度的变化。随着力度逐渐变大，对应显示状态分别为蓝色区域、绿色区域、黄色区域和红色区域。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.台车上带有支架，可将平板电脑固定于台车上，并可进行横屏、竖屏旋转调整。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.优化台车设计，台车与人腿接触的部位采用弧形设计，并内凹一定距离，使产品更加符合人体工程学。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.系统预置模拟</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8大类，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">44种脉象，分为平脉、浮脉、洪脉、濡脉、革脉、散脉、芤脉、沉脉、伏脉、弱脉、牢脉、迟脉、缓脉、涩脉、结脉、数脉、疾脉、促脉、动脉、虚脉、细脉、微脉、代脉、实脉、滑脉、弦脉、紧脉、大脉；浮紧脉、浮缓脉、浮数脉、浮滑脉、沉迟脉、沉弦脉、沉涩脉、沉缓脉、沉细数脉、弦数脉、弦紧脉、弦滑脉、弦滑数脉、弦细脉、滑数脉、洪数脉等。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.脉象训练时软件可实时显示脉图、脉象特征和文字介绍。屏幕显示的脉搏波与摸到的脉象同步。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.系统增加压力调控装置，开机自动检测，并可通过软件操作进行硬件故障自动检测、排除，使产品性能更加稳定、可靠。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.可以独立设置脉象的脉压、脉幅进行自行练习。脉压可调范围0-255，脉幅可调范围16-80。不同取脉力度下，脉象手感不同，符合真实临床，可支持一键恢复系统默认力度。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">17.用户触诊手臂脉象，系统可自动采集并显示用户取脉力度的数值，并据此进行浮、中、沉、重沉四部取脉力度的参数调节，可调范围0-255，可支持一键恢复系统默认力度。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.具有无线联网功能。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19.系统具有三种操作模式：训练模式，自测模式、联网考核模式。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">20.系统自带理论试题、病例试题。病例试题可选择在手臂上模拟左右两手的脉象，运用辨证分析进行思考，在模拟手臂上即可触摸脉象搏动。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">21.可自动记录试题最近一次训练历史，试题训练时，操作未完成退出后，下次可在此部位继续操作。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">22.可对自测和考试的成绩进行查询、显示、打印、查看详情等操作。历史成绩时，可在日历表中对已考试的日期加以标记点，点击可显示考试详情。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>23.脉象平板电脑：安卓平板电脑</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10寸（Android版本5.1.1或以上） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>全功能创伤护理人(内部流水号30369)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">身体各个部位的开放性骨折、断裂处理，创伤评估模块主要配置： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1、面部烧伤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>ⅠⅡⅢ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">度； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、前额撕裂伤口； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、颌前创伤口； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、锁骨开放性骨折与胸壁挫伤； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、腹部创伤伴有小肠突出； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6、右上臂肱骨开放性骨折； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、胸部吸吮创伤； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">8、手掌枪弹伤； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、前臂撕裂伤； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、右大腿复合形股骨骨折； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、子弹贯穿伤； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12、胫骨复合型骨折； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、小腿刺伤； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14、左前臂烧伤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>ⅠⅡⅢ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">度； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、左大腿截断创伤； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16、足部复合型骨折。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17、糖尿病足病理示教。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>胸腔穿刺引流模型(内部流水号30370)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实，标准穿刺体位； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、肋间隙等，便于操作定位； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.模型可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.右侧胸廓设有</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>两个</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>视窗</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，分别在锁骨中线第2-3肋间与腋前线5-8肋间，视窗可显示胸壁的各层解剖结构，包括肌肉、血管，神经等，便于示教操作； 左侧为操作区，可进行胸腔穿刺术和胸腔闭式引流术操作，以及引流管的术后护理练习，进入胸腔时落空感明显； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.正确操作时可引流出胸腔积液/气体； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.模拟胸腔积液可调至不同程度病变的颜色及粘度进行疾病的判断； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.皮肤、穿刺囊、穿刺模块可反复多次穿刺，并可方便更换。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>腹腔穿刺仿真病人模型(内部流水号30371)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.成年女性躯干部模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成；                                                  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.可进行腹腔穿刺，操作正确可抽出腹腔积液，穿刺部位有：脐与左髂前上棘连线中外约1/3交界处，脐与耻骨联合连线中点上方0.95cm-1.05cm、偏左或偏右1.0cm-1.5cm处和脐水平线与腋前或腋中线之延长线的交点； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.有电子警示系统，穿刺正确与否均有提示，穿刺位置不正确（扎到腹壁下动脉时），会出现提示灯亮起。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4.可进行腹腔诊断性穿刺与治疗； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.可进行移动性浊音叩诊； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.可与卵巢囊肿浊音叩诊鉴别，由于穿刺囊可以放置不同位置可讲解与其它疾病鉴别诊断； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.可进行导尿操作，导尿操作正确时可导出液体； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.同一部位可反复穿刺； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.皮肤、穿刺囊可更换。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>腰椎穿刺模型(内部流水号30372)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.模拟成年患者取侧卧位，腰部，腿部的年轻男子仿真体。手感真实可调整躯干呈弓状，腿部可活动。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.腰部解剖结构准确，体征标志明显； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.1可模拟腰椎穿刺的真实情节； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2进针至黄韧带时有阻力； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.3穿透黄韧带有落空感； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.4进针入硬膜外腔时有负压产生，进针入蛛网膜下腔时有模拟脑脊液流出。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高级骨髓穿刺模型(内部流水号30373)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、可行髂前上棘穿刺术训练、剑突与约第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针进入心包腔有液体引出。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>足部3D扫描仪(内部流水号30768)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>扫描方式：非接触式线激光扫描，激光等级</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">II级，对人体及眼睛无伤害 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>采用单脚</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8视角,双脚</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16视角全方位扫描技术，无扫描死角； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>能适应</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">欧码55码（或长度350mm）的脚长的测量； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>扫描误差：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>扫描时间：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20s（双脚） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>扫描对象，可以扫描脚，输出</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60项脚型参数，具有足弓、后跟内外翻、拇指内外翻评测等功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>扫描对象同时也能扫描鞋楦，并输出</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20项鞋楦的参数 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">扫描对象同时也能扫描膜盒，适合制作鞋垫使用； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">领先的数字滤波算法，扫描过程无需遮光 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>输出STL格式脚型数据，可设置分辨率（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15-30K三角网格） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">可显示足底高程图输入彩色模拟压力图 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">为确保双脚测量准确，量脚之间要有上下光路结构，外形上有中间分割光路； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">系统云端存储功能，可以一份在现场扫描，同时另一方在云端后台下载查看数据； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">系统支持微信公众号接入功能，用户通过手机微信扫描二维码，可把脚型参数获取到手机上； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">系统自带量脚推码功能，软件系统设置可支持：中国码、欧码、英码、日码、美码正装、美码运动及自定义等多种选鞋配码方式。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">软件系统设置可支持：品牌鞋店自定义选鞋配码换算方式等。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">软件系统设置可支持：年龄类型设置，包含成人和小孩。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">软件系统设置可支持：批量扫描模式或用户沉浸式体验模式。批量扫描模式可以批量导入用户信息，并逐次扫描； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">软件系统脚型特征参数提取算法支持特征点算法和统计点算法。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">设备提供商为行业或者国家脚型参数标准制定方，并能提供对应证书； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">需提产品彩页或技术证明文件。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="00FD791B" w:rsidTr="00FD791B"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign

w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>筋膜刀(内部流水号30769)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B" w:rsidP="00FD791B"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">应包含以下刀具： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>蝶形刀</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1套，厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>鱼形刀</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1套，厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>D形刀</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1套，厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>大M刀</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1套，厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>鲨鱼刀</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1套，厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>钩子刀</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1套，厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>探扫刀</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1套，厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>蝙蝠刀</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1套，厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>流星刀</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1套，厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>小刮刀</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1套，厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:傅立叶变换红外光谱仪等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>216.180000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>傅立叶变换红外光谱仪(内部流水号30940)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>12.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>水平凝胶电泳仪(内部流水号30942)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.420000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.840000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超纯水机(内部流水号30944)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电化学分析工作仪(内部流水号30945)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70"

w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.760000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>11.520000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>凝胶成像系统(内部流水号30946)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>13.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>13.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>台式低速离心机(内部流水号30947)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>万分之一电子天平(内部流水号30948)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.380000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>13.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>紫外分光光度计(内部流水号30949)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc

w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>8.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>溶出仪(内部流水号30950)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生物显微镜(内部流水号30951)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>40</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.350000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>14.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视显微镜(内部流水号30952)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>40</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.350000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>14.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电泳仪电源(内部流水号30953)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.380000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.760000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70"

w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小型垂直电泳槽(内部流水号30954)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.950000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>双火头-氢氧火焰安瓿熔封仪(内部流水号30955)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>冰箱(内部流水号30957)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超声仪(内部流水号30968)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.180000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.360000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign

w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>接触式无损定量光学成像仪(内部流水号30969)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>29.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>29.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>微透析系统(内部流水号30972)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>22.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>22.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>酶标仪(内部流水号</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>30973)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>21.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>42.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="002527A4"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs

w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>傅立叶变换红外光谱仪(内部流水号30940)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1红外光谱仪的光学腔必须为密封、干燥设计 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2光谱范围：7800～350 cm-1 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3高能量、高效率、长寿命光源,光源带自动休眠功能，提高光源寿命。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4实时在线监控所有光学部件(干涉仪、光源、检测器、分束器)，实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5干涉仪：最新的磁悬浮平面镜电磁驱动，具有三维激光控制、数字化连续自动调整和DSP控制功能，自动优化系统能量，无需人工调整。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6分辨率：优于1.0 cm-1 ，连续可调。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7无需开盖便可自行更换干燥剂。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8智能湿度提醒装置，电子湿度软件中数字直观显示，受潮自动报警，解决红外使用过程中最大的隐患; </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9带有防潮膜高性能DLATGS检测器，仪器可自动识别，自动参数设置，对针定位，方便拆装。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10系统符合FDA、认证标准，具有访问控制，权限分配、审计追踪，电子签名等功能，满足GMP/GLP要求。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">11信噪比：35000:1 （P-P值，4cm-1，一分钟扫描） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12分束器：KBr基片镀锗 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13满足欧盟的EMC及LVD产品标准或国家相应的产品标准。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14 双指示灯对干涉仪和检测器分腔监测。                </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15红外控制软件：Win 2000/XP下的32位处理软件，包括：红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件；曲线分峰拟合软件；H2O/CO2 自动补偿软件，自检软件；红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件；自我诊断功能，谱图自添加功能，谱图匹配分析功能，标准文件格式，软件工作站提供终身免费升级服务. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16 配置：主机1台、电子防潮箱1台 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17 提供售后服务承诺书 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>水平凝胶电泳仪(内部流水号30942)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.电泳槽容量    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 500ml  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 电泳槽内经尺寸    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> L.150</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>D.150</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">H.47 mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 多通道适合性   适合多通道移液器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.计时功能   1 min～999 min设置及连续运行，具有暂停功能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.安全设置   抬起盖子时自动暂停电源 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.储存功能   自动记忆前次操作电压和时间 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.输入电压   AC100～240V、AC50/60Hz </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.输出电压   恒定峰值电压（  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">140V），脉冲控制 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.外形尺寸    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> L.260</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>D.170</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">H.68 mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.净重          </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.78 kgs </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超纯水</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>机(内部流水号30944)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>1、进水：市政自来水(符合CJ-T206-2017)，电导率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">500us/cm； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">产水种类 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>—</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">级水+三级水 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1、云管理模块 远程在线监测服务 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、R0水制备速度 up to </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60L/h (双级RO) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、一级水取水速度 0-2L/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、一级水电阻率 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18.2 M</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Ω·</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">cm@25 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">C  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、三级水电导率 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">S/cm @25 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">C  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、TOC  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30ppb（标配UV及终端过滤器）  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、细菌 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1cfu/ml（标配终端过滤器、若对内毒素等有额外要求，可选配终端超滤器)；颗粒（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.2 um） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1/ml（标配终端过滤器） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、定量取水 RO/UP双通道 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、设备尺寸（WxDxH） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">38*52*57cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10、储水桶（大小可选配）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.2G压力桶，总体积约</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>27.9升，直径</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>31cm,高度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">43.5cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">11、制水工艺：采用双级反渗透（RO）工艺从自来水制备III级水，再经紫外灯照射、 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">离子纯化工艺制备I级水； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、紫外杀菌：185/254nm双波长紫外灯； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、标配：配</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.22um终端过滤器，可有效去除细菌颗粒物； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、水质监测：高清彩色液晶触摸屏，实时监测电导率和电阻率、工作状态、滤芯寿命。独特的水质安全监控装置，保证只有合格的RO水才能进入储水箱； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、流量统计：自来水、RO水、UP水流量使用统计； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16、循环流路：内置独特的循环流路，保证只有合格的水才可以出水，避免不合格的水进入分析实验室过程； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17、远程监管：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>云管理</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">系统，支持云端实时监管水质状况，滤芯寿命，故障预警，以及在线服务； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18、水质标准：GB/T 6682-2008，GB/T 33087-2016，ISO3696，CAP，ASTM D1193，中国药典2020等； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">19、RO、UP双通道定量取水； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">20、选配终端超滤：终端超滤（UF）,去除细菌热原，&lt; 0.001EU /ml。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">21、质保服务：三年内耗材、维修全包（在质保服务项目内）；承诺长期售后服务。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电化学分析工作仪(内部流水号30945)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc

w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">零阻电流计：2/3/4电极结构，浮动地线或实地 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>最大电位范围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10V </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>最大电流：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">250mA连续, </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">350mA峰值 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>槽压：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">13V </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>恒电位仪上升时间：小于1ms,通常</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.8ms </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>恒电位仪带宽（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-3分贝）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1MHz </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>所加电位范围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10mV, </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">50mV, </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">100mV, </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>650mV,</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.276V,  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6.553V, </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10V </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>所加电位分辨：电位范围的</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.0015% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>所加电位准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1mV,</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>满量程的</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">所加电位噪声：&lt;10mV均方根植 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>测量电流范围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10pA至</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.25A，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12量程 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>测量电流分辨：电流量程的</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.0015%，最低</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.3fA </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>电流测量准确度：电流灵敏度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1e-6A/V时为</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.2%，其他量程</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>输入偏置电流：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20pA </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>凝胶成像系统(内部流水号30946)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1．机箱 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.1  机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.2  导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01-10cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.3  外围尺寸：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>L.45</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>D.76</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">H.40cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.4  电源：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">220V/50HZ </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2．高灵敏度制冷CCD相机：2.1 CCD相机：品牌制冷CCD相机；2.2  制冷方式：三级-半导体制冷；2.3  制冷温度：绝对温度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>-20</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>；2.4  像元尺寸：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.54um</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.54um；2.5  硬件像素：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.0 MP；2.6  有效像数：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2750</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2200；2.7 像素合并：1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1，2</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2，3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3，4</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4，5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5；2.8  图像分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>600DPI；2.9 感光效率：&gt;75%；2.10 暗电流：＜0.0005；2.11 读出噪声：5.5e-RMS at 12MHz；2.12 线性范围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16 bit（0-65535灰阶）；2.13 数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线，保证数据传输及控制更加稳定可控；需提供原制造商CCD性能检测证明文件材料 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3．镜头 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.1  F/0.8，高清晰大口径高通透电动镜头，电脑实现焦距调整 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4．辅助光源： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.1  LED反射灯</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.2  紫外透射光源</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">302nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 升降平台 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.1  导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01-10cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.2  拍摄面积：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20cm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. 全自动滤光片轮 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.1  全自动</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5位滤光片轮，一键式切换，方便各种实验操作 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.2  多种滤光片：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>530nm 滤光片、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>590nm 滤光片、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>605nm 滤光片、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">690nm 滤光片。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 图像采集分析软件 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.1  Tanon GIS 1D图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.2  实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.3  具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.4  自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.5  分析数据能输出至Excel </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8、应用范围：核酸、蛋白样品检测：适用于DNA、RNA、蛋白等凝胶成像；免染成像技术：实现蛋白胶免染成像，无需进行考马斯亮蓝染色即可快速检测蛋白电泳效果；化学发光检测：Western blot、Southern blot、Northern blot、Dot blot等发光实验，具备ROX检测模块；多色荧光检测：可实现多通道荧光检测： cy2/ Alexa Fluor488/ DyLight488、 cy3/ AlexaFluor555/ DyLight550、 cy5/ Alexa Fluor647/ DyLight649；其他应用：各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学，自发光检测；需提供已发表文章链接或复印件供查询，已发表的SCI文献不应少于6篇。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、配置：主机1台、拍摄及分析软件1套、数据处理工作站1套、同品牌WB电泳转印一体化系统1套。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>台式低速离心</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>机(内部流水号30947)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign

w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>1.最高转速 Max Speed：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6000 r/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.最大离心力 Max RCF： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5120 xg        </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">3.大容量 Max Capacity：角转子（12X15ml和12X10ml） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.转速精度 Speed Accuracy：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">30 r/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.定时范围 Timer Range：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0~99 min/点动 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.噪 声 Noise: </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60dB（A） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.电 源 Power: AC </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>220V /</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>50HZ/</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10A </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.外形尺寸 Dimension:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>480</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>390</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>320( L</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>W</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">H )mm                         " </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>万分之一电子天平(内部流水号30948)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、称重范围(g)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">220 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、读数精度（mg）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、可重复性(mg)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、线性(mg)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.3 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、标准响应时间(s)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、盘尺寸直径(mm)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">90 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、称量室高度(mm)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">209 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、净重(kg)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4.9 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、尺寸深*宽*高(mm)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">360*216*320 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10、智能彩色触摸屏；直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、全新的滑屏操作界面； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12、MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Excel，无需任何软件，并可设置数据输出间隔； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底（适用于带防风罩的天平）； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、监管锁功能可锁定菜单，防止设置被篡改。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16、.配置清单：主机1台、防风罩1个、防尘罩1个、秤盘1个、电源适配器1个、操作说明书1份。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight

w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>紫外分光光度计(内部流水号30949)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、显示屏：大于7英寸高分辨率1024*768触摸屏 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、单色器：全息闪耀光栅C-T单色器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、光栅：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1200线/mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、光电池：硅光二极管 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5、接口：USB&amp;蓝牙 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、WIFI模块：支持,标配 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、无线打印：支持，无线蓝牙打印机选配 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、联PC软件：支持，选配 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">9、物联模块软件：标配，支持 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、比色皿架：标配手动1cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、光度范围：0200%T,-0.3-3A </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、波长模式：自动 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、波长精度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14、波长重复性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15、光谱带宽：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4nm（或2nm可选） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16、波长范围：190-1100 nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>17、杂散光：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1T% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>18、光度准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5%T,</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.004Abs（0 ~ 0.5A）;</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.008Abs（0.5 ~ 1A） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>19、光度重复性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5%T,</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.004Abs（0 ~ 0.5A）;</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.008Abs（0.5 ~ 1A） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>20、光度稳定性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.15%T,</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.002Abs（0 ~ 0.5A);</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.004Abs（0.5 ~ 1A） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">21、灯切换方式：自动 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>22、稳定性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.002A(500nm，3min） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>23、噪音：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.15T%" </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>溶出仪(内部流水号30950)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 可安装</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6个篮杆或桨杆。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 可放置</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t

xml:space="preserve">8个185mm高度溶出杯。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 人机界面友好，操作简单、方便。   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 全部工作参数可预置并自动存储，下次开机无须重复设置。   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 转速控制采用SPWM细分电源驱动步进电机方式，转速准确，运行平稳，能耗低。   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6. 恒温水浴采用内置集成温度传感器和新的软、硬件温度测控方式，升温快，精度高，可方便地用软件校正温度偏差。   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7. 计时器有三种工作状态可供选择。   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8. 具有自检功能和自动保护功能，能给出多种故障报警信号。   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">采用不锈钢材料制造的桨杆、篮杆和转篮体，质量性能符合中国药典的要求。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10. 搅拌桨摆动幅度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5mm    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11. 转篮摆动幅度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.0mm    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">转杆与溶出杯轴偏差：测量的最大值与最小值之差均少于2.0mm。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13. 调速范围：25～200转/分    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14. 转速分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1转/分    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15. 稳速误差：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4%    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16. 调温范围：5.0（室温）- 45.0</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>17. 温度分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 0.1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>18. 控温误差：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>19. 计时累计时间：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">99小时59分钟，正计时  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>20. 取样周期个数：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">9个不同的取样周期    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>21. 取样周期时间：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">9小时59分钟/每周期，倒计时    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>22. 定时开/关机时间：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">99小时59分钟，倒计时    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>23. 电源功率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>220V，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>50Hz，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5A    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>24. 工作环境条件:温度5-37</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，相对湿度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">80% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生物显微镜(内部流水号30951)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">主要技术参数： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1、光学系统：有限远色差校正系统 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X/18mm 视度可调 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、镜筒：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>观察头，铰链式双目三通360</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">旋转 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、物镜：有限远消色差物镜 (4X/10X/40X/100X) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">（标配）10x目镜下实现 放大倍数:(40X、100X、400X、1000X) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、物镜转换器：内定位四孔转换器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6、载物台：双层机械式载物台，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>L.145mmXD.137mm ；移动范围</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>L.78mmxD.52mm   精度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7、调焦机构：行程（调焦范围）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30mm,微调精</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.002mm.带有防止下滑的调节松紧装置和防止打坏切片的上限位装置聚光镜预调中心支架 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">8、聚光镜： 阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，带可变孔径光阑 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、照明系统： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3W  LED照明，预定中心，亮度连续可调. 外置式宽电压变压器输入100V-240V输出6V/2A </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、高分辨率显微镜相机： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.1.最佳运用显微镜视角：具有大于两倍 2/3 相机的观察视野，拥有出色的样品概览图像 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.2.USB 2.0 / 3.0接口，数据传输速率快，可获得高帧速率 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.3.运用双像素技术，但仍保留足够的像素用于图像的精确 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.4.灵活运用于多种应用中 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.5.以高帧速率记录图像，实现动态过程的精确观测 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">11、专业显微图像分析软件： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.1. 符合GB15445，ASTM112 及ISO9276标准； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.2.支持TWAIN接口标准扫描仪及数字相机，支持多种图象采集卡； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.3.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">充分利用WINDOWS系统资源，全面支持WIN95，WIN98操作环境； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.4.最新的程序设计手段，全汉化图文界面，可泊位图形工具条，使用简洁直观、方便、快捷只需点击鼠标，便可完成分析； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.5.提供在线中文帮助提示，无需专业培训，便可掌握使用方法； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.6.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">提供多种功能强大的区域选取工具,可对任意形状区域进行处理与分析 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.7.可完成包括色度调整，图象变形,数学形态学处理，图象增强，图象匹配纹理分析，特征识别等一百多种专业图象处理与分析功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.8.支持大于24位真彩色图象采集、支持RGB、CMY、HSV、Lab、YUV等彩色模型的处理与分析； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.9.分析数据的可视化处理使分析结果与图象之间构成直接映射关系,便于观察分析； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.先进的颗粒自动识别、粘连颗粒自动切分功能，保证了复杂图象的准确分析； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.自动分析处理步骤编辑功能，能够完成全自动分析过程的设置； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.悔步、重复功能，使用户能够找到最佳处理路径； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.几何参数测量功能，细长体、块状体、颗粒体、线状体等各种特征体的自动定量分析功能，分析参数达一万多项。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.分析结果可存入数据库，进行统计分析，制作图表，打印报告，并可以照片质量输出图象。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15. 提供安装调试、培训、维护服务。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体视显微镜(内部流水号30952)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">主要技术参数： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1、标准配置：10X/20mm，大视野、广角 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2、标准配置：7X-45X，目镜和辅助物镜可扩展至3.5X-270X </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3、工作距离：30-200mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4、双目瞳距调节范围：45-85mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、调焦机构：调焦范围</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、照明：环形照明 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>                        </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、底座：配有压片和</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>95mm 黑白板</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">200x255x22mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、高：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">240mm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、直径：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥φ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">32mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、高分辨率显微镜相机： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.1.最佳运用显微镜视角：具有大于两倍 2/3相机的观察视野，拥有出色的样品概览图像 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.2.USB 2.0 / 3.0接口，数据传输速率快，可获得高帧速率 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.3.运用双像素技术，但仍保留足够的像素用于图像的精确 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">10.4.灵活运用于多种应用中 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.5.以高帧速率记录图像，实现动态过程的精确观测 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">11、专业显微图像分析软件： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.1. 符合GB15445，ASTM112 及ISO9276标准； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.2.支持TWAIN接口标准扫描仪及数字相机，支持多种图象采集卡； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.3.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">充分利用WINDOWS系统资源，全面支持WIN95，WIN98操作环境； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.4.最新的程序设计手段，全汉化图文界面，可泊位图形工具条，使用简洁直观、方便、快捷只需点击鼠标，便可完成分析； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.5.提供在线中文帮助提示，无需专业培训，便可掌握使用方法； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.6.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">提供多种功能强大的区域选取工具,可对任意形状区域进行处理与分析 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.7.可完成包括色度调整，图象变形,数学形态学处理，图象增强，图象匹配纹理分析，特征识别等一百多种专业图象处理与分析功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.8.支持大于24位真彩色图象采集、支持RGB、CMY、HSV、Lab、YUV等彩色模型的处理与分析； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.9.分析数据的可视化处理使分析结果与图象之间构成直接映射关系,便于观察分析； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.先进的颗粒自动识别、粘连颗粒自动切分功能，保证了复杂图象的准确分析； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11.自动分析处理步骤编辑功能，能够完成全自动分析过程的设置； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12.悔步、重复功能，使用户能够找到最佳处理路径； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.几何参数测量功能，细长体、块状体、颗粒体、线状体等各种特征体的自动定量分析功能，分析参数达一万多项。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14.分析结果可存入数据库，进行统计分析，制作图表，打印报告，并可以照片质量输出图象。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.提供安装调试、培训、维护服务 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>12</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电泳仪电源(内部流水号30953)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">技术规格 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">输出范围：10～600V、1～500mA、1～300W </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>分 辨 率：电压（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1V）、电流（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1mA）、功率（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1W） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">定时范围：1分钟～99小时 59分钟 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>显    示：带背光的LCD液晶屏（128</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">64 像素） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>输出插孔：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4（组） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>外形尺寸（L</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>W</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>H）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 280</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>237</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">118（mm） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>净    重：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.1（kg） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">性能特点 一次成型机壳，触摸按键，微处理器智能控制； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">可同时显示预设值和实际输出值； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">可存储不少于10个常用电泳方法； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">具有自动记忆、自动关断功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">具有标准、定时运行功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">具有恒压、恒流、恒功率等智能提示功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">具有过载、空载、漏电等多项保护功能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">选配功能（断电恢复、防扩散电场功能）。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">产品用途：适用于水平、多板高通量中小型垂直PAGE、SDS～PAGE电泳、醋酸纤维膜电泳、制备型PAGE及等电聚焦、种子纯度检测、印记转移等各种常规电泳实验。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>小型垂</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>直电泳槽(内部流水号30954)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">电泳槽配置： 电泳槽和盖、长玻板和短玻板、梳子、制胶架、制胶框、上样引导装置 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">二、性能指标： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1、凝胶数：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1-4 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、玻璃尺寸：短玻板（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.1x7.3cm）;长玻板（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10.1x8.2cm） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、凝胶大小：手灌胶（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.3x7.3cm）;预制胶（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8.6x6.8cm） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、典型上层缓冲液体积：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">120ml </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、典型下层缓冲液体积：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">180ml </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、典型SDS-PAGE电泳时间：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">45分钟（200V恒压） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、体积(W x L x H)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12 x 16 x 18cm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、重量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.0Kg </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎；专利的上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>14</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>双火头-氢氧火焰安瓿熔封仪(内部流水号30955)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、电源和功率：220V 50/60Hz，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">900W </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、点解电源类型：高效电解电源 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、最大产气量(升/时)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 300 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、原料：纯净水或蒸馏水 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、水消耗（(升/时)）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.11 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、火焰温度：1800-2800</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、配备专用的双火头对烧火焰枪熔封装置，安瓿瓶在封口时加热均匀，熔封后的效果美观。配备与安瓿规格相符的专用火嘴，满足封口要求 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、火焰温度达2800</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，能快速完成安瓿瓶的封口，具备各种调节火焰温度方案。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、设备配有专用的安全防回火器，防止由于误操作导致的回火为发生的安全事件 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、通电开机立即工作，无需等待，机器轻便易移动，1L水能连续工作7-8小时。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">设备具有氢气泄露保护装置，防止氢气泄露，保护用户安全。

</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12、配件：电解粉</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2瓶、透明软管至少1根、防回火器至少一个、专用熔封镊子至少2个、双火安瓿瓶熔封装置至少一套（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2 mL规格）。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>冰箱(内部流水号30957)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、 门款式：双门； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、 制冷方式：风冷（无霜）； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、 压缩机制冷，定频，智能电子控温； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、 能效等级：二级能效； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、 总容积（升）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">190； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、 冷冻室（升）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">70； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、 冷藏室（升）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">120； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8、 深度：55.1-60cm； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9、 宽度：60cm及以下； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、 高度：150.1-160cm； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、 制冷剂：R600a； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">12、 面板颜色：轻奢金； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">13、 面板材质：彩晶玻璃； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14、 噪音值dB(A）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">38； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15、 额定电压/频率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">220V/50Hz； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16、 尺寸含把手及电源线（深*宽*高mm）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">594*502*1535 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>16</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超声仪(内部流水号30968)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超声波频率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">40,000Hz </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>超声波功率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">360W  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>容量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15L  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>加热功率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">300W  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>内胆尺寸：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">330x300x150MM（L*W*H） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>重量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10.3kg </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">电源：AC100-120V，AC220-240V </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">时间控制：0-30min  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">外壳材料：SUS304 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">内胆材料：全不锈钢冲压槽SUS304 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>功能：1、可机械旋转式控制，操作简单方便；2、整机、清洗篮均采用优质不锈钢；3、工业级换能器，电功转换率高；4、内槽一次冲压成型，无焊接处，防水性能好；5、工作时间0-30min可调，温度常温-80</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">可调。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign

w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>接触式无损定量光学成像仪(内部流水号30969)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、NASA级超敏大尺寸感光芯片，尺寸</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">158cm2。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、物理像素：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">150万像素。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3、像素尺寸：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>88um</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">88um。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4、图像分辨率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">300dpi，可直接用于文章发表。指定分辨率输出，600dpi/1200dpi。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5、样品所有光信号转化电信号效率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">85% 。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、成像累计暗电流总和</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 0.0001e。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7、满阱电子容量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">250万e-，提供极高的定量范围，强信号不过曝，确保高丰度蛋白和低丰度蛋白都可以准确高清成像和精确定量。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8、接触式成像，western膜直接贴合在感光芯片上，光损失为零。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9、 信号采集距离（光程）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0mm， 信号直接贴合感光芯片。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失：直接成像，无需经过镜头转换，光电转换效率更高。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">11、开机即用，无需等待时间。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12、图像位深：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">16bit。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13、图像色阶：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">65536。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">14、像素合并功能：提高灵敏度，缩短极其微弱信号的曝光时间。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15、 图像采集模式：自动和手动采集图像模式。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16、 90%的样品成像时间仅需</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1 秒。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17、一键成像：自动模式一键自动采集至少8张不同时间图像，可以获得客户最佳条件和效果的实验效果。  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>18、透光率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10000 um2次方，相对是传统CCD相机，效率提升400倍以上。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>19、成像夹角：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>180</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，样品信号光子完全接收，加快成像速度，提高图像质量。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">20、信号传输：Ethernet cable，连接稳定，使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率至少为10000Mbps。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">21、支持多用户管理，方便管理员管理。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">22、结果图片自动保存到每个人单独的文件夹中，方便结果查找。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">23、多图同时分析，支持至少40张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个excel表格中，也可以指定图片结果输出，同时支持分析结果已不同的组合多次输出。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">24、应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像及同位素成像等。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>25、仪器最大功率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">25W。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">26、免费质保两年，一年内只换不修。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">27、配置要求：主机1台、电源适配器1个、数据传输线1根、防静电Western专用样品镊 10个、说明书1份 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>18</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc

w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>微透析系统(内部流水号30972)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">一、微透析泵 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、微量注射泵是独立的, 互不影响，可根据实验需要灵活决定摆放位置,流速可以预设. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、流速范围：使用现有的0.5、1、2.5ml的注射器可达到0.05ul-250ul/min,16个档位，可任意设置流速值. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、也适用于其他型号的气密注射器，注射器适用范围广。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">二、校准台 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">用于探针清洗保存,进行体外回收率的测定.可同时处理不少于2支探针.包含固定支架3个,探针夹持器2个。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">三、蜂巢低温微量收集器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1、内置电子冷却系统,不需外接循环冷却水槽 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、最低冷却温度: </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 4 C</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、收集样品瓶数: </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">48个样本位 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、最小收集体积: </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5ul </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、温度精确度 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1 % </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、收集模式:时间,分和秒 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">四、清醒动物活动装置 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">通过控制盒的调节控制容器的旋转，来抵消动物的转动，圆筒通路设计，可同时允许多条管路通过，并防止金属活动臂使用时间长生锈。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">特点： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1、满足了一只动物在清醒状态下同时埋置2支探针取样。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、可以升级代谢笼，收集动物的尿液和粪便，做药代动力学及药物代谢等方面的研究 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、满足长时间的微透析实验 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">五、微透析探针： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1. 湿式探针,易保存,便于再次使用，探针正常使用次数</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4次。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 未开封使用有效期2年。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 品种多：有不同的截流量供选择。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">六、可升级性 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1. 可增加动物活动信息采集模块，在微透析过程中收集动物活动信息。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2. 可增加动物自动采血、自动给药、代谢物收集、DSI生理参数监测等模块，升级为动物自动采集系统。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>酶标仪(内部</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>流水号30973)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">1.功能：吸收光检测、荧光检测、化学发光检测（辉光、闪光） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.1支持板架：6/12/24/48/96/384 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">2.吸收光 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.1光源：氙灯 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2检测器：PD </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.3波长准确性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.4波长重复性（SD）：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.2nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.5半峰宽（FWHM）：＜2.5nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.6波长范围：200-1000nm，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1nm步进 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.7测量范围：0-4 OD </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.8分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.0001 OD </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.9准确性：96-精确模式：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>(1.0%+0.003Abs) @ (0.0-2.0Abs]；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.0% @ (2.0-3.0Abs] </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.10重复性：CV &lt; 1.0%或SD＜0.003 快速(0.0 - 3.0Abs]；CV &lt; 0.5%或SD＜0.003 精确(0.0 - 3.0Abs] </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.11杂散光：&lt;0.1%@220nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.12线性：R2 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 0.999 @ [0.0 - 3.0Abs] </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.13读数时间：至少96孔板：快速&lt;15s </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.14检测系统：拥有同源参比光路通道系统，优化算法，保证检测数据更加准确稳定 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.荧光  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.1读数模式：顶读 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.2激发光源：氙灯 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.3检测器：PMT </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.4波长范围：EX：200-1000nm；EM：270-850nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.5滤光片EX/EM：方便装配的模块化滤光片（3组）（470/525nm、523/564nm、624/692nm） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.6检出限：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1pM </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.7线性动态范围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6 logs </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.化学发光  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.1检测器：PMT </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.2检出限：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">100amol/孔 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.3线性动态范围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6 logs </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.4串扰 ：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 0.005%（孔间干扰小） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.振动&amp;孵育  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.1振动模式：:线性、环形、双环形（3种速度可调，动力学过程中可执行背景振荡模式） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.2孵育温度：RT+4</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 至 45</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.3温度均匀性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> @ 37</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.软件  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.1用户界面：内置软件，独立使用 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.2软件界面：中文/英文 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.3屏幕尺寸：至少10寸液晶显示屏（分辨率：至少1920</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1200） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">6.4可视化布：酶标板状态布局便捷，可直接设置未知、标品等 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.5用户管理系统：仪器内置可设置不同权限用户，账号安全保护 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.6标准曲线库：标曲储存，无需每次现做标曲，调用即可进行浓度判断 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.7内置多种算法：减去空白、标曲、定性、定量、质控、动力学、光谱分析；算法自定义：根据需求增加所需算法 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.8共享库：程序、结果、标曲共享 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">6.9操作显示：触屏输入，安卓系统，可外接键盘鼠标 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.10网络传输：检测数据报告可通过FTP上传至PC服务器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.11二维码扫描：程序、标曲及滤光片信息可通过二维码扫描导入仪器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.12节能模式：设置任意时间，屏幕自动变暗，节约能量，任意按键退出节电模式 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.13数据容量：至少10GB，可存储大于20000条数据文件 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.14数据导出格式：Excel、PDF、CSV格式 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.15兼容性：支持PC软件，Win7至Win10 64位 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.其他  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.1仪器接口：2个USB A型口、1个USB B型口、1个以太网口、RS232接口（加样器连接） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.2尺寸（W</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>D</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>H）mm：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>420</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>550</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">386 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.3电源：AC 100至240V，50至60Hz </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.4重量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">33kg </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:荧光分光光度计等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>133.850000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>荧光分光光度计(内部流水号30941)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>10.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>43.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高效液相色谱仪(内部流水号30943)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>11.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>46.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>循环真空水泵(内部流水号30956)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>40</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.100000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电泳实验装置(内部流水号30960)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.580000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.900000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>全自动视频熔点仪(内部流水号30961)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.850000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>11.400000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>紫外分光光度计(内部流水号30962)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd

w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>10.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>可见光分光光度计(内部流水号30963)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>数字精密气压温湿度计(内部流水号30964)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.490000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.450000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>表明张力实验装置(内部流水号30965)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>1.100000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电导率仪(内部流水号30966)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>酸度计(内部流水号30967)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="002527A4"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>设备名</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>荧光分光光度计(内部流水号30941)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.信噪比S/N</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">200（P-P） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.激发和发射带宽2nm/5nm/10nm/20nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.分辨率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.波长准确性</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.4nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.波长重复性</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.2nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.激发光源高强度长寿命除臭氧型氙灯2000小时寿命 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.光谱仪双光栅型单色器，激发光路双光束比例监视 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.激发波长范围200nm~900nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.发射波长范围200nm~900nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.测量线性</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.995 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.波长扫描速度多档速度可选，最高速度达</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">48000nm/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.信噪比S/N</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">200（P-P） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13.灵敏度调节可切换</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">17档精细调节 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14.标准能耗</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">200W </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高效液相色谱仪(内部流水号30943)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">配置要求：输液泵 1个 手动进样器1个，紫外可见双波长检测器1个，控制面板1个 ，工作站1台和配套软件1套，色谱柱1根。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">一 、紫外可见双波长检测器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1. 波长范围：190－700nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 带宽：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3. 波长准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4. 波长重现性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 光源：氘灯 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.  噪声：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.25</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10-5 AAU以下（1ml/min甲醇（ASTM方法）Resp2秒、250nm） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.  漂移：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10-4 AU/h以下（1ml/min甲醇、ASTM方法、Resp2秒、250nm） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.  线性范围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.5AU(ASTM) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.  两波长通道：从190-370 nm或371-600 nm任意两波长 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.  信号输出：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">两通道 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.  池长，池容量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10 mm, </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12 uL（标准） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12. 检测器功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.  安全措施：漏液传感器 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">二、 手动进样器:  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>六通阀进样器, 含</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20ul定量环,带信号启动线,  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">安装面板,启动工具 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">三、操作面板 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">使用新设计的中文界面操作面板，不需重新连接配线，即可操作送液泵检测器、自动进样器、柱温箱。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">四、输液泵 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.输液方式:微体积串联双柱塞 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.最大输液压力 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">40Mpa </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.流量设定范围 0.001～10.000mL/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">4.流量精密度 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.06%RSD </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.流量准确度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.流动相数量:高压梯度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2种溶液，低压梯度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4种溶液 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.送液脉动: </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.08MPa（水，1.0 mL/min，8MPa送液时） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.使用环境温度范围:4－35</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">9.时间程序：有   </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.漏液传感器：有 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">五.工作站 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.CPU i7以上 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.内存</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 8G </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.固态硬盘</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 256G ；机械硬盘 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1T  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.显示器</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">23.8英寸  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.配套工作软件 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>循环真空水泵(内部流水号30956)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.功率 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">180W </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.流量 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">60L/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.扬程 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8M </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.最大真空度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.098Mpa </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.单抽抽气量</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10L/min </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.抽气头数量</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.储水箱容积</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">15L </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.材质 工程塑料 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电泳实验装置(内部流水号30960)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、高压数显稳压电源、U型电泳仪、铂电极； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2、范 围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0～600V </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0～100mA 恒压可调； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1V，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1mA； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、同时显示电压和电流； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、内置输出短路，过载保护电路； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、键控式粗调输出电压，有效防止带载开关机造成仪器的损坏。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>全自动视频熔点仪(内部流水号30961)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.温度范围：室温-350</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.检测方式:全自动（兼容手动） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.处理能力：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4个/批（同时可以做四个样） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.温度分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.升温速率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> （200档 无极可调） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>（&lt;250</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>）、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>（&gt;250</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.重复性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>/Min时熔点重复性</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.视频功能：拍照，摄像 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.放大倍数：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">7  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10.用户管理：有 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.用户管理个数：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8个 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.图谱储存量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10套 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13.数据保存结果：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">400 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>14.视频存储量：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8G（高配极速） </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">15.显示方式：TFT高清真彩屏 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">16.数据接口：USB RS232 网口 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>紫外分光光度计(内部流水号30962)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.采用微机系统，可存储标准曲线和测试数据。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.具备故障自动诊断系统功能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.有断电保护功能，内置定量分析软件，方便操作。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.通过简单的参数设定，方便的进行光度分析、定量分析、动力学测试、光谱扫描、多波长测试、DNA/蛋白质分析。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5. 波长范围：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">190-1100nm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6.波长准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7. 波长重复性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.2nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8.光谱带宽：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.透射比准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5%T </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.透射比重复性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.2%T </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.杂散光：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1%T@220nm、360nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.稳定性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.002A/h@500nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">13.分析软件：支持 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14.噪声水平：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.001A/2min@500nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">标配：主机一台，电源线一条，比色皿两盒（石英、玻璃各一盒），说明书一套，产品合格证、保修卡、装箱单。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>可见光分光光度计(内部流水号30963)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.数字显示测量数值 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.自动调零调百仪器校正 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.采用钨灯光源，可保证仪器的使用寿命 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.宽大的样品室，最大至少可放置10cm的比色皿 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.选配输出端口RS232，可实现连接打印机和连接电脑功能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.仪器采用危机处理技术，操作简单 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.光学系统：消色差</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1200L/mm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">8.波长范围：320-1020nm  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>9.波长准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>10.波长重复性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>11.光谱带宽：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4nm </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>12.透射比准确度：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.5%T </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>13.杂散光：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.2%T在360nm处 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>14.稳定性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.002A/h 在500nm处 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>15.漂移：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1%T </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>16.噪声：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.2%T </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">17.调零方式：自动 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">18.标配至少100mm比色皿架，比色皿2盒（石英比色皿和玻璃比色皿）。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>数字精密气压</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>温湿度计(内部流水号30964)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>1.气压测量：101.3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30（kPa）；分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01kPa </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.温度测量：－20～100</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>；分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">3.湿度测量：0～99RH% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.万年历功能：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 内存容量3000年</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t> </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.走时精度：＜</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1s/日 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.内藏电池在断电状态下，专用万年历芯片可正常工作至少十年，数据不丢失。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>9</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>表面张力实验装置(内部流水号30965)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1、调节方式：微压调节泵单阀调节 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、压力测量范围：-10 kPa～+10kPa </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3、压力分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1Pa </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、显示玻璃仪器：样品管、毛细管 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5、毛细管垂直上下可调，可调距离</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1厘米 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>6、水浴控温范围：室温-100</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7、温度分辨率：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.01</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>8、温度波动：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.02</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9、水浴尺寸(mm)：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>260</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>260</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">260，可同时至少恒温八组样品。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">10、将水浴、微压调节泵、压力测量电路和玻璃仪器固定装置一体化组合设计。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电导率仪(内部流水号30966)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.测量范围:电导率0～2</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>100000(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">S/cm)  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.基本误差：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.0%FS  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.稳定性：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.33%FS)/3h  </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.温度补偿手动（15.0～35.0）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.仪器功能温度补偿系数：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2% </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="730" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>酸度计(内部流水号30967)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="6876" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.测量范围:0.00～14.00pH; </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.mV：(-1999～1999)mV； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.精确度: </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01 pH度; </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.基本误差：pH：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.01pH</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个字 mV：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1%（FS); </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.手动温度补偿. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:实验台等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>100.360000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>流水号带“■”表示为核心产品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>实验台(内部流水号30958)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>7.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>28.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>中央实验台(内部流水号30959)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>张</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>2.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>10.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>化学实验台(内部流水号30970)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>36.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="005E2F70"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>中央台悬挂抽风罩(内部流水号30971)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>36</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>0.710000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="000617BC"><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.560000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"/><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="002527A4"><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="8593" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblLook w:val="04A0"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="429"/><w:gridCol w:w="784"/><w:gridCol w:w="7380"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="429" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="784" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7380" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体" w:hint="eastAsia"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="429" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc

w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="784" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>实验台(内部流水号30958)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7380" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>配置清单：中央台(规格L*D*H：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3600mm*1500mm*850mm)</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3个，含试剂架</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2个、水位</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2个、电位</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8个。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>边台(规格L*D*H：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10510mm*600mm*850mm) )</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个，含电位</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2个。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>边台(规格L*D*H：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1500mm*750mm*850mm)</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2个 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>边台（规格L*D*H：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4800mm*750mm*850mm）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个，含水位</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1个、电位</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5个。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">一、钢木中央台、钢木边台、钢木转角台、全钢实验台等实验操作台面选用不小于12.7mm厚实心理化板，表面理化膜采用电子束固化技术生产。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1、为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品各项性能满足或优于如下要求： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">N、 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>O、 重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20mg， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>P、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>甲醛释放量</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.024mg/M3，满足E1级</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.124mg/M3技术限量要求。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Q、需要进行不少于17项物理性能的检测，检测结果需满足以下要求：表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>120MPa，（参照ASTM D790-17标准检验方法)、抗冲击性能：横压直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4级；耐刮划性：1N试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象、表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">R、 用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">S、 以GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">T、 具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>U、 依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01mg/m2h）。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>V、 依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">W、 依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291). </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">X、 依据ISO 22196:2011方法检测抗菌性能：大肠杆菌ATCC 8739、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、肠沙门氏菌肠亚ATCC14028、甲型溶血性链球菌32213等不少于9种的菌种检测结果抗菌率&gt;99.9%； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Y、 具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">投标人应提供台面的检测报告，检测报告内容包括但不限于以上内容 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.主框架：采用体积约40mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>60mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.3mm C型钢材，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接,钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，可使用年限长达至少10年以上。要求承重：至少300kg。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">表面处理：冷轧钢板在制作完成后，在预处理中包括多个步骤：a.清洁剂、雾化剂喷涂。b.水冲洗。c.钝化密封材料喷涂。预处理后的钢制品在干燥炉中干燥并冷却；冷却后的钢制品送到喷粉室中进行内外喷粉，其厚度最少为1.5mils；完成底层喷粉的钢制品马上送入高温恒温箱中进行研磨和化学处理，以适用于实验室环境使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">试剂架立柱：采用铝材质，每10mm有一调节孔位。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>试剂架层板：采用10mm钢化玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>可根据舒适要求自由调整高度；两侧配</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>Ø</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12mm不锈钢管，具有防撞击、防止容器掉落等功能设计。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">柜体：采用高压、防潮、耐冲击的不小于18mm厚的三聚氰胺板，所有断面都采用自动封边机选用不小于2mm厚的PVC防水封边条热熔处理。所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">柜门：柜门材质同柜体一致，所有断面经PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">抽屉：抽屉底板用不小于9mm厚三聚氰胺板，其它部件材质同柜体一致。两侧设有三节导轨，表面经环氧静电喷涂，耐腐蚀，利于在实验室特殊的工作环境使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">滑轨：自动回流式的滑轨，模具成型，表面经乳白色环氧静电喷漆，耐腐蚀，在90mm范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">铰链：自闭式铰链，与柜体面水平角度〈15度时，柜门即可自动关闭，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>拉手：采用</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>C</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">型铝型材模具一体成型，表面经酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">可调脚：专用可调地脚，承重，防潮，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内第坪适当调整柜体的高度；外形美观，设计人性化。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3．全钢实验台柜体技术参数要求： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.1.柜身：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2.门板：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板材质，内外双层扣合式，门板夹层内填充隔音材料；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.3.抽屉：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板材质，内外双层扣合式，门板夹层内填充隔音材料；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.4.拉手： 可选与柜门一体成型的内凹的长条扣手；也可选模具成形的不锈钢或铝合金扣手；拉手材质均具有耐、酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.5.滑轨：采用黑色静音16寸三节滑轨，抽拉自如，无噪音，承重性能好； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.6.铰链或合页： 采用实验室专用铰链，用于闭门缓冲，减少碰撞噪声及防止夹伤手，开度105</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，表面经电镀镍处理，低噪音，使用寿命长。或者采用不锈钢合页； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.7.可调脚：采用实验室专用高强度尼龙压铸地脚，通M10</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">40 螺杆连接组合，承重，防潮，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-30mm的高度； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">三、水龙头产品参数 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.水龙头：参照CEEN 13792：2002标准，主体为加厚H62铜管，直管管径约26mm，整体高度约585mm，重量约1740g,臂管管径约22mm，鹅颈管径约19mm，可360</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">旋转，固定底座直径约55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，经24小时酸性盐雾试验后，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，达到国际及国内相关标准的技术要求。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.开关旋钮：通过环保测试报告，材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">四、水槽产品参数 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">1.水槽重量：约4.4KG，尺寸：长宽高约为555mm455mm310mm。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2.实验室专用水槽选用7mm厚全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性好，在不受外强力作用下，处于零下35</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>~零上150</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">均不变形。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.水槽配有防溢水结构，溢水管与PP水槽高压一体注塑成型，溢水管上端为进水口，位于水槽主体上边缘30mm处，下端为排水口，避免积存水溢出水槽台面。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.水槽配有PP防虹吸结构，有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排，具有缓存排水功能便于清洁沉淀物质。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.水槽下水口设在靠近水槽后壁，提高空间利用率。使水槽下方可利用置物空间增加一倍以上。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6.水槽表面为皮纹设计，防滑防刮伤以延长使用寿命。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">五、实验台插座 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">插座：采用钢制底盒、五孔插座，电线采用2.5平方三色线。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">注：1、含原设备拆除、新设备安装人工运输、设备调试、培训；2、含实验台面的水电、下水道安装，以及实验室地面清洁；3、须提供第三方具有资质的检验或检测机构出具的检验报告扫描件并加盖生产厂家及投标人公章（不提供报价无效)。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="429" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="784" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>中央实验台(内部流水号30959)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7380" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>全钢结构（规格L*D*H:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4560*1500*900) </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">台面：采用实验室专用大于等于13mm阻燃耐腐蚀理化板台面板材。表面具备合理的耐酸碱性能、抗菌性能、耐冲击、韧性强、耐污染、易清洁、铅含量低操作面前缘上边经圆滑处理，一体化台面，采用实验室专用实芯理化板加工制作。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t

xml:space="preserve">所提供的台面达到以下参数性能： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">A：理化性能 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.台面通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法进行检测，对65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；丙酮等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为最好级别5级。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2. 台面通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>GB18580-2001室内装饰装修材料、人造板及其制品甲醛释放量检测</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>栓测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测结果值</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.4mg/L。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>B:  物理性能：台面通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T7911-2013</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">进行检验。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.防静电性能3.92X10的9次方。表面耐磨性能达到940转。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2. 抗干热，台面表面抗干热1级、耐沸水性能1级，耐香烟灼烧性1级，无明显变化。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3. 耐阻燃性能B1级。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4. 拉伸强度测试结果（Mpa）：107 Mpa，弯曲强度129 Mpa，弯曲弹性模量12.2 Mpa。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5. 抗冲击性能、凹痕直径（mm）,测试结果5.6表面无裂痕。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">C: 抗菌性能要求:具备抗微生物等抗菌性能要求且长期有效，按照GBT24128-2009塑料防霉性能试验方法。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>①</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>大肠杆菌，抗菌活性值</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.4，抗菌率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">99.9%以上； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>②</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>金黄色葡萄球菌，抗菌活性值</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.4，抗菌率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">99.9%以上； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>③</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>肺炎克雷伯氏菌，抗菌活性值</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.4，抗菌率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">99.9%以上； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>④</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>白色念珠菌，抗菌活性值</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.4，抗菌率</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">99.9%以上。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>D: 防霉性能要求: 通过国家认可第三方检测中心出具检测报告，具备防霉性能要求且长期有效，按照GB/T24128-2009塑料防霉性能试验方法进行检测，试验条件：时间28天，湿度&gt;90%RH,温度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">28摄氏度。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>①</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">黑曲霉，培养后观察长霉等级：0级，长霉程度不生长； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>②</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">绳状青霉，培养后观察长霉等级：0级，长霉程度不生长； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>③</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">球毛壳，培养后观察长霉等级：0级，长霉程度不生长； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>④</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">绿粘帚霉，培养后观察长霉等级：0级，长霉程度不生长； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>⑤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">出芽短梗霉，培养后观察长霉等级：0级，长霉程度不生长。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.2柜体(边台、中央台、角柜、仪器台及水柜)； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1.2.1主框架柜体：柜体：柜体为环氧树脂喷涂镀锌钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨；表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">75um。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">柜门： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">a. 颜色灰白或待定。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">b. 柜体为环氧树脂喷涂进口镀锌钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">c. 双层设计，中间填充有隔音防火材料。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>d. 为防止试剂等化学物品倾倒而造成的安全隐患,同时也便于使用人员贴标签,所有门板均采用45</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">斜面工艺,而非传统之直角工艺 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.2.2抽屉导轨：采用特制定做优质三节静音轨道，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，抽屉承重达50KG以上；方便存取物品； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.2.3抠手：采用实验室专用开模的PP内嵌式实验室专用拉手与面板融合为一体，符合人体工程学标准；使实验室在外观上更加人性化，表面耐腐蚀； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.2.4铰链：采用尼龙抗菌材质铰链，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合五万次以上； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1.2.5可调地脚：专业模具组合式结构；可调螺丝为M12*50mm不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">中央台内安装二三多功能插座6套。             </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve"> 注 ：1、含原设备拆除、新设备安装人工运输、设备调试、培训；2、含实验台水电安装、下水道安装与旧下水道的维护。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="429"

w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="784" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>化学实验台(内部流水号30970)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7380" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">配置清单：中央台(规格L*D*H：6000*1500*800mm）2套、试剂架(规格L*D*H：6000*400*750mm) 2套、边台(规格L*D*H：6000*750*800mm)1套、边台(规格L*D*H：3000*750*800mm）1套、中央台双水位何和双水龙头加水杯4套 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">一、钢木中央台、钢木边台、钢木转角台、全钢实验台等实验操作台面选用13mm厚陶瓷板. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">1、为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品各项性能满足或优于如下要求： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">A、 通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>B、重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">20mg， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">C、 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.024mg/M3，满足E1级</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.124mg/M3技术限量要求。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">D、 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于17项物理性能检测，检测结果为：表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>120MPa，（参照ASTM D790-17标准检验方法)、抗冲击性能：横压直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4级；耐刮划性：1N试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象、表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">E、 用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">F、 具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>G、 依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.01mg/m2*h）。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>H、 依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.1。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">I、 依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291). </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">J、 依据ISO 22196:2011方法检测抗菌性能：大肠杆菌ATCC 8739、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、肠沙门氏菌肠亚ATCC14028、甲型溶血性链球菌32213等不少于9种的菌种检测结果抗菌率&gt;99.9%； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">K、 具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合标准的参数检测报告复印件。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2、钢木实验台 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>主框架：采用体积约40mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>60mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">1.3mm C型钢材，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接,钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，可使用年限长达至少10年以上。要求承重：至少300kg。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">表面处理：冷轧钢板在制作完成后，在预处理中包括多个步骤：a.清洁剂、雾化剂喷涂。b.水冲洗。c.钝化密封材料喷涂。预处理后的钢制品在干燥炉中干燥并冷却；冷却后的钢制品送到喷粉室中进行内外喷粉，其厚度最少为1.5mils；完成底层喷粉的钢制品马上送入高温恒温箱中进行研磨和化学处理，以适用于实验室环境使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">柜体：采用高压、防潮、耐冲击的不小于18mm厚的三聚氰胺板，所有断面都采用自动封边机选用不小于2mm厚的PVC防水封边条热熔处理。所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">柜门：柜门材质同柜体一致，所有断面经PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">抽屉：抽屉底板用不小于9mm厚三聚氰胺板，其它部件材质同柜体一致。两侧设有三节导轨，表面经环氧静电喷涂，耐腐蚀，利于在实验室特殊的工作环境使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">滑轨：自动回流式的滑轨，模具成型，表面经乳白色环氧静电喷漆，耐腐蚀，在90mm范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">铰链：自闭式铰链，与柜体面水平角度〈15度时，柜门即可自动关闭，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>拉手：采用</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>“</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>C</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>”</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">型铝型材模具一体成型，表面经酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">可调脚：专用可调地脚，承重，防潮，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内第坪适当调整柜体的高度；外形美观，设计人性化。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3．全钢实验台柜体技术参数要求： </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.1.柜身：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">2.2.门板：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板材质，内外双层扣合式，门板夹层内填充隔音材料；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.3.抽屉：采用不小于1.0mm厚冷轧钢板材质，内外双层扣合式，门板夹层内填充隔音材料；所</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t xml:space="preserve">有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t

xml:space="preserve">3.4.拉手： 可选与柜门一体成型的内凹的长条扣手；也可选模具成形的不锈钢或铝合金扣手；拉手材质均具有耐、酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3.5.滑轨：采用黑色静音16寸三节滑轨，抽拉自如，无噪音，承重性能好； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.6.铰链或合页： 采用实验室专用铰链，用于闭门缓冲，减少碰撞噪声及防止夹伤手，开度105</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">，表面经电镀镍处理，低噪音，使用寿命长。或者采用不锈钢合页； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3.7.可调脚：采用实验室专用高强度尼龙压铸地脚，通M10</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>×</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">40 螺杆连接组合，承重，防潮，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-30mm的高度； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4、水龙头产品参数 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4.1.水龙头：参照CEEN 13792：2002标准，主体为加厚H62铜管，直管管径约26mm，整体高度约585mm，重量约1740g,臂管管径约22mm，鹅颈管径约19mm，可360</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">旋转，固定底座直径约55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，经24小时酸性盐雾试验后，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，达到国际及国内相关标准的技术要求。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">4.3.开关旋钮：通过环保测试报告，材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5、水槽产品参数 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.1.水槽重量：约4.4KG，尺寸：长*宽*高</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">555mm*455mm*310mm。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>5.2.实验室专用水槽选用7mm厚全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性好，在不受外强力作用下，处于零下35</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>~零上150</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>°</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">均不变形。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.3.水槽配有防溢水结构，溢水管与PP水槽高压一体注塑成型，溢水管上端为进水口，位于水槽主体上边缘30mm处，下端为排水口，避免积存水溢出水槽台面。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.4.水槽配有PP防虹吸结构，有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排，具有缓存排水功能便于清洁沉淀物质。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.5.水槽下水口设在靠近水槽后壁，提高空间利用率。使水槽下方可利用置物空间增加一倍以上。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">5.6.水槽表面为皮纹设计，防滑防刮伤以延长使用寿命。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">6、实验台插座 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">插座：采用钢制底盒、五孔插座，电线采用2.5平方三色线。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7、订制试剂架 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">框架：耐蚀铝合金型材格栅板：1.0厚钢板支架及隔音麻纺布，承重轨道滑轮，钢化玻璃钢一体成型层板，电路控制：按键照明开关插座 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">7.1、耐蚀铝合金型材 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1）壁厚尺寸：壁厚1.2mm偏差尺寸(A)</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.15mm。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>力学性能： 抗拉强度Rm:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>160 N/ mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>²</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> ；规定非比例延伸强度Rpo.2 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>110 N/ mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>²</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>；断后伸长率A50 mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8% 。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3 ）膜层性能:装饰面上的膜层局部厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>40</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m ；干附着性0级；湿附着性0级；沸水附着性0级；压痕硬度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">80 。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4 ）化学成分：Cu</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.10%；Mg＝0.45-0.9%；Mn</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.10 %；Fe</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.35 %；Si＝0.20~0.6 %；Zn </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.10%；Cr</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.10 %；Ti</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.10 %。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>7.2.隔音布：麻纺材质，遮光率95%一、绒布材质：100%聚酯（FR）防紫外线性能UPF值大于45，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>遮光率大于99%，防尘kn 100，隔音大于33 dB，隔热</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≈</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，水洗尺寸变化率直线-1.1，横向-0.3，耐洗色牢度变色</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5，沾色</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">注：须提供第三方具有资质的检验或检测机构出具的检验报告扫描。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve"> 7.3.承重轨道滑轮：铝合金厚0.80mm，内嵌纳米静音条，带静音条厚1.60mm，轨道宽19.70mm，高16mm，轨道表面烤漆喷涂处理，吊轮：全新Pom材料静音吊轮，不锈钢金属吊环。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>封口：金属材质，喷涂象牙白，从源头杜绝生锈。安装码：1.20mm厚高强度钢板，搭配弹力胶片，安装简易、牢靠，喷涂象牙白色，从源头杜绝生锈。单个滑轮承重3.5 kg，抗拉强度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>200，耐磨性</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3900。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">注：1、含原设备拆除、新设备安装人工运输、设备调试、培训；2、须提供第三方具有资质的检验或检测机构出具的检验报告扫描。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidR="002527A4" w:rsidTr="00264CFA"><w:trPr><w:trHeight w:val="285"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="429" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:lastRenderedPageBreak/><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="784" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>中央台悬挂抽风罩(内部流水号30971)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7380" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p w:rsidR="002527A4" w:rsidRDefault="002527A4" w:rsidP="00264CFA"><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">框架：耐蚀铝合金型材格栅板：1.0厚钢板集气罩及隔音麻纺布，承重轨道滑轮，玻璃钢一体成型风罩电路控制：按键照明开关+按键风机开关 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.隔音布：麻纺材质，遮光率95%一、绒布材质：100%聚酯（FR）防紫外线性能UPF值大于45，遮光率大于99%，防尘kn 100，隔音大于33 dB，隔热</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≈</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>，水洗尺寸变化率直线-1.1，横向-0.3，耐洗色牢度变色</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5，沾色</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">注：须提供第三方具有资质的检验或检测机构出具的检验报告扫描。                                                                                    </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.承重轨道滑轮：铝合金厚至少0.80mm，内嵌纳米静音条，带静音条厚至少1.60mm，轨道宽至少19.70mm，高至少16mm，轨道表面烤漆喷涂处理，吊轮：全新Pom材料静音吊轮，不锈钢金属吊环。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>封口：金属材质，喷涂象牙白，从源头杜绝生锈。安装码：至少1.20mm厚高强度钢板，搭配弹力胶片，安装简易、牢靠，喷涂象牙白色，从源头杜绝生锈。单个滑轮承重至少3.5 kg，抗拉强度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>200，耐磨性</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3900。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">注：须提供第三方具有资质的检验或检测机构出具的检验报告扫描。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">3、耐蚀铝合金型材 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>1）壁厚尺寸：壁厚1.2mm偏差尺寸(A)</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>±</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.15mm。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>2）力学性能： 抗拉强度Rm:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>160 N/ mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>²</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> ；规定非比例延伸强度Rpo.2 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>110 N/ mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>²</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>；断后伸长率A50 mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">8% 。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>3 ）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>膜层性能:装饰面上的膜层局部厚度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>40</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>μ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>m ；干附着性0级；湿附着性0级；沸水附着性0级；压痕硬度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≥</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">80 。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t>4 ）化学成分：Cu</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.10%；Mg＝0.45-0.9%；Mn</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.10 %；Fe</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.35 %；Si＝0.20~0.6 %；Zn </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.10%；Cr</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>0.10 %；Ti</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>≤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">0.10 %。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/><w:t xml:space="preserve">注：1、含原设备拆除、新设备安装人工运输、设备调试、培训；2、需根据现场安装环境，若现场无抽风系统则需要增加排气扇以达到通风效果，若现场未铺通风管道则需要铺设通风管道，需对现有的管道翻新，若有破损则需要更换；3. 须提供第三方具有资质的检验或检测机构出具的检验报告扫描。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRPr="002527A4" w:rsidRDefault="005E2F70" w:rsidP="004F025A"><w:pPr><w:snapToGrid w:val="0"/><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="yellow"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="yellow"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="005E2F70" w:rsidRDefault="005E2F70"><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="yellow"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:sectPr w:rsidR="005E2F70" w:rsidSect="005E2F70"><w:footerReference w:type="default" r:id="rId8"/><w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/><w:pgMar w:top="1440" w:right="1800" w:bottom="1440" w:left="1800" w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/><w:cols w:space="425"/><w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312"/></w:sectPr></w:body></w:document></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/footer1.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.footer+xml"><pkg:xmlData><w:ftr

xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B"><w:pPr><w:pStyle w:val="a5"/><w:pBdr><w:bottom w:val="single" w:sz="6" w:space="1" w:color="auto"/></w:pBdr></w:pPr></w:p><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B"><w:pPr><w:pStyle w:val="a5"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>南方医科大学中医药</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>+</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>药学院教学设备提升更新改造专项用户需求</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">            </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>第</w:t></w:r><w:fldSimple w:instr=" PAGE  \* Arabic  \* MERGEFORMAT "><w:r w:rsidR="002527A4"><w:rPr><w:noProof/></w:rPr><w:t>58</w:t></w:r></w:fldSimple><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>页共</w:t></w:r><w:fldSimple w:instr=" NUMPAGES   \* MERGEFORMAT "><w:r w:rsidR="002527A4"><w:rPr><w:noProof/></w:rPr><w:t>58</w:t></w:r></w:fldSimple><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>页</w:t></w:r></w:p><w:p w:rsidR="00FD791B" w:rsidRDefault="00FD791B"><w:pPr><w:pStyle w:val="a5"/></w:pPr></w:p></w:ftr></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/endnotes.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.endnotes+xml"><pkg:xmlData><w:endnotes xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"><w:endnote w:type="separator" w:id="0"><w:p w:rsidR="00E818FF" w:rsidRDefault="00E818FF" w:rsidP="002A2405"><w:r><w:separator/></w:r></w:p></w:endnote><w:endnote w:type="continuationSeparator" w:id="1"><w:p w:rsidR="00E818FF" w:rsidRDefault="00E818FF" w:rsidP="002A2405"><w:r><w:continuationSeparator/></w:r></w:p></w:endnote></w:endnotes></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/footnotes.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.footnotes+xml"><pkg:xmlData><w:footnotes xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"><w:footnote w:type="separator" w:id="0"><w:p w:rsidR="00E818FF" w:rsidRDefault="00E818FF" w:rsidP="002A2405"><w:r><w:separator/></w:r></w:p></w:footnote><w:footnote w:type="continuationSeparator" w:id="1"><w:p w:rsidR="00E818FF" w:rsidRDefault="00E818FF" w:rsidP="002A2405"><w:r><w:continuationSeparator/></w:r></w:p></w:footnote></w:footnotes></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml"><pkg:xmlData><a:theme name="Office 主题" xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"><a:themeElements><a:clrScheme name="Office"><a:dk1><a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/></a:dk1><a:lt1><a:sysClr val="window" lastClr="CCE8CF"/></a:lt1><a:dk2><a:srgbClr val="44546A"/></a:dk2><a:lt2><a:srgbClr val="E7E6E6"/></a:lt2><a:accent1><a:srgbClr val="5B9BD5"/></a:accent1><a:accent2><a:srgbClr val="ED7D31"/></a:accent2><a:accent3><a:srgbClr val="A5A5A5"/></a:accent3><a:accent4><a:srgbClr val="FFC000"/></a:accent4><a:accent5><a:srgbClr val="4472C4"/></a:accent5><a:accent6><a:srgbClr val="70AD47"/></a:accent6><a:hlink><a:srgbClr val="0563C1"/></a:hlink><a:folHlink><a:srgbClr val="954F72"/></a:folHlink></a:clrScheme><a:fontScheme name="Office"><a:majorFont><a:latin typeface="Calibri Light"/><a:ea typeface=""/><a:cs typeface=""/><a:font script="Jpan" typeface="ＭＳ ゴシック"/><a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/><a:font script="Hans" typeface="宋体"/><a:font script="Hant" typeface="新細明體"/><a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/><a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/><a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/><a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/><a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/><a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/><a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/><a:font script="Knda" typeface="Tunga"/><a:font script="Guru" typeface="Raavi"/><a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/><a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/><a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/><a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/><a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/><a:font script="Deva" typeface="Mangal"/><a:font script="Telu" typeface="Gautami"/><a:font script="Taml" typeface="Latha"/><a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/><a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/><a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/><a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/><a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/><a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/><a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/><a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/><a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/></a:majorFont><a:minorFont><a:latin typeface="Calibri"/><a:ea typeface=""/><a:cs typeface=""/><a:font script="Jpan" typeface="ＭＳ 明朝"/><a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/><a:font script="Hans" typeface="宋体"/><a:font script="Hant" typeface="新細明體"/><a:font script="Arab" typeface="Arial"/><a:font script="Hebr" typeface="Arial"/><a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/><a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/><a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/><a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/><a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/><a:font script="Knda" typeface="Tunga"/><a:font script="Guru" typeface="Raavi"/><a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/><a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/><a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/><a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/><a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/><a:font script="Deva" typeface="Mangal"/><a:font script="Telu" typeface="Gautami"/><a:font script="Taml" typeface="Latha"/><a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/><a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/><a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/><a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/><a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/><a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/><a:font script="Viet" typeface="Arial"/><a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/><a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/></a:minorFont></a:fontScheme><a:fmtScheme name="Office"><a:fillStyleLst><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:gradFill rotWithShape="1"><a:gsLst><a:gs pos="0"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="110000"/><a:satMod val="105000"/><a:tint val="67000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="50000"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="105000"/><a:satMod val="103000"/><a:tint val="73000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="100000"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="105000"/><a:satMod val="109000"/><a:tint val="81000"/></a:schemeClr></a:gs></a:gsLst><a:lin ang="5400000" scaled="0"/></a:gradFill><a:gradFill rotWithShape="1"><a:gsLst><a:gs pos="0"><a:schemeClr val="phClr"><a:satMod val="103000"/><a:lumMod val="102000"/><a:tint val="94000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="50000"><a:schemeClr val="phClr"><a:satMod val="110000"/><a:lumMod val="100000"/><a:shade val="100000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="100000"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="99000"/><a:satMod val="120000"/><a:shade val="78000"/></a:schemeClr></a:gs></a:gsLst><a:lin ang="5400000" scaled="0"/></a:gradFill></a:fillStyleLst><a:lnStyleLst><a:ln w="6350" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr"><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:prstDash val="solid"/><a:miter lim="800000"/></a:ln><a:ln w="12700" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr"><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:prstDash val="solid"/><a:miter lim="800000"/></a:ln><a:ln w="19050" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr"><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:prstDash val="solid"/><a:miter lim="800000"/></a:ln></a:lnStyleLst><a:effectStyleLst><a:effectStyle><a:effectLst/></a:effectStyle><a:effectStyle><a:effectLst/></a:effectStyle><a:effectStyle><a:effectLst><a:outerShdw blurRad="57150" dist="19050" dir="5400000" algn="ctr" rotWithShape="0"><a:srgbClr val="000000"><a:alpha val="63000"/></a:srgbClr></a:outerShdw></a:effectLst></a:effectStyle></a:effectStyleLst><a:bgFillStyleLst><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"><a:tint val="95000"/><a:satMod val="170000"/></a:schemeClr></a:solidFill><a:gradFill rotWithShape="1"><a:gsLst><a:gs pos="0"><a:schemeClr val="phClr"><a:tint

val="93000"/><a:satMod val="150000"/><a:shade val="98000"/><a:lumMod val="102000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="50000"><a:schemeClr val="phClr"><a:tint val="98000"/><a:satMod val="130000"/><a:shade val="90000"/><a:lumMod val="103000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="100000"><a:schemeClr val="phClr"><a:shade val="63000"/><a:satMod val="120000"/></a:schemeClr></a:gs></a:gsLst><a:lin ang="5400000" scaled="0"/></a:gradFill></a:bgFillStyleLst></a:fmtScheme></a:themeElements><a:objectDefaults/><a:extraClrSchemeLst/></a:theme></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/settings.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.settings+xml"><pkg:xmlData><w:settings xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"><w:zoom w:percent="75"/><w:embedSystemFonts/><w:bordersDoNotSurroundHeader/><w:bordersDoNotSurroundFooter/><w:hideSpellingErrors/><w:defaultTabStop w:val="420"/><w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/><w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/><w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="2"/><w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/><w:noPunctuationKerning/><w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/><w:hdrShapeDefaults><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="15362"/></w:hdrShapeDefaults><w:footnotePr><w:footnote w:id="0"/><w:footnote w:id="1"/></w:footnotePr><w:endnotePr><w:endnote w:id="0"/><w:endnote w:id="1"/></w:endnotePr><w:compat><w:spaceForUL/><w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/><w:doNotLeaveBackslashAlone/><w:doNotExpandShiftReturn/><w:adjustLineHeightInTable/><w:useFELayout/></w:compat><w:rsids><w:rsidRoot w:val="31D160C5"/><w:rsid w:val="000325D7"/><w:rsid w:val="000452E9"/><w:rsid w:val="000617BC"/><w:rsid w:val="00090668"/><w:rsid w:val="000A4732"/><w:rsid w:val="00102B2D"/><w:rsid w:val="0017420D"/><w:rsid w:val="001D5E7A"/><w:rsid w:val="002527A4"/><w:rsid w:val="0026549D"/><w:rsid w:val="002A2405"/><w:rsid w:val="003E2F36"/><w:rsid w:val="00447DE5"/><w:rsid w:val="00457CB4"/><w:rsid w:val="004869A8"/><w:rsid w:val="004F025A"/><w:rsid w:val="005218AB"/><w:rsid w:val="005E2F70"/><w:rsid w:val="00602F71"/><w:rsid w:val="006755EA"/><w:rsid w:val="0067796F"/><w:rsid w:val="00694917"/><w:rsid w:val="006D4B1F"/><w:rsid w:val="007515AE"/><w:rsid w:val="007A008A"/><w:rsid w:val="007C655D"/><w:rsid w:val="00804C3C"/><w:rsid w:val="00861CC9"/><w:rsid w:val="008D2CB4"/><w:rsid w:val="00902B9F"/><w:rsid w:val="00907570"/><w:rsid w:val="0093618E"/><w:rsid w:val="009564CC"/><w:rsid w:val="009B550A"/><w:rsid w:val="009F29BF"/><w:rsid w:val="00A26DB6"/><w:rsid w:val="00A66E3D"/><w:rsid w:val="00B21625"/><w:rsid w:val="00B76A62"/><w:rsid w:val="00BA10C5"/><w:rsid w:val="00C22905"/><w:rsid w:val="00C860A6"/><w:rsid w:val="00CB4045"/><w:rsid w:val="00CD6ECA"/><w:rsid w:val="00E02F03"/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:rsid w:val="00E818FF"/><w:rsid w:val="00EA7E0A"/><w:rsid w:val="00EF5EAC"/><w:rsid w:val="00F570D3"/><w:rsid w:val="00F663E6"/><w:rsid w:val="00FD324C"/><w:rsid w:val="00FD791B"/><w:rsid w:val="01893E0C"/><w:rsid w:val="02645EDB"/><w:rsid w:val="02AB2A53"/><w:rsid w:val="050054CE"/><w:rsid w:val="053E049D"/><w:rsid w:val="06BA308D"/><w:rsid w:val="06E15368"/><w:rsid w:val="0A465EE9"/><w:rsid w:val="0A933252"/><w:rsid w:val="0BCB27A6"/><w:rsid w:val="0C7658CA"/><w:rsid w:val="0D113093"/><w:rsid w:val="0DBB7F10"/><w:rsid w:val="0F8079F5"/><w:rsid w:val="11700165"/><w:rsid w:val="123A27B4"/><w:rsid w:val="16A93DAE"/><w:rsid w:val="191E4DE7"/><w:rsid w:val="19CB3F7F"/><w:rsid w:val="1AB233CD"/><w:rsid w:val="1CC37652"/><w:rsid w:val="1E387924"/><w:rsid w:val="1EA37309"/><w:rsid w:val="1FC83F76"/><w:rsid w:val="1FF14BFE"/><w:rsid w:val="21AE22C7"/><w:rsid w:val="21C77963"/><w:rsid w:val="244F13F4"/><w:rsid w:val="24B4356E"/><w:rsid w:val="251A4571"/><w:rsid w:val="25DE53DF"/><w:rsid w:val="28026BE9"/><w:rsid w:val="2A503C30"/><w:rsid w:val="2A563933"/><w:rsid w:val="2D0E4B86"/><w:rsid w:val="2DAE1255"/><w:rsid w:val="2FDC79BB"/><w:rsid w:val="30C1553A"/><w:rsid w:val="31D160C5"/><w:rsid w:val="3212567B"/><w:rsid w:val="33090930"/><w:rsid w:val="34DB0009"/><w:rsid w:val="35523260"/><w:rsid w:val="36EB6304"/><w:rsid w:val="3A54314F"/><w:rsid w:val="3B2440F7"/><w:rsid w:val="3CEE21BA"/><w:rsid w:val="3D2C1269"/><w:rsid w:val="3D3C55A4"/><w:rsid w:val="3D8D0B9C"/><w:rsid w:val="3DC302C5"/><w:rsid w:val="3EC315A2"/><w:rsid w:val="3ED154CC"/><w:rsid w:val="40D36F9A"/><w:rsid w:val="430B04BA"/><w:rsid w:val="450F2102"/><w:rsid w:val="451C51D3"/><w:rsid w:val="47D10B05"/><w:rsid w:val="47ED64B3"/><w:rsid w:val="490A37EF"/><w:rsid w:val="49CF13D4"/><w:rsid w:val="4C3C1EF9"/><w:rsid w:val="4DF33D78"/><w:rsid w:val="4E537321"/><w:rsid w:val="4EDE5A17"/><w:rsid w:val="50FE070C"/><w:rsid w:val="52F05B79"/><w:rsid w:val="54D17313"/><w:rsid w:val="58093C89"/><w:rsid w:val="59E824DB"/><w:rsid w:val="5EDA2CCE"/><w:rsid w:val="617B315E"/><w:rsid w:val="61ED3AF6"/><w:rsid w:val="627E208F"/><w:rsid w:val="633D1DE1"/><w:rsid w:val="64A84634"/><w:rsid w:val="661D059C"/><w:rsid w:val="661F287C"/><w:rsid w:val="6694734B"/><w:rsid w:val="68B34D60"/><w:rsid w:val="693B20E3"/><w:rsid w:val="69BB3B78"/><w:rsid w:val="6A081F99"/><w:rsid w:val="6A6A2075"/><w:rsid w:val="6B413BF7"/><w:rsid w:val="6B932117"/><w:rsid w:val="6C24040B"/><w:rsid w:val="6E714F69"/><w:rsid w:val="729650DA"/><w:rsid w:val="772D1DCF"/><w:rsid w:val="788672A6"/><w:rsid w:val="7A8E3810"/><w:rsid w:val="7B233E8C"/><w:rsid w:val="7FA70CFF"/></w:rsids><m:mathPr><m:mathFont m:val="Cambria Math"/><m:brkBin m:val="before"/><m:brkBinSub m:val="--"/><m:smallFrac m:val="off"/><m:dispDef/><m:lMargin m:val="0"/><m:rMargin m:val="0"/><m:defJc m:val="centerGroup"/><m:wrapIndent m:val="1440"/><m:intLim m:val="subSup"/><m:naryLim m:val="undOvr"/></m:mathPr><w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/><w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2" w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4" w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink" w:followedHyperlink="followedHyperlink"/><w:doNotIncludeSubdocsInStats/><w:shapeDefaults><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="15362"/><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1"/></o:shapelayout></w:shapeDefaults><w:decimalSymbol w:val="."/><w:listSeparator w:val=","/></w:settings></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/styles.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.styles+xml"><pkg:xmlData><w:styles xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"><w:docDefaults><w:rPrDefault><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:eastAsia="宋体" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidi="ar-SA"/></w:rPr></w:rPrDefault><w:pPrDefault/></w:docDefaults><w:latentStyles w:defLockedState="0" w:defUIPriority="0" w:defSemiHidden="0" w:defUnhideWhenUsed="0" w:defQFormat="0" w:count="267"><w:lsdException w:name="Normal" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 1" w:uiPriority="9" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 2" w:uiPriority="9" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 6" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 7" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 8" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="heading 9" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="annotation text" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="header" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="footer" w:uiPriority="99" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="caption" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="page number" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Title" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Default Paragraph Font" w:semiHidden="1" w:uiPriority="1" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Subtitle" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Strong" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Emphasis" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="HTML Top of Form" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="HTML Bottom of Form" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Normal Table" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="No List" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Outline List 1" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Outline List 2" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Outline List 3" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Simple 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Simple 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Simple 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Classic 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Classic 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException

w:name="Table Classic 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Classic 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Colorful 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Colorful 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Colorful 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Columns 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Columns 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Columns 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Columns 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Columns 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 6" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 7" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Grid 8" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 6" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 7" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table List 8" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table 3D effects 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table 3D effects 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table 3D effects 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Contemporary" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Elegant" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Professional" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Subtle 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Subtle 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Web 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Web 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Table Web 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Balloon Text" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Table Theme" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Placeholder Text" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="No Spacing" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Light Shading" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Medium List 2" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Light Shading Accent 1" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List Accent 1" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid Accent 1" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 1" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 1" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 1" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Revision" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="List Paragraph" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Quote" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Intense Quote" w:semiHidden="1" w:uiPriority="99" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 1" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 1" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 1" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 1" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List Accent 1" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 1" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List Accent 1" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 1" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Light Shading Accent 2" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List Accent 2" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid Accent 2" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 2" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 2" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 2" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 2" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 2" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 2" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 2" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List Accent 2" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 2" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List Accent 2" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 2" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Light Shading Accent 3" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List Accent 3" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid Accent 3" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 3" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 3" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 3" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 3" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 3" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 3" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 3" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List Accent 3" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 3" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List Accent 3" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 3" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Light Shading Accent 4" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List Accent 4" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid Accent 4" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 4" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 4" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 4" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 4" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 4" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 4" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 4" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List Accent 4" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 4" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List Accent 4" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 4" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Light Shading Accent 5" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List Accent 5" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid Accent 5" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 5" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 5" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 5" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 5" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 5" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 5" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 5" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List Accent 5" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 5" w:uiPriority="71"/><w:lsdException w:name="Colorful List Accent 5" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 5" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Light Shading Accent 6" w:uiPriority="60"/><w:lsdException w:name="Light List Accent 6" w:uiPriority="61"/><w:lsdException w:name="Light Grid Accent 6" w:uiPriority="62"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 6" w:uiPriority="63"/><w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 6" w:uiPriority="64"/><w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 6" w:uiPriority="65"/><w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 6" w:uiPriority="66"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 6" w:uiPriority="67"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 6" w:uiPriority="68"/><w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 6" w:uiPriority="69"/><w:lsdException w:name="Dark List Accent 6" w:uiPriority="70"/><w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 6" w:uiPriority="71"/><w:lsdException

w:name="Colorful List Accent 6" w:uiPriority="72"/><w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 6" w:uiPriority="73"/><w:lsdException w:name="Subtle Emphasis" w:uiPriority="19" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Intense Emphasis" w:uiPriority="21" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Subtle Reference" w:uiPriority="31" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Intense Reference" w:uiPriority="32" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Book Title" w:uiPriority="33" w:qFormat="1"/><w:lsdException w:name="Bibliography" w:semiHidden="1" w:uiPriority="37" w:unhideWhenUsed="1"/><w:lsdException w:name="TOC Heading" w:semiHidden="1" w:uiPriority="39" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1"/></w:latentStyles><w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="a"><w:name w:val="Normal"/><w:next w:val="1"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:widowControl w:val="0"/><w:jc w:val="both"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorEastAsia" w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:cstheme="minorBidi"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="21"/><w:szCs w:val="24"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="1"><w:name w:val="heading 1"/><w:basedOn w:val="a"/><w:next w:val="a"/><w:uiPriority w:val="9"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:keepNext/><w:keepLines/><w:spacing w:line="576" w:lineRule="auto"/><w:outlineLvl w:val="0"/></w:pPr><w:rPr><w:b/><w:kern w:val="44"/><w:sz w:val="44"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="2"><w:name w:val="heading 2"/><w:basedOn w:val="a"/><w:next w:val="a"/><w:uiPriority w:val="9"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:keepNext/><w:keepLines/><w:spacing w:line="413" w:lineRule="auto"/><w:outlineLvl w:val="1"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:eastAsia="黑体" w:hAnsi="Arial"/><w:b/><w:sz w:val="32"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="a0"><w:name w:val="Default Paragraph Font"/><w:uiPriority w:val="1"/><w:semiHidden/><w:unhideWhenUsed/></w:style><w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="a1"><w:name w:val="Normal Table"/><w:uiPriority w:val="99"/><w:semiHidden/><w:unhideWhenUsed/><w:qFormat/><w:tblPr><w:tblInd w:w="0" w:type="dxa"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr></w:style><w:style w:type="numbering" w:default="1" w:styleId="a2"><w:name w:val="No List"/><w:uiPriority w:val="99"/><w:semiHidden/><w:unhideWhenUsed/></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="a3"><w:name w:val="annotation text"/><w:basedOn w:val="a"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:jc w:val="left"/></w:pPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="a4"><w:name w:val="Balloon Text"/><w:basedOn w:val="a"/><w:link w:val="Char"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="a5"><w:name w:val="footer"/><w:basedOn w:val="a"/><w:link w:val="Char0"/><w:uiPriority w:val="99"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:tabs><w:tab w:val="center" w:pos="4153"/><w:tab w:val="right" w:pos="8306"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="a6"><w:name w:val="header"/><w:basedOn w:val="a"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:pBdr><w:bottom w:val="single" w:sz="6" w:space="1" w:color="auto"/></w:pBdr><w:tabs><w:tab w:val="center" w:pos="4153"/><w:tab w:val="right" w:pos="8306"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:rPr><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="character" w:styleId="a7"><w:name w:val="page number"/><w:basedOn w:val="a0"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/></w:style><w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="Char1"><w:name w:val="Char"/><w:basedOn w:val="a"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:widowControl/><w:spacing w:line="400" w:lineRule="exact"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Verdana" w:hAnsi="Verdana"/><w:kern w:val="0"/><w:szCs w:val="20"/><w:lang w:eastAsia="en-US"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="10"><w:name w:val="列出段落1"/><w:basedOn w:val="a"/><w:uiPriority w:val="34"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:pPr><w:ind w:firstLineChars="200" w:firstLine="420"/></w:pPr></w:style><w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="Char"><w:name w:val="批注框文本 Char"/><w:basedOn w:val="a0"/><w:link w:val="a4"/><w:qFormat/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:rPr><w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorEastAsia" w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:cstheme="minorBidi"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="Char0"><w:name w:val="页脚 Char"/><w:basedOn w:val="a0"/><w:link w:val="a5"/><w:uiPriority w:val="99"/><w:rsid w:val="002A2405"/><w:rPr><w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorEastAsia" w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:cstheme="minorBidi"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style></w:styles></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/numbering.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.numbering+xml"><pkg:xmlData><w:numbering xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"><w:abstractNum w:abstractNumId="0"><w:nsid w:val="8AF9F6AB"/><w:multiLevelType w:val="singleLevel"/><w:tmpl w:val="8AF9F6AB"/><w:lvl w:ilvl="0"><w:start w:val="2"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:suff w:val="nothing"/><w:lvlText w:val="%1、"/><w:lvlJc w:val="left"/></w:lvl></w:abstractNum><w:abstractNum w:abstractNumId="1"><w:nsid w:val="0CD61F6E"/><w:multiLevelType w:val="multilevel"/><w:tmpl w:val="0CD61F6E"/><w:lvl w:ilvl="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:lvlText w:val="%1."/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="420" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="1"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerLetter"/><w:lvlText w:val="%2)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="840" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="2"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerRoman"/><w:lvlText w:val="%3."/><w:lvlJc w:val="right"/><w:pPr><w:ind w:left="1260" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="3"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:lvlText w:val="%4."/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="1680" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="4"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerLetter"/><w:lvlText w:val="%5)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="2100" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="5"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerRoman"/><w:lvlText w:val="%6."/><w:lvlJc w:val="right"/><w:pPr><w:ind w:left="2520" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="6"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:lvlText w:val="%7."/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="2940" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="7"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerLetter"/><w:lvlText w:val="%8)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="3360" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="8"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerRoman"/><w:lvlText w:val="%9."/><w:lvlJc w:val="right"/><w:pPr><w:ind w:left="3780" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl></w:abstractNum><w:num w:numId="1"><w:abstractNumId w:val="1"/></w:num><w:num w:numId="2"><w:abstractNumId w:val="0"/></w:num></w:numbering></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-properties+xml" pkg:padding="256"><pkg:xmlData><Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties" xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes"><property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2" name="KSOProductBuildVer"><vt:lpwstr>2052-11.1.0.9740</vt:lpwstr></property></Properties></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/customXml/_rels/item1.xml.rels" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml" pkg:padding="256"><pkg:xmlData><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/customXmlProps" Target="itemProps1.xml"/></Relationships></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/customXml/itemProps1.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.customXmlProperties+xml" pkg:padding="32"><pkg:xmlData pkg:originalXmlStandalone="no"><ds:datastoreItem ds:itemID="{B1977F7D-205B-4081-913C-38D41E755F92}" xmlns:ds="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/customXml"><ds:schemaRefs><ds:schemaRef ds:uri="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"/></ds:schemaRefs></ds:datastoreItem></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/customXml/item1.xml" pkg:contentType="application/xml" pkg:padding="32"><pkg:xmlData><s:customData xmlns:s="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData" xmlns="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData">

<customSectProps>

<customSectPr/>

</customSectProps>

</s:customData></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml" pkg:padding="256"><pkg:xmlData><cp:coreProperties xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><dc:creator>PC</dc:creator><cp:lastModifiedBy>许鹏</cp:lastModifiedBy><cp:revision>8</cp:revision><dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-06-11T08:57:00Z</dcterms:created><dcterms:modified xsi:type="dcterms:W3CDTF">2022-11-12T11:38:00Z</dcterms:modified></cp:coreProperties></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml"><pkg:xmlData><w:fonts xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"><w:font w:name="Times New Roman"><w:panose1 w:val="02020603050405020304"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="roman"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="宋体"><w:altName w:val="SimSun"/><w:panose1 w:val="02010600030101010101"/><w:charset w:val="86"/><w:family w:val="auto"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="00000003" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000016" w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Calibri"><w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Arial"><w:panose1 w:val="020B0604020202020204"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="黑体"><w:altName w:val="SimHei"/><w:panose1 w:val="02010609060101010101"/><w:charset w:val="86"/><w:family w:val="modern"/><w:pitch w:val="fixed"/><w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016" w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Verdana"><w:panose1 w:val="020B0604030504040204"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="A00006FF" w:usb1="4000205B" w:usb2="00000010" w:usb3="00000000" w:csb0="0000019F" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Calibri Light"><w:panose1 w:val="020F0302020204030204"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/></w:font></w:fonts></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/webSettings.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.webSettings+xml"><pkg:xmlData><w:webSettings xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"><w:divs><w:div w:id="1267470362"><w:bodyDiv w:val="1"/><w:marLeft w:val="0"/><w:marRight w:val="0"/><w:marTop w:val="0"/><w:marBottom w:val="0"/><w:divBdr><w:top w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto"/></w:divBdr></w:div></w:divs></w:webSettings></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-properties+xml" pkg:padding="256"><pkg:xmlData><Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties" xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes"><Template>Normal</Template><TotalTime>9</TotalTime><Pages>58</Pages><Words>9968</Words><Characters>56818</Characters><Application>Microsoft Office Word</Application><DocSecurity>0</DocSecurity><Lines>473</Lines><Paragraphs>133</Paragraphs><ScaleCrop>false</ScaleCrop><Company/><LinksUpToDate>false</LinksUpToDate><CharactersWithSpaces>66653</CharactersWithSpaces><SharedDoc>false</SharedDoc><HyperlinksChanged>false</HyperlinksChanged><AppVersion>12.0000</AppVersion></Properties></pkg:xmlData></pkg:part></pkg:package>